COMMISSION DE VALIDATION DES DONNEES
POUR L'INFORMATION SPATIALISEE

#### Standard de données COVADIS
#### Aménagement Numérique des Territoires GraceTHD

version 2.0.1 - 20 septembre 2017

	COVADIS / Commission de validation des données pour l'information spatialisée

Standard de données COVADIS
Thème	Aménagement Numérique des Territoires - GraceTHD

Titre	Standard de données COVADIS du thème [Aménagement Numérique des Territoires - GraceTHD]
Rapporteurs	Stéphane BYACHE (ALENO), Richard MITANCHEY (CEREMA Territoire et Villes),
Date	11 décembre 2015
Sujet	Spécifications du standard de données du thème [Aménagement Numérique des Territoires - GraceTHD]
Description du standard	Ce présent document décrit le standard de données COVADIS du thème [Aménagement Numérique des Territoires - GraceTHD] / Ce document s'inscrit dans le cadre de l'aménagement numérique des territoires via des lignes de communications électroniques à très haut débit. / Le géostandard Aménagement Numérique des Territoires - GraceTHD propose d’apporter un vocabulaire et une structure de données commune aux acteurs impliqués dans le très haut débit et en particulier le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH).
Version	version 2.0.1 - 20 septembre 2017
Contributeurs	ROSE Ariane, OISEL Pierre (Agence du Numérique / Plan France THD), JOUAN Thierry (Avicca), BYACHE Stéphane (ALENO), LEGRAND Cristel, LAMBERT Matthieu (CADaGEO), CALDERON Julian (CDC - Caisse des Dépôts et Consignations – DTN), DAVID Laurent (CEREMA Ouest), MITANCHEY Richard (CEREMA Territoires et Ville / COVADIS), GRANDOUILLER Mickael (Conseil Départemental – Isère), ANSELMINO Mathieu (Conseil Départemental – Savoie), LE THOREL Luc, ROUILLER Philippe, GIRAUD Wilfried (Conseil Régional – Bourgogne – Franche Comté), SCHOTT Marie Christine, VADIN Mickael, MAHÉ Liliane, WEBER Sacha (Conseil Régional – Grand Est), NIEL Christophe (DOTIC - Conseil en Télécommunication - SARL), CIOBANU Radu Mihnea (SICTIAM – Collectivités territoriales informatisées Alpes Méditerranée), HAUGEARD Laurent, BOZONNET Eddie (SIeA – Energie & e-Communication de l'Ain), GOUDY Gabriel (SPL – Nouvelle Aquitaine THD), GATINET Julien, SOULAS Olivier (SYANE - Energies et Aménagement Numérique), KALADJIAN Didier, LATIDINE Djamyla, DUMAS Jean-Frédéric (Syndicat Mixte – ADN – Ardèche Drôme Numérique), GIORDANENGO Christophe (Syndicat Mixte – Charente Numérique), CHAUVIN Jean-Louis, PHILIPPONAT Cyril, FONTENEAU Yoann (Syndicat Mixte – Doubs SMIX THD), CHARTRAIN Morgane, DEY Benoît (Syndicat Mixte – Eure-et-Loir Numérique), GUILLAUME Régis (Syndicat Mixte – Gironde Numérique), CHIPEAUX Sébastien (Syndicat Mixte – Haute-Saône Numérique), PECQUEUR Vincent, DEFRANCE Nicolas (Syndicat Mixte – La Fibre Numérique 59-62), BLONDEL Christophe, GUEGAN Anne-Yvonne, POTAIRE Michaël, ROGUE Stéphane (Syndicat Mixte - Manche Numérique), PORHIEL Isabelle, UGUEN Yann (Syndicat Mixte - Mégalis Bretagne), COUSIN Christophe, KREMER Pierre (Syndicat Mixte – Moselle Fibre), GORSKI Marc, PARIS Eric, SABATIÉ-GARAT Henri (Syndicat Mixte - Oise Très Haut Débit), PATETTA Laurent, LOCQ Yoann, FERCHICHE Habib, DUNAIS Adrien, BONGIORNO Stéphanie, BIGOT François (Syndicat Mixte – Provence-Alpes-Côte d'Azur THD), LENOIR D'ESPINASSE Guillaume, LOCQ Maximilien (Syndicat Mixte – Seine-et-Marne Numérique), HIDOIN Jean-Charles, BOURDILLON Pascal (Syndicat Mixte - Touraine Cher Numérique)
Format	Formats disponibles du fichier : OpenOffice Writer (.odt), Adobe PDF
Sources	Documentation ARCEP, Travaux d’harmonisation de la Mission THD, Documentation AVICCA, Documentation SYANE, Fiches méthodologiques produites par le pôle Aménagement Numérique des Territoires du CEREMA, Direction territoriale Ouest
Droits	AVICCA, MAA, MTES, MCT
Fichier	COVADIS_standard_ANT_v2.0.1_GraceTHD_final.odt, 165 pages
Statut du document	Projet | Appel à commentaires | Proposé à la COVADIS | Validé par la COVADIS

### Historique du document
Version	Date	Chapitre modifié	Changement apporté
2.0	11 déc. 2015	Rédaction initiale
2.0.1	11 sept. 2017	Page de garde / 83 Types énumérés	Actualisation du logo des ministères, Actualisation de la liste des membres du COPIL, Dédicace / Correction d'un libellé de <InfraNature>, ajout de codes aux types énumérés <NoeudType>, <PtechNature>, <PtechTypeLog>, <BpTypePhy>, <DocType>

### Bibliographie

Principaux textes de référence :

  - Communication de la Commission Européenne 2013/C 25/01 du 26 janvier 2013 relative aux lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit,
  - Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique,
  - Décret no 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électronique,
  - Décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire,
  - Arrêté du 18 avril 2012 d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire,
  - Arrêté du 12 mai 2015 relatif à l’approbation du cahier des charges «France très haut débit - Réseaux d’initiative publique - version 2015»

Décisions de l'ARCEP :

  - Décision de l’ARCEP sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, mai 2015
  - Décision de l’ARCEP (2015-0776 du 2 juillet 2015) sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique

Documentation :

  - Recueil de spécifications techniques sur les réseaux en fibre optique jusque l’abonné en dehors des zones très denses (Comité d’experts fibre optique), v3, 29 juillet 2015

Guides, Recommandations :

  - Schémas complémentaires sur les déploiements FttH (ARCEP) www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/ftth-schemas-ref-terminologie.pdf
  - Recommandation relative aux Modalités de l’accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements (ARCEP), 14 juin 2011
  - Recommandation relative aux Modalités de l’accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses (ARCEP), 21 janvier 2014
  - Recommandations portant sur la conception et la topologie de la boucle locale optique mutualisée (Mission Très Haut Débit – Agence du Numérique), version 1.0, 9 juillet 2015
  - Préconisations techniques : Génie civil et déploiement de la boucle locale optique mutualisée (Mission Très Haut Débit – Agence du Numérique), version 1.0, 9 juillet 2015
  - Guide édité par l’ARCEP et le CETE de l'ouest (11/2012) relatif au dispositif sur la connaissance des réseaux et infrastructures et sur la connaissance des services

Ce document est dédié à la mémoire d'Olivier CASTERA,
du Conseil Départemental de l'Oise
### Table des matières du standard complet

### Glossaire

ARCEP	Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes. / Autorité administrative indépendante chargée depuis le 5 janvier 1997 de réguler les télécommunications et le secteur postal en France.
AVICCA	Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel. / En relation avec les acteurs économiques et les pouvoirs publics, l’AVICCA représente et défend l’intérêt des collectivités, et, à travers elles, l’intérêt public local. / Elle regroupe 259 adhérents en 2014, soit 45 villes, 83 communautés urbaines ou d'agglomérations, 13 syndicats de communes, 89 structures départementales et 29 régionales, soit plus de 64 millions d'habitants.
Dispositif de terminaison intérieure optique (DTIo)	Le dispositif de terminaison intérieure est généralement situé à l’intérieur du logement. Il sert de point de test et de limite de responsabilité quant à la maintenance du réseau d’accès. Le DTI destiné au réseau de communications électroniques en fibre optique est appelé DTIo et contient généralement la PTO. / Voir également Raccordement final.
Encorbellement	Technique de franchissement d’un ouvrage avec la mise en place d’un équipement pour permettre la continuité du génie civil pour le câble fibres optiques
Épissurage	L'épissurage est le fait de raccorder deux fibres optiques. Pour ce faire il faut les positionner l'une en face de l'autre de manière minutieuse, généralement cette étape est assistée d'appareil pré calibrés. Ensuite on les bloque dans cette position à l'aide un boîtier plastique ou d'une fusion optique. Ensuite vient le test d'épissurage pour vérifier la qualité de transmission de la fibre.
Équipement actif	Élément électronique du réseau, générant et traitant des signaux
Fibre optique jusqu'à l'abonné	Ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique déployée jusqu'à un logement ou local à usage professionnel et permettant de desservir un utilisateur final.
Flottage	Le portage est un mode de pose de la fibre optique dans les fourreaux. / Voir Portage.
FttH	Fiber to the Home – voir également Fibre optique jusqu'à l'abonné.
Gestion électronique des documents (GED)	Procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation. Le terme GED désigne également les logiciels permettant la gestion de ces contenus documentaires.
Identifiant de ligne	Identifiant de chaque ligne, unique à l’échelle nationale, stable dans le temps et respectant un format standardisé à 10 caractères (ARCEP, avril 2013). / Cet identifiant est attribué par un gestionnaire d’identifiants, en général l’opérateur d’immeuble ayant installé le réseau, et utile pour toute intervention sur la ligne, en particulier lors des passages de commandes, pour faciliter le dialogue entre le client final et son opérateur de service, mais aussi entre les opérateurs de service et l’opérateur d’immeuble. / Il doit par ailleurs être accessible par le client et par les techniciens lors d’une intervention : pour cela, il doit être étiqueté au niveau de la prise terminale optique, dans le logement ou le local du client.
Indefeasible Right of Use en anglais (IRU)	Technique juridique novatrice s'appliquant aujourd'hui essentiellement dans le domaine des infrastructures de télécommunication, et permettant aux opérateurs d'accéder à des équipements sans en supporter le coût de construction
Informations Préalables Enrichies (IPE)	Il s'agit d'informations permettant à l’Opérateur Commercial (OC) de connaître l'état de disponibilité d'un immeuble et de son point de mutualisation (PM/SRO). / Les fichiers d'informations préalablement enrichies sont échangés par les opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux FttH et ne contiennent donc pas de données commerciales sensibles.
Logement ou local à usage professionnel raccordable	Dans le cadre d’un déploiement de fibre optique jusqu’à l’abonné, logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de mutualisation et le point de branchement optique (PBO), ou entre le point de mutualisation et prise terminale optique (PTO) si le point de branchement optique est absent.
Love (de câble ou de fibre)	Surlongueur enroulée de câble ou de fibre facilitant la mise en place et les interventions de tout type
Love de manœuvre	Dans les chambres accueillant des coffrets, un love de manœuvre peut être prévu afin de pouvoir extraire et travailler dans les boîtiers de protection d’épissures en dehors de la chambre dans un véhicule ou sous une tente.
Mandrinage	Opération de contrôle des fourreaux par le passage dans les conduites d’un gabarit.
Multiplexage en longueur d'onde / MUX/DEMUX	Le multiplexage en longueur d'onde (Wavelength Division Multiplexing -WDM en anglais) est une technique utilisée en communications optiques qui permet de faire passer plusieurs signaux de longueur d'onde différentes sur une seule fibre optique, en les mélangeant à l'entrée à l'aide d'un multiplexeur (MUX), et en les séparant à la sortie au moyen d'un démultiplexeur (DEMUX).
Nœud de raccordement optique (NRO)	Point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels l'opérateur active les accès de ses abonnés.
Offre très haut débit fixe	Offre fixe présentant un débit crête descendant minimal de 30 Mbits/s. Entrent notamment dans cette catégorie les offres sur des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), sur des réseaux « hybrides fibre câble coaxial » (HFC), sur des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (FttH), et les offres sur réseau cuivre basées sur la technologie VDSL 2, lorsque l’abonné est situé suffisamment près de l’équipement actif de l’opérateur pour bénéficier d’un débit égal ou supérieur à 30 Mbits/s.
Opérateur Commercial (OC)	Les Opérateurs Commerciaux proposent des services aux clients finaux. Les OC étaient anciennement appelés par l’acronyme FAI –Fournisseurs d’Accès à Internet, une terminologie maintenant trop restrictive.
Opérateur d'Immeuble (OI)	Toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code
Point-à-Multipoint / (PON)	architecture passive d’un réseau FttH appelée PON, passive optical network, par abus de langage : une fibre unique part du central et dessert plusieurs abonnés via un coupleur passif (le splitter, sorte de « multiprise ») à proximité de la zone à desservir. Au central, un équipement actif, l’Optical Link Terminal (OLT, équivalent du DSLAM pour l’ADSL) envoie et reçoit les signaux lumineux porteurs des données. Chaque fibre sortant du splitter est reliée à un équipement actif placé chez l’abonné : l’Optical Network Termination. Avantages : des économies sur la quantité de fibres à poser, et donc sur le dimensionnement des infrastructures d’accueil. Les opérateurs peuvent installer deux coupleurs en cascade
Point-à-Point / (P2P)	architecture passive d’un réseau FttH où chaque abonné est relié au central par une fibre dédiée, comme pour la boucle locale téléphonique cuivre. le dégroupage est ainsi facilité, et il n’y a aucun partage de débit
Point de branchement optique (PBO)	Terme utilisé dans le cadre d’un déploiement de fibre optique jusqu’à l’abonné. Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante qui permet de raccorder le câblage vertical et les câbles destinés au raccordement final. Le point de branchement optique peut également se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel ; dans ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau et les câbles destinés au raccordement final.
Point de Mutualisation (PM)	Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finaux correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
Portage	Le portage est un mode de pose de la fibre optique dans les fourreaux. Le portage consiste à pousser le câble par air comprimé ou par eau (on appelle alors cette technique flottage) ce qui permet de poser le câble sur de longues distances et de façon rapide. Même si sa performance est élevée, le portage reste une technique peu onéreuse mais qui nécessite d'avoir des fourreaux qui soient étanches et qui résistent à la pression comme le PEHD.
Prise terminale optique (PTO)	Extrémité de ligne sur laquelle porte l'obligation d'accès imposée par les décisions n°2009-1106 et n°2010-1312. / Voir également Raccordement final.
Raccordement final	Opération consistant à installer un câble comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO) ou le dispositif de terminaison intérieure optique (DTIo).
Réseaux d'Initiative Publique (RIP)	Réseaux de communications électroniques établis et exploités par des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Sous-Répartiteur Optique (SRO)	Voir Point de Mutualisation (PM)
Sous-Tubage	Le sous tubage consiste à faire passer plusieurs tubes dans un fourreau. De cette manière, le fourreau se retrouve séparé en plusieurs alvéoles ce qui rend plus facile la cohabitation de concurrents.
Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS)	Spécifications techniques décrivant les conditions d'accès à une offre de service de télécommunications par connectivité THD. S'applique notamment à la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH)
Technologies sur câble coaxial	Type de technologies permettant d’exploiter un accès à haut débit et à très haut débit sur un réseau dont la partie terminale est en câble coaxial. Il s’agit principalement de réseaux déployés initialement pour la fourniture de services télévisuels, qui ont été progressivement adaptés pour fournir des services de haut débit et de très haut débit, notamment par le déploiement de fibre optique sur une partie du réseau. On désigne ces réseaux par la terminologie « réseaux en câble coaxial ».
Tirage	Le tirage est un mode de pose de la fibre optique dans les fourreaux. Cette méthode consiste à faire passer un câble de tirage dans le fourreau afin de pouvoir tirer ensuite le câble optique préalablement accroché. Le tirage ne peut pas se faire sur des distances trop importantes car cette technique crée un effort de traction sur le câble, et donc un risque de dommages si la longueur (donc le poids) à tirer est trop élevée.
Zone Très Dense (ZTD) / Zone Moyennement Dense (ZMD)	La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie dans l’annexe I de la décision n° 2013-1475 du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 - JORF n° 0022 du 26 janvier 2014. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors zones très denses ».

### Acronymes et abréviations
AFNOR	Association Française de Normalisation
AMF	Association des Maires de France
ANFR	Agence Nationale des Fréquences Radio
ANT	Aménagement Numérique des Territoires
ARCEP	Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes.
AVICCA	Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel.
CEREMA	Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
COVADIS	Commission de Validation des Données pour l'Information Spatialisée
DAC	Direction d’Administration Centrale
DDT(M)	Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
DGPR	Direction Générale de la Prévention des Risques
DTecTV	Direction Technique Territoires et Ville (cf CEREMA)
DTer	Direction Territoriale (cf CEREMA)
FNCCR	Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
MEDDE	Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (devenu MEEM)
MEEM	Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
MLETR	Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité (devenu MLHD)
MLHD	Ministère du Logement et de l'Habitat Durable
RGE	Référentiel à Grande Échelle
RGF93	Réseau Géodésique Français 1993
SCoT	Schéma de Cohérence Territoriale
SIG	Système d’Information Géographique
THD	Très Haut Débit
UML	Unified Modeling Langage
UIT	Union Internationale des Télécommunications
### Clés de lecture
Comprendre les Géostandards de la COVADIS
Le contenu du présent standard de données géographiques est réparti dans trois parties indexées A, B et C.
La partie A consiste en une présentation générale du standard de données. Elle s'adresse d'abord à la COVADIS au moment de la délibération du projet de standard proposé. Sa lecture fournit un aperçu rapide du sujet traité, situe le contexte, récapitule les objectifs, la portée et l'historique du document. Mais elle s'adresse également au lecteur curieux de savoir si le standard de données concerne ses données et dans quelles conditions l'utiliser. Autrement dit, cette partie peut répondre aux questions que se pose le lecteur :
- Ai-je des données concernées par ce standard de données ?
- Quels besoins ce standard de données permet-il de satisfaire ?
- Faut-il que je l'applique et dans quelle situation ?
La partie B s'attache à spécifier le contenu c'est à dire les informations que contiennent les données standardisées. Cette partie est de niveau conceptuel. L'intérêt de ce découpage est de rédiger une partie du document parfaitement indépendant des technologies, outils, formats et autres choix informatiques qui sont utilisés pour créer et manipuler les données géographiques. Elle sert à définir tous les concepts du domaine et leurs interactions au moyen de techniques d'analyse comme la modélisation. La description du contenu du standard est indépendante des évolutions technologiques. Seule une évolution des besoins identifiés en début de standardisation ou une évolution du domaine traité sont susceptibles d'apporter des modifications au modèle conceptuel de données. La partie C est de niveau opérationnel et s'adresse à qui veut traduire les spécifications de contenu en un ensemble de fichiers utilisables par un outil géomatique. A l'inverse des spécifications de contenu qui sont de niveau conceptuel, la structure physique des données dépend fortement de l'outil choisi pour stocker les futures données standardisées. Les caractéristiques d'une structure physique de données dépendent de plusieurs paramètres :
- les spécificités des outils géomatiques utilisés et de leur format de stockage,
- les cas d'utilisation envisagés des données,
- les simplifications apportées au modèle conceptuel.

Note : La partie B, conceptuelle, est à réserver aux concepteurs de modèles de données. La partie B apporte des éléments didactiques, mais nécessite une autre lecture du modèle (noms longs d’attributs, métadonnées, etc.). Les utilisateurs qui ne sont pas habitués à la lecture d’un modèle conceptuel de données devraient considérer en priorité la partie C qui est une restitution à l’identique du projet open source GraceTHD-MCD.

Présentation du standard de données

# Identification
Nom du standard	Standard de données COVADIS Aménagement Numérique des Territoires
Description du contenu	Le présent standard de données offre un cadre technique décrivant en détail la façon d'ordonner et de stocker au sein d'une base de données géographique exploitable par un outil SIG l'ensemble des informations relatives aux infrastructures de télécommunications électroniques existantes ou planifiées de très haut débit. / Le périmètre de ce standard de données englobe les notions relatives aux infrastructures d'accueil (câbles, cheminements, conduites, locaux techniques, loves, masques, nœuds, points techniques, sites techniques), celles relatives aux infrastructures optiques (fibres, baies, cassettes, éléments de branchement passif, équipements, positions, tiroirs...), celle relative aux infrastructures radio (sites d'émission), et enfin celles relatives aux données d'exploitation (adresses, routes optiques, sites utilisateur final, zones arrières, zones de couverture coax, zones de déploiement). Cette description, même si son objectif est le très haut débit couvre non seulement les réseaux télécoms de type fibre optique, mais également d'autres types de réseaux (coaxial, hertzien, WiMax...). / Ce standard de données a été élaboré à partir des travaux commandités par l'AVICCA et réalisés par DOTIC/CADaGEO, en s’appuyant notamment sur les démarches existantes de création de modèles conceptuels de données : modèle Gr@ce (Région Aquitaine), modèle développé par le SYANE (Syndicat des Énergies et de l'Aménagement Numérique de Haute-Savoie) dans le cadre de son projet de déploiement d’un RIP FTTH sur le département. / Les principales définitions utilisées dans ce standard sont issues de publications de l'ARCEP, de la Mission THD, du portail de l'Aménagement Numérique du Territoire.(MEDDTL/CETE Ouest).
Thème principal	Au sens de la norme ISO19115, les données traitées dans ce standard se classent dans la catégorie 19. Services d’utilité publique/Communication (utilitiesCommunication) : Systèmes de distribution d’énergie, systèmes de distribution d’eau ou systèmes de collecte des déchets et infrastructures et services de communication.
Lien avec un thème INSPIRE	hors INSPIRE
Zone géographique d'application du standard	France entière.
Objectif des données standardisées	Les données standardisées visent les objectifs suivants : / faciliter les échanges de données entre les principaux acteurs (constructeurs et maîtres d'oeuvres / collectivités maîtres d'ouvrages / opérateurs) / harmoniser les réseaux de télécommunications THD en vue de leur exploitation correcte / permettre aux collectivités de recenser les infrastructures de télécommunication existantes sur leur territoires / permettre aux collectivités de connaître précisément ces infrastructures et de les cartographier / permettre aux collectivités de rationaliser le développement de leur réseau très haut débit, notamment en vue d'une limitation des coûts et des travaux / fournir aux opérateurs et aux acteurs privés un cadre de renseignements précis et exploitable par les collectivités.
Type de représentation spatiale	Les données géographiques concernées sont de nature vectorielle. Elles s'appuient sur des géométries simples de type linéaire ou ponctuel ou surfacique.
Résolution, niveau de référence	Les données de ce standard ont une résolution géographique correspondant à l'échelle du référentiel utilisé au moment de la numérisation ou de la précision des relevés topographiques effectués lors des travaux (idéalement le Plan du Corps de Rue Simplifié lorsque celui ci est disponible). / La résolution doit permettre l'édition de plans à grande échelle (1/2000ème en moyenne), voire à très grande échelle (1/200ème)

# Généalogie
## Commande

La première version du standard de données Aménagement Numérique des Territoires a été initiée en tout premier lieu suite à une demande adressée par la DDTM du Calvados en août 2009 afin de cataloguer les données relatives aux :
- zones d'éligibilité du territoire à la réception du signal ADSL ;
- nœuds de raccordement d'abonnés (NRA) de la boucle locale cuivre de France Télécom ;
- zones de couverture d'un nœud de raccordement d'abonnés (NRA) ;

Une seconde demande concernant plus spécifiquement les infrastructures de télécommunications a été transmise à la COVADIS courant 2010 par l'Association des Régions de France.

La demande initiale portait donc à la fois sur des données relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques et à la localisation des infrastructures et des réseaux. Ces deux aspects même s'ils sont liés ne couvraient pas les mêmes concepts. Aussi la COVADIS avait t-elle souhaité répondre à ces demandes par la publication de deux standards : l'un consacré aux infrastructures de télécommunications et l'autre aux services.

Dans un contexte de prise en compte des nouveaux besoins des collectivités liés notamment à la construction de réseaux d'initiative publique FttH, le pôle Aménagement Numérique des Territoires de la Direction territoriale Ouest du CEREMA a relayé en 2014 auprès de la COVADIS une demande d'évolution du géostandard Aménagement Numérique des Territoires, et approuvée en janvier 2015 par la COVADIS.
## Périmètre de travail
Le périmètre des informations standardisées porte sur la modélisation des données de mise en œuvre des réseaux de télécommunications à très haut débit (THD) ; elle complète ainsi l'orientation initiale de la démarche, à savoir le recensement et la capitalisation des données relatives aux infrastructures de génie civil liées aux télécommunications THD, tout en intégrant les informations supplémentaires liées aux réseaux FttH, aussi bien pour les éléments d'infrastructure optique (fibres optiques, baies, fermes, équipements, cassettes et tiroirs, épissures...) que les éléments géographiques liés au dimensionnement ou à l'exploitation des réseaux FttH (zones de déploiement ou de desserte, sites utilisateur final, adresses, prises, routes optiques...).
Les illustrations des concepts de ce standard GraceTHD font largement appel aux éléments des réseaux de transport et de distribution de la boucle locale optique mutualisée (BLOM). Le périmètre du standard GraceTHD comprend cependant aussi bien les éléments amont, à savoir les réseaux de collecte (en amont des nœuds de raccordement optiques ou NRO), que les éléments aval à savoir le raccordement final, c'est à dire le branchement optique d'un abonné (en aval des points de branchement optique, et situés sur le domaine privé).
Ce standard inclut par ailleurs des modèles de données susceptibles d'être utilisées et sans doute complétées dans le cadre d'une exploitation commerciale de la fourniture de services d'abonnement via ces mêmes réseaux THD.
## État et analyse de l'existant

La connaissance et le développement des réseaux de télécommunications étant devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales, on peut recenser en particulier au niveau de l'échelon régional (Conseils régionaux, structures spécifiques mutualisées…) des documents relatifs à la description des réseaux de télécommunications (documents reprenant principalement les éléments présents dans le décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d’informations à l’État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire).

Un premier socle avec le projet Gr@ce

Parmi les initiatives locales, le projet Gr@ce développé par le Conseil Régional Aquitaine propose un modèle de données à la fois exhaustif et opérationnel.
Ce modèle après avoir subi plusieurs modifications depuis sa première version suite à de nombreux échanges entre acteurs publics (CCMACS, Syndicat Mixte Gironde Numérique, Région Aquitaine et collectivités hors Aquitaine…) et acteurs privés présente une version désormais stabilisée, tout en servant de base au géostandard ANT pour l'aménagement numérique des territoires.
Cette collaboration avait permis d’affiner le modèle mais également de définir une méthodologie simple pour les acteurs privés de création et de transfert des données géographiques et attributaires ; les plans techniques géoréférencés par les principaux logiciels de DAO du marché ayant ainsi pu être exploités pour être par la suite transformés au format Gr@ce.

Un contexte Très Haut Débit en pleine évolution depuis 2012

En succédant au programme national pour le très haut débit lancé en 2010, et en s'appuyant sur la Mission Très Haut Débit créée en décembre 2012, la stratégie de l'État en matière de déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit se traduit par l'adoption en 2013 du Plan France Très Haut Débit. Il a pour objectif 100% des foyers raccordés au très haut débit d'ici à 2022, confirmant ainsi la responsabilité des collectivités dans cette ambitieuse mutation où priorité est donnée à la fibre optique. Pendant les 10 prochaines années à compter de 2013, ce Plan mobilisera 20 milliards d’euros, dont 3 milliards en subventions pour soutenir les projets des collectivités territoriales.

La plupart des régions ont adopté dès 2012 leurs Schémas de cohérence en matière d'aménagement numérique des territoires, et une majorité de départements sont couverts par des Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) lancés en 2009 dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique : ainsi 97 % des territoires ont une vision partagée et actée dans un SDTAN du passage au très haut débit.

Les retours d'expériences de collectivités pionnières

De nombreuses collectivités se sont ainsi engagées dans le déploiement de réseaux d'initiative publique FttH. Le Système d'Information a ainsi été impacté, soit en adoptant le modèle Gr@ce du géostandard COVADIS relatif à l'Aménagement Numérique des Territoires, mais en le faisant localement évoluer pour l'adapter et l'étendre plus ou moins complètement aux besoins de la fibre déployée jusqu'à l'abonné, soit en développant spécifiquement un modèle FttH.
C'est le cas du Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie (SYANE), qui a par ailleurs donné son accord pour que son propre modèle de données serve de base au standard GraceTHD, notamment dans sa description de l'infrastructure optique et des données d'exploitation.
En revanche, le modèle Gr@ce de la Gironde/Aquitaine a été assez fortement restructuré, de façon à pouvoir décrire les éléments de l'infrastructure d'accueil sur lesquels s'appuie l'infrastructure optique, l'infrastructure radio ainsi que les données d'exploitation.
De nombreux retours d'expériences, et en particulier ceux des collectivités regroupées au sein de l'AVICCA, ont ainsi constitué une base très riche pour le nouveau périmètre GraceTHD et le déploiement FttH.
## Déroulement de l'instruction

L'instruction en révision du géostandard s'est déroulée selon le calendrier suivant :

- Fév. 2012	Publication du géostandard COVADIS Aménagement Numérique des Territoires dit ANT v1, et basé sur le modèle Gr@ce.
- 2012-2014	L’AVICCA regroupe au sein d’un groupe de travail dès 2012 des collectivités engagées dans le déploiement de RIP FttH afin d’étudier les évolutions à apporter au modèle Gr@ce pour lui permettre d’intégrer les spécificités de ce type de réseau. Dans le cadre de ces travaux, la décision a été prise en juin 2014 de lancer une étude pour l’élaboration d’un modèle conceptuel de données décrivant les réseaux FttH compatible avec le modèle Gr@ce et de définition des outils nécessaires à la création, à l’intégration et au contrôle de ces données. En parallèle, des échanges se poursuivent entre le CEREMA / DterOuest / PAN-ANT et le secrétariat de la COVADIS pour l'élaboration de la proposition de programme de travail COVADIS 2015.En parallèle, des échanges se poursuivent entre le CEREMA / DterOuest / PAN-ANT et le secrétariat de la COVADIS pour l'élaboration de la proposition de programme de travail COVADIS 2015.
- Jan. 2015	L'AVICCA choisit pour la réalisation de cette mission le prestataire DOTIC / CADaGEO, qui élabore sur la base de Gr@ce et de modèles élaborés par des collectivités porteuses de RIP FttH (SYANE…) la première version d'un modèle Gr@ce v2 devant servir de base à une première consultation.
  En parallèle, la COVADIS valide le programme de travail 2015 dont la révision du géostandard ANT v1
- Fév. 2015	DOTIC / CADaGEO lance une 1ère consultation des acteurs du domaine (collectivités, constructeurs de réseaux et sous-traitants, bureaux d'études, maîtres d'oeuvre, opérateurs d'opérateurs, opérateurs, éditeurs de logiciels...), en parallèle d'échanges avec le secrétariat COVADIS sur les conventions, méthodes et outils propres à la COVADIS.
- Mar. 2015	Les résultats de la 1ère consultation sont pris en compte dans les 1ères évolutions du modèle Grace v2
  En parallèle, il s'agit également de la 1ère participation du secrétariat COVADIS aux comités de pilotage Grace v2 organisés par l'AVICCA.
- Avr. 2015	L'élaboration des versions alpha successives se poursuit, les principaux choix de conception étant débattus en COPIL, qui adopte par ailleurs le nom GraceTHD.
- Mai 2015	La version alpha 3g du modèle de données GraceTHD est finalisée pour la prochaine consultation.
- Juin	2015	DOTIC / CADaGEO lance la 2nde consultation des acteurs sur le modèle d'implémentation, en l'accompagnant d'un jeu de données test GraceTHD.
  En parallèle le secrétariat COVADIS documente le projet de géostandard et élabore les modèles UML (conceptuel et logique) par rétroconception d'une implémentation PostgreSQL/PostGIS du modèle puis du jeu de données servant de base à la consultation.
- Juil 2015	Fin de mission DOTIC / CADaGEO
  En parallèle le secrétariat COVADIS poursuit la documentation du projet de géostandard.
- Sep. 2015	Le projet de géostandard GraceTHD est présenté en plénière COVADIS qui prononce le lancement de l'appel à commentaires.
- Nov. 2015	Une centaine de commentaires, à partir de différentes sources (Google drive, redmine dédié GraceTHD-MCD, en direct dans le projet de géostandard) sont examinés en plénière COVADIS, qui prononce le lancement de la procédure d'adoption à partir de la communication du projet de géostandard ainsi amélioré.
- Déc. 2015	Adoption du géostandard par la COVADIS dans sa version 2.0
- Juin 2017	Publication de la version 2.0.1

## Perspectives d'évolution

Ce géostandard décrit des éléments concrets d'infrastructure (d'accueil ou optique) ou d'exploitation relativement pérennes.

GraceTHD-MCD est le projet open source à l’origine du « Géostandard ANT GraceTHD ». Le modèle documenté dans le « Géostandard ANT GraceTHD » est totalement identique à GraceTHD-MCD. Le développement est actif via la plateforme Redmine et une gouvernance permettant d’impliquer la communauté à chaque étape du développement, notamment via les Groupes d’Experts. Une version 2.1.0 est en préparation et apportera de nombreuses évolutions. GraceTHD-MCD v2.0.1 propose d’ailleurs en option un script « gracethd_91_patchs.sql » qui permet de compléter la version 2.0.1 de tables temporaires destinées à compléter quelques lacunes importantes sur la base des évolutions prévues à ce stade dans la version 2.1.0. Il est recommandé pour utiliser la version 2.0.1 de convenir avec ses partenaires de l’utilisation de ces tables de « patch ». Les évolutions nécessitant de modifier la structure existante de GraceTHD-MCD sont attribuées à une future version majeure, une v3.0.
http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MCD/
Les remontés d’anomalies, les demandes d'évolutions de GraceTHD-MCD ainsi que des demandes d’assistance sont toutefois prises en charge via la plateforme Redmine de GraceTHD. https://redmine.gracethd.org
GraceTHD-MOD présente les types de documents à réaliser et collecter lors de la construction d’un réseau de fibres optiques, le très important concept de référencement utilisé également dans le MCD, des règles de nommage des documents, une proposition d’arborescence pour organiser cela, le tout tenant compte des « statuts », c’est à dire des différentes phases de la loi MOP appliquée aux réseaux de fibres optiques.

Même si la réponse à une DT-DICT a bien été étudiée comme un cas d'utilisation des données décrites dans ce standard, certains choix de modélisation, et en particulier le rattachement géographique à des nœuds (ponctuels) d'objets non géographiques (chambres et poteaux des points techniques, locaux techniques...) peuvent compliquer la localisation précise d'affleurants surfaciques comme un tampon de chambre par exemple.
Ainsi, cette version du modèle de données NE PERMET PAS de se passer des plans de génie civil, et c'est tout l'intérêt du Modèle d'Organisation des Documents GraceTHD-MOD http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/, qui présente l'organisation des données et documents (techniques et adminsitratifs) à mettre en oeuvre en complément du MCD GraceTHD et en lien avec lui, à savoir :
- Les types de documents, contenu, usage et préconisations (collecte ou non à chaque statut, formats, informations complémentaires)
- Les références des documents et conventions de nommage des fichiers
Autre cas d'utilisation impacté pour les mêmes raisons, la fourniture des affleurants par le gestionnaire de réseau dans le contexte du Plan du Corps de Rue Simplifié (PCRS) concerné est également compliquée en l'état. Rappelons toutefois pour mémoire que GraceTHD-MCD v2.0 a été développé en même temps que le PCRS, qui pouvait donc difficilement être pris en compte.
Liée à ce double contexte DT-DICT et PCRS, la géolocalisation des affleurants en relation avec la géolocalisation du réseau d'accueil ou optique apparaît donc comme une évolution certaine de ce géostandard conformément aux priorisations de la Maîtrise d'Ouvrage[1].
[1] c'est en effet une véritable volonté de l'AVICCA d'intégrer de manière globale et cohérente les problématiques liées à l'échelle topographique, les échanges DAO/SIG, la modélisation détaillée du génie civil et par conséquent le PCRS.

GraceTHD-Layers est un projet open source complémentaire qui propose des projets QGIS prêts à usage pour consulter une base GraceTHD-MCD sous Spatialite ou Postgis. Des évolutions sont prévues, notamment pour faciliter la production de données. https://gracethd-community.github.io/GraceTHD-Layers/

GraceTHD-Demo est un dépôt hébergeant pour l’instant un jeu de données de démonstration basé sur un avant-projet fictif. La réalisation d’un nouveau jeu de données exemple plus réaliste est prévue.

GraceTHD-Check est un projet open source en développement qui complète le modèle de données pour permettre à une base de données GraceTHD-MCD sous Postgis d’autocontrôler ses données (remplissage, saisie, topologie, métier, etc.). GraceTHD-Check intègre l’essentiel des autres projets GraceTHD et absorbe progressivement la boite à outils Gracelite,
https://gracethd-community.github.io/GraceTHD-Check/

Contenu du standard de données

# Description et exigences générales
Le présent standard concerne les données décrivant ou permettant de dimensionner les infrastructures de télécommunications Très Haut Débit. Il est notamment adapté pour décrire ou dimensionner les réseaux en aval des réseaux de collecte,à savoir les réseaux de transport et de distribution par fibre optique de la boucle locale optique mutualisée (BLOM) et permettant le raccordement final de l'usager.
Le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) est décrit au niveau de la BLOM selon une logique point-à-multipoints avec en premier lieu une logique de transport optique entre le nœud de raccordement optique (NRO) et le sous-répartiteur optique (SRO) également appelé point de mutualisation (PM), puis une logique de desserte / distribution entre le SRO et un point de branchement optique (PBO).

Architecture point-à-multipoint de la boucle locale optique mutualisée - (Mission Très Haut Débit – Agence du Numérique) - © FranceTHD
Ce standard est également prévu pour être compatible avec toutes les infrastructures de télécommunications THD à base de fibre optique, et en particulier toutes les architectures FTTx de déploiement de la fibre optique et pas seulement le FTTh.
## Présentation du contenu des données

Le modèle GraceTHD comprend quatre regroupements logiques, à savoir l'infrastructure d'accueil, très proche du génie civil, l'infrastructure optique et l'infrastructure radio, ainsi que des données d'exploitation des réseaux de télécommunications THD

Nom de la classe	Thème / sous-thème	Spatiale ?
InfrastructureAccueil::Cable	RESEAU_ENERGIE_DIVERS/ N_AMENAGEMENT_NUMERIQUE_TERRITOIRE	Oui
InfrastructureAccueil::Cheminement		Oui
InfrastructureAccueil::Conduite		Oui*
InfrastructureAccueil::LocalTechnique		Oui*
InfrastructureAccueil::Love		Non**
InfrastructureAccueil::Masque		Non
InfrastructureAccueil::Noeud		Oui
InfrastructureAccueil::PointTechnique		Oui*
InfrastructureAccueil::SiteTechnique		Oui*
InfrastructureAccueil::Tranchee		Oui*
InfrastructureOptique::Baie	RESEAU_ENERGIE_DIVERS/ N_AMENAGEMENT_NUMERIQUE_TERRITOIRE	Non**
InfrastructureOptique::Cassette		Non**
InfrastructureOptique::ElementBranchementPassif		Non**
InfrastructureOptique::Equipement		Non**
InfrastructureOptique::Fibre		Non**
InfrastructureOptique::Position		Non**
InfrastructureOptique::Tiroir		Non**
InfrastructureRadio::SiteEmission	RESEAU_ENERGIE_DIVERS/ N_AMENAGEMENT_NUMERIQUE_TERRITOIRE	Oui*
Exploitation::Adresse	RESEAU_ENERGIE_DIVERS/ N_AMENAGEMENT_NUMERIQUE_TERRITOIRE	Oui
Exploitation::RouteOptique		Oui*
Exploitation::SiteUtilisateurFinal		Oui*
Exploitation::Zone		Oui
Exploitation::ZoneArriereNRO		Oui
Exploitation::ZoneArrierePBO		Oui
Exploitation::ZoneArriereSRO		Oui
Exploitation::ZoneCouvertureCoax		Oui
Exploitation::ZoneDeploiement		Oui
GraceTHD::Document	RESEAU_ENERGIE_DIVERS/ N_AMENAGEMENT_NUMERIQUE_TERRITOIRE	Oui*
GraceTHD::EmpreinteDocument		Oui
GraceTHD::ObjetGeographique		Oui
GraceTHD::ObjetNonGeographique		Non
GraceTHD::Organisme		Non

Liste des classes d'objets figurant dans le modèle conceptuel de données.
Oui* indique une classe directement liée à un objet géographique,
Non** indique une classe pouvant indirectement être associée à une classe géographique
Les regroupements logiques de GraceTHD, ne sont toutefois pas indépendants les uns des autres, tout comme ils peuvent dépendre de référentiels externes (par exemple les bases d'adresses pour les données d'exploitation) – Le schéma ci-dessous illustre (de façon partielle) de telles dépendances :
Exemple de dépendances internes et externes du modèle conceptuel de données GraceTHD

## Gestion des identifiants
D'une manière générale, le gestionnaire de réseau doit pouvoir garantir l'unicité des identifiants de tous les objets GraceTHD.
La plupart des identifiants GraceTHD sont conçus pour être génériques, tout en permettant si besoin une attribution d'identifiants par plages. De même, une convention de nommage spécifique des documents (cf. GraceTHD-MOD http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/) facilite la mise en place d'une gestion électronique des documents (GED).
### Identifiant GraceTHD générique (hors identifiants externes)
Le format cible d'un identifiant GraceTHD générique est le suivant : XXNNNNNNNNNNNN, avec
XX : préfixe de 2 caractères alphanumériques, identifiant (au sens du Système d'Information) la classe de l'objet identifié,
NNNNNNNNNNNN : numéro d'ordre séquentiel (la séquence peut ne pas être complète) à exactement 12 caractères exclusivement numériques, avec ou sans gestion de plage de numérotation [MIN-MAX]. Les blancs et autres espaces ne sont pas autorisés.

Préfixe	Classe de l'objet GraceTHD
CB	InfrastructureAccueil::Cable
CM	InfrastructureAccueil::Cheminement
CD	InfrastructureAccueil::Conduite
CL	InfrastructureAccueil::CableLigne
LT	InfrastructureAccueil::LocalTechnique
ND	InfrastructureAccueil::Noeud
PT	InfrastructureAccueil::PointTechnique
ST	InfrastructureAccueil::SiteTechnique
CM	InfrastructureAccueil::Tranchee (Cheminement)
BA	InfrastructureOptique::Baie
CS	InfrastructureOptique::Cassette
BP	InfrastructureOptique::ElementBranchementPassif
EQ	InfrastructureOptique::Equipement
FO	InfrastructureOptique::Fibre
PS	InfrastructureOptique::Position
TI	InfrastructureOptique::Tiroir
AD	Exploitation::Adresse
RT	Exploitation::RouteOptique
SF	Exploitation::SiteUtilisateurFinal
ZN	Exploitation::ZoneArriereNRO
ZP	Exploitation::ZoneArrierePBO
ZS	Exploitation::ZoneArriereSRO
ZC	Exploitation::ZoneCouvertureCoax
ZD	Exploitation::ZoneDeploiement
RF	GraceTHD::Reference
OR	GraceTHD::Organisme

Tableau des préfixes d'identifiant de classe d'objet GraceTHD
Note : dans le cadre de prestations liées à la production des données GraceTHD, le numéro d'ordre peut être contraint à faire partie[2] d'une plage de numérotation communiquée par le commanditaire au prestataire. En tant que garant de l'unicité des identifiants, le commanditaire devra notamment s'assurer au préalable d'une définition correcte de sa part de la plage de numérotation éliminant tout risque de doublons, et à l'issue de la prestation de la bonne utilisation par le prestataire éventuel de la plage de numérotation.
[2] Dans la pratique, l'attribution de numéros s'attachera à suivre une logique séquentielle à l'intérieur d'une même plage de numérotation ; des numéros d'une même plage peuvent ne pas être attribués, mais il est nécessaire autant que possible de limiter l'émiettement de la plage, c'est à dire la constitution de fait de séquences de numéros successifs non attribués : ainsi, selon le dimensionnement préalable de la plage de numérotation, seules l'extrémité de fin de plage, et éventuellement l'extrémité de début de plage peuvent constituer des séquences de numéros d'ordre non attribués.
### Identifiants externes
D'une manière générale, les objets GraceTHD systématisent l'utilisation d'un grand nombre d'identifiants externes (personnes, référencements, BAN, PCI/MAJICIII, Mediapost, Rivoli, SIRET, NAF, codes L33.1, systématisation des codes externes pour les objets, etc.), de façon à proposer un maximum d'interface avec les bases externes concernées.
Les identifiants externes liés au domaine des télécommunications, et en particulier ceux des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont décrits dans la décision ARCEP de juillet 2015, alors que ceux des supports d'antennes radio sont décrits d'après la documentation Cartoradio.

## Positionnement indirect
La modélisation géométrique de certains objets peut se faire de manière indirecte c'est à dire grâce à une référence à une tierce classe d'objets spatiale. C'est le cas par exemple des données à l'adresse où l'adresse est la référence permettant de localiser l'information à condition de disposer d'un référentiel géographique des adresses.
Certains objets de ce standard liés à des nœuds, mais également les conduites via les cheminements, ou encore les fibres et les routes optiques via les câbles, sont ainsi explicitement liés à des adresses, incluant ainsi un positionnement direct de ces mêmes objets. Le positionnement indirect par géolocalisation des nœuds et/ou des adresses est donc possible : ce mécanisme peut par ailleurs contribuer à la qualité des données en vérifiant ainsi leur validité à l'aide de référentiels d'adresses

## Topologie
La topologie de l'information géographique décrite dans ce standard est basée sur des géométries 2D uniquement. Elle est conforme à celle du schéma de l'ARCEP décrivant le déploiement de la fibre jusqu'à l'abonné et les termes utilisés.
Même si les réseaux de télécommunications ne sont pas concernés par la Directive INSPIRE, la topologie est néanmoins également conforme aux schémas INSPIRE de l'Annexe III.6 – Data Specification on Utility and Governmental Services – Draft Technical Guidelines.
Les objets de la classe Conduite partagent leur géométrie linéaire avec ceux de la classe Cheminement correspondants (les conduites ou fourreaux étant liés à un même cheminement).
Les objets de la classe Fibre si elle est rendue géométrique partagent leur géométrie avec ceux de la classe Cable.
Les objets de la classe ElementBranchementPassif si elle est rendue géométrique partagent leur géométrie avec ceux de la classe Noeud auxquels correspondent les points techniques, les sites d'émission, les sites techniques, et les sites utilisateur final.
Les éléments linéaires (câbles, cheminements) sont normalement décrits entre deux éléments ponctuels (nœuds), à l'exception des câbles intrasites (et notamment les jarretières) qui ne sont pas obligatoirement décrits. La topologie associée aux nœuds et aux cheminements doit constituer un graphe planaire, c'est à dire que les intersections de cheminements sans interconnexion sur le terrain ne sont pas modélisées par un nœud. Les divergences de cheminements sans point technique physique (c’est à dire un Y) doivent être modélisées par un nœud de type « DISJONCTION ».
Selon le déploiement THD, certains nœuds peuvent toutefois ne pas encore être desservis par un câble, ou plus exactement la géolocalisation du câble n'est pas encore connue[3]. Noter également le cas de déploiements où de nombreux fourreaux sont posés de manière prévisionnelle, en absence de tout câble.
[3] ainsi un sous-répartiteur optique également appelé point de mutualisation peut très bien être géolocalisé sans être encore raccordé par un câble dit de transport au nœud de raccordement optique : c'est par exemple la situation décrite pour deux zones arrières de point de mutualisation dans le schéma ARCEP de janvier 2012.

L'ensemble du réseau constitué par les éléments linéaires et les éléments ponctuels décrits dans ce standard et relatifs à une boucle locale optique mutualisée donnée peut donc être incomplet aussi bien au niveau du réseau dit de transport (entre un NRO et un SRO) qu'au niveau du réseau dit de branchement optique entre un SRO et un PBO.
Les zones arrières (zone arrière de NRO, zone arrière de SRO, et zone arrière de PBO) sont en général associées à un unique nœud (respectivement le NRO, le SRO et le PBO), au contraire des zones de couverture ou zones de déploiement.
Une zone arrière de PBO est obligatoirement contenue dans une zone arrière de SRO, elle même obligatoirement contenue dans une zone arrière de NRO.
Nota : la position d'un SRO peut être en dehors de la zone desservie par ceux-ci (un SRO n'est pas forcément placé à l'intérieur de sa ZASRO). Plus exceptionnellement, cas de prises isolées, un PBO peut être en dehors de la zone de son SRO de rattachement.

## Systèmes de référence
Tous les standards de données COVADIS doivent utiliser les mêmes systèmes de référence pour le géo-référencement, les dates et les éventuelles unités de mesure utilisées.
Système de référence spatial	Les systèmes de référence géographique préconisés sont rendus obligatoires par le décret 2000 – 1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. Sur le territoire métropolitain c'est le système français légal RGF93 associé au système altimétrique IGN69 qui s'applique. Les projections associées sont listées ci-dessous. / Système géodésique Ellipsoïde associé Projection Système altimétrique Unité / France métropolitaine RGF93 IAG GRS 1980 Lambert 93 IGN 1969 (corse: IGN1978) mètre / France métropolitaine Coniques Conformes : / Zone 1 (Corse) / Zone 2 / Zone 3 / Zone 4 / Zone 5 / Zone 6 / Zone 7 / Zone 8 / Zone 9 RGF93 IAG GRS 1980 CC42 / CC43 / CC44 / CC45 / CC46 / CC47 / CC48 / CC49 / CC50 IGN 1978 / IGN 1969 / IGN 1969 / IGN 1969 / IGN 1969 / IGN 1969 / IGN 1969 / IGN 1969 / IGN 1969 mètre / Guadeloupe WGS84 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 20 IGN 1988 mètre / Martinique WGS84 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 20 IGN 1987 mètre / Guyane RGFG95 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 22 NGG 1977 mètre / Réunion RGR92 IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 40 IGN 1989 mètre / Mayotte RGM04 (compatible WGS84) IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 38 SHOM 1953 mètre / Ainsi, chaque objet spatial est localisé dans le système de référence réglementaire RGF93 en métropole et WGS84, RGFG95, RGR92, RGM04, pour les Dom Tom en utilisant la projection associée correspondant au territoire couvert.
Système de référence temporel	Le système de référence temporel est le calendrier grégorien. Les valeurs de temps sont référencées par rapport au temps local exprimé dans le système de temps universel UTC.
Unité de mesure	Cf. système international de mesure

# Modèle conceptuel de données
Schéma applicatif UML global GraceTHD (les données attributaires figurent dans les schémas suivants)
Schéma applicatif UML de l'infrastructure d'accueil
Schéma applicatif UML de l'infrastructure optique
Schéma applicatif UML des données d'Exploitation

Schéma applicatif UML de l'infrastructure Radio

Schéma applicatif UML commun

# Catalogue d'objets de l'infrastructure d'accueil
## Classe d'objets <Cable>
Nom de la classe : <Cable>
Sous-classe de : <ObjetGeographique>
Synonymes	Câble
Définition	Pour les câbles de télécommunications, il s'agira aussi bien de câbles de type cuivre (réseau ADSL), de câble contenant des fibres optiques (très haut débit), de câble coaxial. Le nombre maximal de fibres optiques présentes dans le câble est fonction de son diamètre. / les normes applicables font partie des séries NF EN 60794 et XPC 93-850. / Cette définition inclut également les câbles de longueur plus courte et équipés ou non de terminaisons pour par exemple faciliter le brassage des fibres optiques dans un site ou un local technique (breakouts, jarretières...) / A noter que cette classe d'objet peut également servir à modéliser des câbles non destinés aux télécommunications, par exemple pour décrire un réseau d'éclairage ou d'électricité.
Regroupement	Câbles extérieurs, / Câbles intérieurs, / Câbles mixtes Câbles aériens, / Câbles isouterrains, / Câbles mixtes
Critères de sélection	Propre à la technologie de câble utilisée... dans le domaine des télécommunications par fibre optique, il y a par exemple des appellations différentes selon le nombre de fibres optiques : / les câbles de transport optique (NRO-SRO), / les câbles de distribution optique (SRO-PBO), / etc.
Primitive graphique	Polyligne
Modélisation géométrique	Par récolement et/ou levé topographique des éléments de génie civil de l'infrastructure d'accueil, parfois par représentation schématique pour identifier les linéaires au cour de l'étude, mais aussi pour éviter l'effet d'empilement si tous les câbles d'une même section se retrouvent superposés sur le tracé cheminement
Contraintes

### Attributs de la classe <Cable>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geom	Géométrie[4]	GM_LineString		Valeur vide
codeCable	Code du câble	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
etiquette	Etiquette sur le terrain.	CharacterString
type	Type de câble.	CableType	C: CABLE, / B: BREAKOUT, / J: JARRETIERE	Valeur non vide
longueur	Longueur totale du câble (hérité de la géométrie)	Decimal
longueurReelle	Longueur réelle du câble en mètres (selon retours terrain)	Decimal
technologie	Technologie du câble	TechnologieType	CUT: CUIVRE TELECOM, / OPT: OPTIQUE, / COA: COAXIAL, / ECL: ECLAIRAGE, / ELE: ELECTRICITE, / VID: VIDEO PROTECTION	Valeur non vide
reference	Référence du câble	ReferenceMateriel
nombreFibres	Capacité du câble (Nombre total de fibres présentes).	Integer
nombreFibres Disponibles	Nombre de fibres présentes dans le câble et encore disponibles (différence entre le nombre total de fibres et le nombre de fibres utilisées)	Integer
modulo	Nombre de fibres par tube (6, 12)	Integer
diametre	Diamètre du câble en millimètres	Integer		Valeur non vide
couleur	Couleur du câble	CharacterString
propriete	Type de propriété.	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION	Valeur non vide
propriétaire	Propriétaire du câble	Organisme
gestionnaire	Gestionnaire du câble	Organisme
utilisateur	Utilisateur du câble	Organisme
dateInstallation	Date de pose du câble	Date
date MiseEnService	Date de mise en service du câble	Date
deploiement	Phase d'avancement (SI, APS, APD, DOE)	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES	Valeur non vide
etat	Etat du câble	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
[4] Cet attribut qui caractérise la géométrie du câble dans le modèle conceptuel de la partie B du présent document est implémenté dans le modèle logique de la partie C dans une table <t_cableline> dédiée à la géométrie des câbles décrits dans <t_cable> et selon une association biunivoque

### Associations auxquelles participe la classe <Cable>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
noeud1	Association	Un câble donné permet de pointer son premier nœud d'extrémité	Cable / (0..1)	Noeud / (0..1)
noeud2	Association	Un câble donné permet de pointer son second nœud d'extrémité	Cable / (0..1)	Noeud / (0..1)
cable-dans-conduite	Association	Une conduite (typiquement un fourreau) de l'infrastructure d'accueil peut accueillir plusieurs câbles. Noter également que pour permettre les cheminements un câble est obligatoirement associé à une conduite, qui en revanche n'est pas obligatoirement un fourreau (par exemple en aérien).	Cable / (0..*)	Conduite / (1..*)
fibre-de-cable	Aggrégation	Permet de décrire le câble associé à une fibre	Fibre / (0..*)	Cable / (1)

## Classe d'objets <Cheminement>
Nom de la classe : <Cheminement>
Sous-classe de : <ObjetGeographique">
Synonymes	Cheminement, Tranchée
Définition	Un cheminement modélise le mode de pose de l'infrastructure aérienne ou souterraine, ce qui inclut des informations concernant l'espace d'implantation de cette infrastructure mais aussi la différenciation selon la composition de l'infrastructure.
Regroupement	Aérien télécom ou énergie, en immeuble ou en façade, en caniveau/pleine terre, en galerie, conduite, égout...
Critères de sélection	Tous modes d'implantation et de pose de l'infrastructure d'accueil
Primitive graphique	Polyligne
Modélisation géométrique	Par récolement et/ou levé topographique des éléments de génie civil de l'infrastructure d'accueil.
Contraintes	Les cheminements doivent constituer un graphe planaire non strict (c'est à dire autorisant les intersections mais pas les superpositions). Cela est nécessaire pour permettre le calcul par somme des linéaires de cheminements.

### Attributs de la classe <Cheminement>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geom	Géométrie	GM_LineString		Valeur non vide
code Cheminement	Code du cheminement.	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
adresseVoie	Adresse de la voie dans laquelle est implantée l'artère (notion utilisée pour la dénomination de l'artère et non pour sa géolocalisation)	CharacterString
implantation	Type d'implantation	ImplantationType	0: AERIEN TELECOM, / 1: AERIEN ENERGIE, / 2: FACADE, / 3: IMMEUBLE, / 4: PLEINE TERRE, / 5: CANIVEAU, / 6: GALERIE, / 7: CONDUITE, / 8: EGOUT, / 9: SPECIFIQUE
nature	Télécom, eau, gaz, électricité, assainissement, NC	InfraNature	ASS: ASSAINISSEMENT, / EAU: EAU, / ELE: ELECTRICITE, / GAZ: GAZ, / NC: NON COMMUNIQUE, / TEL: TELECOM, / HTZ: HERZIEN
type	Type logique de l'infrastructure.	InfraTypeLog	CX: COLLECTE TRANSPORT DISTRIBUTION, / CO: COLLECTE, / CT: COLLECTE TRANSPORT, / CD: COLLECTE DISTRIBUTION, / TD: TRANSPORT DISTRIBUTION, / TR: TRANSPORT, / DI: DISTRIBUTION, / RA: RACCORDEMENT FINAL, / BM: BOUCLE METROPOLITAINE, / LH: LONGUE DISTANCE (LONG HAUL), / NC: NON COMMUNIQUE	Valeur non vide
etat	État de l'infrastructure.	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
longueur	Longueur de l'artère en mètres (déduit à partir de sa géométrie)	Integer
longueurReelle	Longueur réelle de l'artère en mètres (selon retours terrain)	Integer
hauteurCharge	Hauteur de charge en mètres (spécifique aux tranchées).	Decimal
composition	Attribut d'aggrégation décrivant la composition du multitubulaire. Codification Orange conseillée.	CharacterString
nombre Fourreaux Disponibles	Nombre de fourreaux disponibles dans l'artère	Integer
deploiement	Phase d'avancement du déploiement	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES	Valeur non vide
mutualisation	Nom de l'entité à l'origine des travaux (Opérateurs, FT, Syndicats…) dans le cas d'une construction mutualisée (L49 ou non). Si c'est une co-construction, saisir le leader.	Organisme
propriete	Type de propriété	TypePropriete
Proprietaire Domaine	Propriétaire du domaine (voirie, canal, chemin de fer, passage en domaine privatif...) emprunté par le cheminement.	Organisme
gestionnaire Domaine	Gestionnaire du domaine (voirie, canal, chemin de fer, passage en domaine privatif...) emprunté par le cheminement.	Organisme
date Construction	Date de construction.	Date
date MiseEnService	Date de mise en service	Date

### Associations auxquelles participe la classe <Cheminement>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
chemine2	Association	Les associations chemine1 et chemine2 permettent d'identifier soit depuis un cheminement donné les deux noeuds d'extrémité, soit à partir d'un noeud donné les cheminements (au plus deux) ayant le noeud concerné comme extrémité.	Cheminement / (0..1)	Noeud / (1)
chemine1	Association	Les associations chemine1 et chemine2 permettent d'identifier soit depuis un cheminement donné les deux noeuds d'extrémité, soit à partir d'un noeud donné les cheminements (au plus deux) ayant le noeud concerné comme extrémité.	Cheminement / (0..1)	Noeud / (1)
suit	Association	Le génie civil de l'infrastructure d'accueil est modélisé par l'association entre les conduites (fourreaux, etc.) et les cheminements. A noter qu'une même conduite peut emprunter plusieurs cheminements différents, et qu'un même cheminement peut être emprunté par plusieurs conduites.	Conduite / (0..*)	Cheminement / (0..*)

## Classe d'objets <Conduite>
Nom de la classe : <Conduite>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Conduite, Fourreau
Définition	Il s'agit de supports physiques ou non, logiquement assimilables à des tubes, et permettant l'acheminement d'un ou plusieurs câbles, voire d'une ou plusieurs autres conduites (sous tubage) / Le concept de conduite n'est associé à aucun support réel dans le cadre de l'acheminement d'un câble aérien. / En revanche, lorsqu'il s'agit d'un acheminement souterrain, il s'agit de fourreaux de génie civil, à savoir des conduits rigides, plus ou moins flexibles et résistants, utilisés pour la pose de câbles de fibres optiques.
Regroupement	Les fourreaux les plus utilisés pour la fibre optique sont en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ou en PVC
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : selon l'usage recherché, l'information géographique est soit portée par le câble identifié dans l'association <cable-dans-conduite>, soit portée par les cheminements concernés par la relation <suit>
Contraintes	Il est recommandé de renseigner cette classe d'objet, très liée à la classe d'objet câble

### Attributs de la classe <Conduite>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeConduite	Identifiant unique de la conduite.	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
etiquette		CharacterString
codeArtere	Code de l'artère dans laquelle se trouve le fourreau	CharacterString		Valeur non vide
type	Type de conduite.	ConduiteType	PEHD: PEHD, / PVC: PVC, / TPC: TPC, / CUC: CONDUITE UNITAIRE CIMENT, / CAN: ALVEOLE DE CANIVEAU, / GOU: ALVEOLE DE GOULOTTE, / AER: CONDUITE AERIENNE VIRTUELLE, / AUTRE: AUTRE, / NC: NON COMMUNIQUÉ	Valeur non vide
etat	État de la conduite.	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
numero	Numéro de série du fourreau	CharacterString
diametreInt	Diamètre intérieur du fourreau en mm	Integer
diametreExt	Diamètre extérieur du fourreau en mm	Integer
couleur	Couleur du fourreau	CharacterString
longueur	Longueur en mètres (calculable depuis les cheminements)	Decimal
nombreCables	Nombre de câbles (attribut calculable)	Integer
occupation	Occupation du fourreau en pourcentage	Percentage
date MiseEnService	Date de mise en service.	Date
dateAiguillage	Date de la dernière opération d'aiguillage	Date
dateMandrinage	Date de la dernière opération de mandrinage	Date
propriete	Type de propriété de la conduite.	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION
proprietaire	Propriétaire du fourreau	Organisme
gestionnaire	Gestionnaire du fourreau	Organisme
utilisateur	Utilisateur du fourreau	Organisme
deploiement	Phase d'avancement.	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES / Voir également GraceTHD-MOD pour la définition précise des différents statuts

### Associations auxquelles participe la classe <Conduite>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
contient	Association	Association réflexive permettant d'identifier une conduite contenant d'autres conduites. Note: la pose de fourreaux sous-tubant d'autres fourreaux tend à devenir obsolète. Le modèle permet toutefois de modéliser ce cas de figure.	Conduite / (1)	Conduite / (0..*)
suit	Association	Le génie civil de l'infrastructure d'accueil est modélisé par l'association entre les conduites (fourreaux, etc.) et les cheminements. A noter qu'une même conduite peut emprunter plusieurs cheminements différents, et qu'un même cheminement peut être emprunté par plusieurs conduites.	Conduite / (1..*)	Cheminement / (0..*)
occupe-par	Association	Les alvéoles, modélisées par la classe masque, peuvent être libres ou au contraire occupées par un conduit de type fourreau.	Masque / (0..*)	Conduite / (0..1)
cable-dans-conduite	Association	Une conduite (typiquement un fourreau) de l'infrastructure d'accueil peut accueillir plusieurs câbles. Noter également que pour permettre les cheminements un câble est obligatoirement associé à une conduite, qui en revanche n'est pas obligatoirement un fourreau (par exemple en aérien).	Cable / (0..*)	Conduite / (1..*)

## Classe d'objets <Noeud>
Nom de la classe : <Noeud>
Sous-classe de : <ObjetGeographique">
Synonymes
Définition	Élément ponctuel de l' infrastructure électronique de télécommunication situé aux extrémités des artères et pouvant accueillir des éléments de branchement passif.
Regroupement	Un noeud est soit / * un site technique, / * un point technique, / * un site d'émission, / * un site utilisateur final
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Par géoréférencement sous forme de ponctuel des éléments techniques de l'infrastructure d'accueil. Très souvent lié à un centroïde si l'objet concerné peut avoir une définition surfacique (cas des points techniques ou sites techniques)
Contraintes	Les objets géographiques ponctuels de type Noeud et linéaires (Câbles, Cheminements) doivent constituer un réseau topologique

### Attributs de la classe <Noeud>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geom	Géométrie ponctuelle de localisation du noeud	GM_Point		Valeur non vide
codeNoeud	Code du noeud	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
nom	Nom du nœud (reprendre celui dans la base de l'opérateur s'il existe)	CharacterString
type	Type du nœud (se déduit de la relation d'héritage)	NoeudType	PT: POINT TECHNIQUE, / ST: SITE TECHNIQUE, / SF: SITE UTILISATEUR FINAL, / SE: SITE EMISSION, / SP: SPECIFIQUE	Valeur non vide
technologie Presente	Liste des technologies présentes (1 à 5 occurrences)	TechnologieType	CUT: CUIVRE TELECOM, / OPT: OPTIQUE, / COA: COAXIAL, / ECL: ECLAIRAGE, / ELE: ELECTRICITE, / VID: VIDEO PROTECTION, / RAD: RADIO	Valeur non vide

### Associations auxquelles participe la classe <Noeud>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
st-localise-par	Association	Un site technique est obligatoirement géoréférencé par un noeud de l'infrastructure d'accueil.	SiteTechnique / (0..1)	Noeud / (1)
chemine1	Association	Les associations chemine1 et chemine2 permettent d'identifier soit depuis un cheminement donné les deux noeuds d'extrémité, soit à partir d'un noeud donné les cheminements (au plus deux) ayant le noeud concerné comme extrémité.	Cheminement / (0..1)	Noeud / (1)
chemine2	Association	Les associations chemine1 et chemine2 permettent d'identifier soit depuis un cheminement donné les deux noeuds d'extrémité, soit à partir d'un noeud donné les cheminements (au plus deux) ayant le noeud concerné comme extrémité.	Cheminement / (0..1)	Noeud / (1)
pt-localise-par	Association	Un point technique est obligatoirement géoréférencé par un noeud de l'infrastructure d'accueil.	PointTechnique / (0..1)	Noeud / (1)
rattache-a	Association	Une zone de tout type (déploiement, couverture, arrière) est en général rattachée à un noeud de l'infrastructure d'accueil, identifié ainsi comme point de desserte amont : il s'agit par exemple du noeud de raccordement optique pour une zone arrière de NRO, du point de mutualisation pour une zone arrière de SRO, etc. / A noter également qu'un nœud peut être en dehors de la zone de rattachement (cas des SROs colocalisés par exemple)	Zone / (0..1)	Noeud / (0..1)
localise-par	Association	Un site d'émission est localisé par un noeud de l'infrastructure d'accueil	SiteEmission / (0..1)	Noeud / (1)

## Classe d'objets <PointTechnique>
Nom de la classe : <PointTechnique>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Point Technique
Définition	Point Technique faisant partie de l'Infrastructure de Génie Civil souterraine et aérienne. Il s'agit d'éléments de type chambre, poteau, traverse, crochet de façade, fixation d'encorbellement…
Regroupement	Chambre, Poteau, Traverse, Crochet de façade, Fixation d'encorbellement…
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est portée par le nœud concerné par la relation <pt-localise-par>
Contraintes

### Attributs de la classe <PointTechnique>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
code PointTechnique	Code du point technique	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
etiquette		CharacterString
nature	Nature du point technique.	PtechNature	valeurs de l'énumération <PtechNature>
usage	Usage du point technique	PtechTypeLog	T: TIRAGE, / R: RACCORDEMENT	Valeur non vide
type	Type de point technique	PtechTypePhy	A: APPUI, / C: CHAMBRE, / Z: AUTRE	Valeur non vide
etat	Etat du point technique	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE	Valeur non vide
securise	Le point technique est-il sécurisé ?	Boolean
detection	Le point technique est-il équipé d'un boitier de détection ?	Boolean
appuiEffort	Effort disponible après pose (exprimé en daN – décanewtons)	Decimal
appuiDateEtude	Date de l'étude de charge	Date
appuiStructure	Simple, Moisé, Haubané, Couple, …	CharacterString
appui Strategique	Notion Orange disponible dans les PIT. Notion potentiellement extensible à d'autres types de réseaux.	Boolean
appuiPassage	0 uniquement pour le passage de câbles	Boolean
hauteur	Hauteur en mètres (arrondie à l'entier supérieur) entre le sol et la base de l'infrastructure (réseau en façade ou aérien).	Integer
rotation	Angle entre l'Est et une demi droite qui constitue le "demi grand axe" de l'affleurant, à partir du ponctuel. L'angle est mesuré en degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 0 à 360°. / En cas de point technique asymétrique les parties enterrées ou aériennes seront réputées être majoritairement positionnées vers l'extérieur de la demi-droite qui constitue l'axe, puis éventuellement dans la direction des angles croissants	Decimal
propriete	Propriété du point technique	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION	Valeur non vide
proprietaire	Propriétaire du point technique.	Organisme		Valeur non vide
gestionnaire	Gestionnaire du point technique.	Organisme		Valeur non vide
utilisateur	Utilisateur du point technique.	Organisme		Valeur non vide
deploiement	Statut de déploiement du point technique	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES	Valeur non vide
dateInstallation	Date d'installation du point technique.	Date
date MiseEnService	Date de mise en service du point technique.	Date
occupation	Occupation.	OccupationType	0: VIDE, / 1.1: NON VIDE EXPLOITABLE, / 1.2: NON VIDE NON EXPLOITABLE, / 2: SATUREE

### Associations auxquelles participe la classe <PointTechnique>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
pt-localise-par	Association	Un point technique est obligatoirement géoréférencé par un noeud de l'infrastructure d'accueil.	PointTechnique / (0..1)	Noeud / (1)
masque-dans-chambre	Composition	Une chambre de génie civil (point technique de l'infrastructure d'accueil) est constituée de plusieurs alvéoles préfabriquées destinées au passage des fourreaux.	Masque / (0..*)	PointTechnique / (1)
branchement-chambre	Agrégation	L'élément de branchement passif est un boitier de protection d'épissures qui peut-être positionné dans une chambre de l'infrastructure d'accueil : l'information géographique est alors définie indirectement comme celle du noeud associé au point technique.	ElementBranchement Passif / (0..*)	PointTechnique / (0..1)
ptech-reference	Association	Référence commerciale du produit.	PointTechnique / (0..*)	Référence / (0..*)

## Classe d'objets <Love>
Nom de la classe : <Love
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Love
Définition	Longueur enroulée de câble, laissée en surplus afin d'effectuer des opérations ultérieures de gestion ou de maintenance.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Localisable ponctuellement par le nœud du point technique où est localisé le love
Contraintes

### Attributs de la classe <Love>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
longueur	Longueur de cable enroulée en mètres, arrondie à l'entier supérieur	Integer

## Classe d'objets <Masque>
Nom de la classe : <Masque>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Masque, Peigne, Alvéoles
Définition	Il s'agit de la liste des alvéoles présentes dans les masques des chambres (Génie Civil Souterrain). Les lignes sont numérotées de 1 à N en partant du fond de la chambre, les colonnes de A à Z en partant de la gauche du masque (façe à l'arrivée des fourreaux, l'observateur étant ainsi positionné dans la chambre pour regarder le masque). / La documentation associée doit par ailleurs impérativement mentionner la convention de numérotation des faces A, B, C... de la chambre
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet
Contraintes

### Attributs de la classe <Masque>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
faceChambre	Face de la chambre (A, B, C, D, …)	MasqueFace	A, / B, / C, / D, / E, / F, / G, / H, / I, / J	Valeur non vide
numeroColonne	Numéro de colonne de l'alvéole concernée	Integer		Valeur non vide
numeroLigne	Numéro de ligne de l'alvéole concernée	Integer		Valeur non vide
qualite Information	Qualité de l'information	QualiteInfo	VA: VALIDE, / TH: THEORIQUE, / NC: NON COMMUNIQUE

### Associations auxquelles participe la classe <Masque>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
occupe-par	Association	Un masque (c'est à dire typiquement une alvéole du point technique de type chambre) peut être libre, ou au contraire occupé par un conduit de type fourreau.	Masque / (0..*)	Conduite / (0..1)
masque-noeud	Composition	Une chambre de génie civil (point technique de l'infrastructure d'accueil) est constituée de plusieurs alvéoles préfabriquées ou maçonnées et destinées au passage des fourreaux.	Masque / (0..*)	Noeud / (1)

## Classe d'objets <SiteTechnique>
Nom de la classe : <SiteTechnique>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Site technique
Définition	Site technique regroupant bâtiments, shelters ou armoires de rues, et associé à un noeud du réseau.
Regroupement	bâtiments, shelters, armoires de rues...
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est portée par le noeud concerné par la relation <st-localise-par>
Contraintes

### Attributs de la classe <SiteTechnique>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
code SiteTechnique	Code du site	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
nomSite	Nom du site.	CharacterString
type	Type structurel du site (shelter, armoire de rue, bâti).	SiteTypePhy	ADR: ARMOIRE DE RUE, / BAT: BATIMENT, / SHE: SHELTER
nombrePrises	Nombre de prises du Site	Integer
usage	Usage du site technique.	SiteTypeLog	NRA: NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES, / NRAHD: NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES - HAUT DEBIT, / NRAMED: NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES - MONTEE EN DEBIT, / NRAZO: NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES - ZONE D OMBRE, / SRP: SOUS-REPARTITEUR CUIVRE PRIMAIRE, / SRS: SOUS-REPARTITEUR CUIVRE SECONDAIRE, / SRT: SOUS-REPARTITEUR CUIVRE TERTIAIRE, / NRO: NŒUD RACCORDEMENT OPTIQUE, / SRO: SOUS-REPARTITEUR OPTIQUE, / BRASSAGE: SITE DE BRASSAGE, / CLIENT: SITE CLIENT, / HEBERG: SITE HEBERGEMENT
propriete	Propriété du site technique.	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION
proprietaire	Propriétaire du site technique.	Organisme
gestionnaire	Gestionnaire du site technique.	Organisme
utilisateur	Utilisateur du site technique.	Organisme
dateInstallation	Date d'installation du local technique	Date
date MiseEnService	Date de mise en service du local technique	Date
etat	Etat du site.	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE	Valeur non vide
deploiement	Statut de déploiement.	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES	Valeur non vide

### Associations auxquelles participe la classe <SiteTechnique>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
st-localise-par	Association	Un site technique est obligatoirement géoréférencé par un noeud de l'infrastructure d'accueil.	SiteTechnique / (0..1)	Noeud / (1)
associe-a	Association		SiteTechnique / (0..1)	Adresse / (0..1)
local-lie-a	Composition	Un site technique peut être constitué d'un ou plusieurs locaux techniques.	LocalTechnique / (1..*)	SiteTechnique / (1)
desservie-a-partir-de	Association		Zone / (0..*)	SiteTechnique / (0..1)

## Classe d'objets <LocalTechnique>
Nom de la classe : <LocalTechnique>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Local technique
Définition	Les locaux techniques sont des simples locaux dans un site technique : ils ont vocation à accueillir principalement les éléments actifs des infrastructures électroniques de communication. Ils peuvent toutefois être également utilisés pour une simple logique de brassage, auquel cas seuls des éléments passifs sont hébergés par ce type d'objet. Les éléments actifs hébergés au sein d'un local technique peuvent être suivant son type (armoire, shelter, bâtiment) de technologies différentes ou appartenir à des opérateurs multiples. Ces locaux techniques doivent être facilement accessibles afin de permettre les interventions d’urgence en cas de panne du réseau. Les différents éléments actifs générant de la chaleur, un dispositif de refroidissement doit être prévu en cas d'équipements multiples (ventilation voire climatisation).
Regroupement	bâtiments, shelters, armoires de rues...
Critères de sélection	Hors terminologie FttH, il s'agit de tout local situé dans un site technique... / En terminologie FttH et selon la complexité du site, on distingue : / Local technique principal : local dans lequel arrive le câblage de l’adduction de l’ensemble immobilier et où pourront être installés les matériels passifs liés aux réseaux FttH tels que PR, PBo, mais aussi des répéteurs, amplificateurs, multiplexeurs et tout autre matériel actif nécessaire au fonctionnement des réseaux de communication. Il est situé en pied d’immeuble. / Local technique secondaire : local dans lequel arrive le câblage depuis le local technique principal de l’ensemble immobilier. Il est situé en pied d’immeuble. / Local technique de distribution : local dans lequel arrive le câblage depuis le local technique principal ou depuis le local technique secondaire de l’ensemble immobilier. Il est situé en étage, dessert des plateaux et est relié au local techniqxue (principal ou secondaire) via la colonne montante.
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est portée par le noeud concerné par la relation <lt-localise-par>
Contraintes

### Attributs de la classe <LocalTechnique>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
CodeLocal Technique	Identifiant unique du local technique	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
Identifiant RefExterne	Identifiant unique du local technique	Identifier
nom	Nom du local technique tel qu'étiqueté sur le terrain (selon règles et plages de nommage)	CharacterString
localisation	Informations de localisation du local technique (en chambre, garage 26 au 3ème sous-sol,,..)	CharacterString
Alimentation Electrique	Présence d'une alimentation électrique du local technique.	Boolean
climatisation	Présence et type du système éventuel de ventilation ou de climatisation du local technique.	CharacterString
occupation	Occupation du local technique.	OccupationType	0: VIDE, / 1.1: NON VIDE EXPLOITABLE, / 1.2: NON VIDE NON EXPLOITABLE, / 2: SATUREE
proprietaire	Propriétaire du local technique.	Organisme
gestionnaire	Gestionnaire du local technique.	Organisme
utilisateur	Utilisateur du local technique.	Organisme
dateInstallation	Date d'installation	Date
dateMiseService	Date de mise en service du local technique	Date
etat	Etat du local.	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE	Valeur non vide
deploiement	Identifiant unique du statut de déploiement.	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES	Valeur non vide

### Associations auxquelles participe la classe <LocalTechnique>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
local-lie-a	Composition	Un site technique peut être constitué d'un ou plusieurs locaux techniques.	LocalTechnique / (1..*)	SiteTechnique / (1)
equipe	Composition	Un local technique est équipé de baies ou de fermes optiques contenant les éléments actifs et passifs du réseau ainsi que tous les équipement nécessaires à son fonctionnement.	Baie / (0..*)	LocalTechnique / (1)
branchement-site	Agrégation	L'élément de branchement passif est localisé dans local technique de l'infrastructure d'accueil : l'information géographique est alors définie indirectement comme celle du noeud associé au local technique.	ElementBranchementPassif / (0..*)	LocalTechnique / (0..1)

## Classe d'objets <Tranchee>
Nom de la classe : <Tranchee>
Sous-classe de : <Cheminement">
Synonymes	Tranchée
Définition	Note : il existe des dispositions particulières concernant des distances minimales de remblai, d'usage de dispositifs avertisseurs, de voisinage, de croisement avec d'autres réseaux...
Définition
Regroupement	Tranchées classiques, micro-tranchées, encorbellements
Critères de sélection
Primitive graphique	Polyligne
Modélisation géométrique	Par récolement et/ou levé topographique des éléments de génie civil de l'infrastructure d'accueil.
Contraintes	cf. objet <Cheminement>

### Attributs de la classe <Tranchee>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
passage	Type d'implantation de la tranchée (spécifique aux tranchées).
modePose	Technique mise en place pour faire la tranchée (spécifique aux tranchées).	PoseType	NC: NON COMMUNIQUE, / TRA: TRADITIONNELLE, / MEC: MECANISEE, / MIC: MICRO TRANCHEE, / FOR: FORAGE DIRIGE, / ENS: ENSOUILLAGE, / FON: FONÇAGE, / ENC: ENCORBELLEMENT, / STU: SOUS-TUBAGE
charge	Hauteur de charge en mètres (spécifique aux tranchées)	Decimal
largeur	Largeur de la tranchée en mètres (spécifique aux tranchées).	Decimal
remblai	Type du remblai (spécifique aux tranchées). Possibilité de faire référence à un code de coupe de tranchée.	CharacterString
revetement	Type de revêtement de la chaussée (spécifique aux tranchées).	CharacterString
filDetection	Présence ou non du fil de détection en fond de fouille dans la tranchée (spécifique aux tranchées).	Boolean

# Catalogue d'objets de l'Infrastructure Optique
## Classe d'objets <Baie>
Nom de la classe : <Baie>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Baie, Ferme
Définition	Baie optique ou ferme optique contenue dans un local technique.
Regroupement	Baie ou ferme optique, selon la configuration du local technique
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est alors définie indirectement comme celle du noeud associé au site technique.
Contraintes

### Attributs de la classe <Baie>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeBaie	Code de la baie (ou ferme)	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
etiquette	Etiquette sur le terrain.	CharacterString
nombreU	Taille de la baie en nombre d'unités (U)	Integer
hauteur	Hauteur en mm	Integer
largeur	Largeur en mm	Integer
profondeur	Profondeur en mm	Integer
proprietaire	Identifiant du propriétaire du tiroir.	Organisme
typePropriete	Type du contenant selon qu'il s'agisse d'une baie ou d'une ferme.	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION
gestionnaire	Identifiant unique du gestionnaire.	Organisme
utilisateur	Identifiant unique du gestionnaire.	Organisme
etat	Etat de la baie.	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
deploiement	Identifiant unique du statut de déploiement. Voir table contrôle	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES
materiel	Référence de la baie en tant que matériel	ReferenceMateriel
typeBaie	Type du contenant selon qu'il s'agisse d'une baie ou d'une ferme.	BaieType	BAIE: BAIE, / FERME: FERME

### Associations auxquelles participe la classe <Baie>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
fait-partie-de	Composition	Un local technique peut être équipé de baies ou de fermes optiques contenant les éléments actifs et passifs du réseau ainsi que tous les équipement nécessaires à son fonctionnement.	Baie / (0..*)	LocalTechnique / (1)
equipe	Agrégation	Un élément électronique du réseau ou un équipement servant à fournir des conditions nécessaires au fonctionnement et décrits dans la classe <Equipement> font partie des équipements des baies ou des fermes décrites dans la classe <Baie>	Equipement / (0..*)	Baie / (1)
dans	Composition	Un tiroir ou une tête de câble optique de la classe <Tiroir> appartient respectivement à une baie ou une ferme, décrite par un objet de la classe <Baie>	Tiroir / (0..*)	Baie / (1)

## Classe d'objets <Cassette>
Nom de la classe : <Cassette>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Cassette
Définition	Elément constitutif d'un boîtier permettant d'accueillir un nombre défini de raccords de fibres, avec possibilité de love. Une cassette peut abriter des fibres en attente, des fibres soudées, des fibres épissurées.
Regroupement
Critères de sélection	Toute cassette contenue dans un tiroir ou faisant partie d'un boitier de protection d'épissures
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est liée au noeud concerné de l'infrastructure d'accueil
Contraintes

### Attributs de la classe <Cassette>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeCassette	Identifiant unique de la cassette	Identifier		Valeur non vide
nombrePas	Taille de la cassette lorsqu'elle est placée dans un BPE (en nombre de pas)	Integer
numero Organiseur	Numéro de la cassette dans l'organiseur de la BPE.	Integer
typeCassette	Type de cassette (SOUDURE, LOVAGE, SPLITTER, CONNECTEUR, …)	CassetteType	P: PLATEAU DE LOVAGE BPE, / E: EPISSURE, / S: SPLITTER, / C: CONNECTEUR
faceBPE	Face du BPE sur laquelle est enfichée la cassette (défaut = Face A)	CharacterString
materiel	Référence de la cassette en tant que matériel.	ReferenceMateriel

### Associations auxquelles participe la classe <Cassette>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
organise	Agrégation	Un boitier de protection d'épissures peut être équipé de cassettes qui permettent d'organiser et ainsi faciliter l'accès aux raccordements de fibres optiques tout en garantissant une protection des épissures.	Cassette / (0..*)	ElementBranchementPassif / (1)
contenue-dans-tiroir	Agrégation	Les fibres en attente de raccordement et les fibres soudées ou épissurées d'une cassette décrite avec l'objet <InfrastructureOptique::Cassette> sont contenues dans un tiroir ou une tête de câble optique décrits avec l'objet <InfrastructureOptique::Tiroir>	Cassette / (0..*)	Tiroir / (1)
reperee-dans-cassette	Agrégation	Les fibres et raccordements réalisés sont repérés par un smoove, thermorétractable, avec protection par manchon des épissures, à l'intérieur d'une cassette elle même située dans un tiroir ou dans un boitier de protection d'épissures.	Position / (0..*)	Cassette / (0..1)

## Classe d'objets <ElementBranchementPassif>
Nom de la classe : <ElementBranchementPassif>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Element de Branchement Passif, Boitier de Protection d'Epissure
Définition
Regroupement
Critères de sélection	Tout élément passif du réseau servant à raccorder deux fibres optiques.
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est liée au noeud concerné de l'infrastructure d'accueil
Contraintes

### Attributs de la classe <ElementBranchementPassif>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeBPE	Identifiant unique de la BPE.	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
etiquette	Etiquette sur le terrain.	CharacterString
etat	Etat de l'élément	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
typePhysique	Type physique d'élément de branchement passif. Capacité de soudure.	BpTypePhy	B006: BPE 6FO, / B012: BPE 12FO, / B024: BPE 24FO, / B048: BPE 48FO, / B072: BPE 72FO, / B096: BPE 96FO, / B144: BPE 144FO, / B288: BPE 288FO, / B576: BPE 576FO, / AUTRE: AUTRE
typeLogique	Type de l'élément.	BpTypeLog	BPE: BOITIER PROTECTION EPISSURE, / DTI: DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEUR OPTIQUE / PBO: POINT DE BRANCHEMENT OPTIQUE / PTO: POINT DE TERMINAISON OPTIQUE	Valeur non vide
typePropriete	Type de propriété	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION
deploiement	Phase d'avancement.	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES
date MiseEnService	Date de mise en service de l'équipement	Date
occupation	Occupation	OccupationType	0: VIDE, / 1.1: NON VIDE EXPLOITABLE, / 1.2: NON VIDE NON EXPLOITABLE, / 2: SATUREE
proprietaire	Propriétaire de l'élément	Organisme
gestionnaire	Gestionnaire de l'élément	Organisme
utilisateur	Utilisateur de l'élément	Organisme
materiel	Référence de matériel utilisé.	ReferenceMateriel
kitEntreeCable	Référence du kit d'entrée de câble utilisé.	CharacterString
nombre Cassettes	Nombre de cassettes contenues dans le BPE	Integer
nombrePas	Nombre de pas de l'organiseur du BPE	Integer

### Associations auxquelles participe la classe <ElementBranchementPassif>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
branchement-chambre	Agrégation	L'élément de branchement passif est un boitier de protection d'épissures qui peut-être positionné dans une chambre de l'infrastructure d'accueil : l'information géographique est alors définie indirectement comme celle du noeud associé au point technique.	ElementBranchement Passif / (0..*)	PointTechnique / (0..1)
raccorde	Association	Lorsque l'élement de branchement passif est un Point de Branchement Optique (PBO), l'adduction de la fibre est faite au niveau de l'utilisateur final par le raccordement d'une Prise Terminale Optique (PTO) ou d'une DTIo au PBO. / Noter qu'il peut y avoir plusieurs points de raccordement optique pour un même SUF	ElementBranchement Passif / (0..*)	SiteUtilisateurFinal / (0..1)
branchement-site	Agrégation	L'élément de branchement passif est localisé dans local technique de l'infrastructure d'accueil : l'information géographique est alors définie indirectement comme celle du noeud associé au local technique.	ElementBranchementPassif / (0..*)	LocalTechnique / (0..1)
organise	Agrégation	Un boitier de protection d'épissures peut être équipé de cassettes qui permettent d'organiser et ainsi faciliter l'accès aux raccordements de fibres optiques tout en garantissant une protection des épissures.	Cassette / (0..*)	ElementBranchementPassif / (1)
branchement1	Association		Cable / (0..1)	ElementBranchementPassif / (0..1)
branchement2	Association		Cable / (0..1)	ElementBranchementPassif / (0..1)

## Classe d'objets <Equipement>
Nom de la classe : <Equipement>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Equipement
Définition	Elément électronique du réseau, générant et traitant des signaux (ondes radio, électriques ou lumineuses, suivant le type de réseau), ou équipement servant à fournir des conditions de fonctionnement nécessaires (climatisation, atelier 48 Volts, chantier batteries et redresseurs...).
Regroupement	Equipement électronique actif du réseau, équipement électrique, climatisation, équipement de sécurité
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : la géolocalisation des équipements d'une baie ou d'une ferme d'un local technique se fait au niveau du noeud de l'infrastructure d'accueil lié au local technique via le site technique
Contraintes

### Attributs de la classe <Equipement>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeEquipement	Identifiant unique de l'équipement actif	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Un élément électronique du réseau ou un équipement servant à fournir des conditions de fonctionnement nécessaires et décrit dans la classe <Equipement> fait partie des équipements d'une baie ou d'une ferme de la classe <Baie>	CharacterString
typeEquipement	Type d'équipement	CharacterString
etiquette	Information destinée à figurer sur une étiquette physique apposée à l'équipement	CharacterString
proprietaire	Identifiant unique du propriétaire de l'équipement,	Organisme
dateInstallation	Date d'installation de l'équipement.	Date
dateMiseService	Date de mise en service de l'équipement.	Date

### Associations auxquelles participe la classe <Equipement>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
equipe	Agrégation	Un élément électronique du réseau ou un équipement servant à fournir des conditions nécessaires au fonctionnement et décrits dans la classe <Equipement> font partie des équipements des baies ou des fermes décrites dans la classe <Baie>	Equipement / (0..*)	Baie / (1)

## Classe d'objets <Fibre>
Nom de la classe : <Fibre>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Fibre Optique, FO
Définition	Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données et de lumière. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et peut servir de support à un réseau « large bande » par lequel transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.
Regroupement	Fibres G652, G655, G657...
Critères de sélection	Toute fibre optique utilisable pour le transport ou la distribution, répondant aux spécifications de la norme NF-EN 60793-2-50, en préférant les fibres moins sensibles aux contraintes de courbures et avec une plus faible atténuation linéique.
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : la géolocalisation d'une fibre repose sur le câble optique auquel elle appartient
Contraintes	Si les fibres sont modélisées alors pour tout câble modélisé, toutes les fibres doivent être modélisées.

### Attributs de la classe <Fibre>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeFibre	Identifiant unique de la fibre	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
numero FibreDansCable	Numéro de fibre dans le câble	Integer
numeroTube	Numéro du tube auquel appartient la fibre	Integer
numero FibreDansTube	Numéro de la fibre dans le tube (1 à 12, …)	Integer
typeFibre	Type de fibre (G652, G655, G657...)	FibreType	G652, / G655, / G657
typePropriete	Type de propriété	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION
etat	Etat de fonctionnement de la fibre (FONCTIONNELLE, HS, …).	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
couleur	Numéro de fibre selon le code couleur (valeurs à adapter aux usages).	FibreCouleur	1: ROUGE (R), / 2: BLEU (BL), / 3: VERT (VE), / 4: JAUNE (J), / 5: VIOLET (V), / 6: BLANC (B), / 7: ORANGE (OR), / 8: GRIS (GR), / 9: MARRON (BR), / 10: NOIR (N), / 11: TURQUOISE (TU), / 12: ROSE (RS)
reperageTube	Repérage du tube	Tube	1: SOUS FAISCEAU ROUGE UNE BAGUE COURTE, / 2: SOUS FAISCEAU BLEU DEUX BAGUES COURTES, / 3: SOUS FAISCEAU VERT TROIS BAGUES COURTES, / 4: SOUS FAISCEAU JAUNE QUATRE BAGUES COURTES, / 5: SOUS FAISCEAU VIOLET UNE BAGUE LONGUE, / 6: SOUS FAISCEAU BLANC UNE BAGUE LONGUE ET UNE BAGUE COURTE

### Associations auxquelles participe la classe <Fibre>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
fibre-de-cable	Composition	De par sa nature, un cable optique est composé d'une ou plusieurs fibres optiques	Fibre / (1..*)	Cable / (1)
utilise	Association	Une route optique emprunte donc utilise une ou plusieurs fibres	RouteOptique / (1)	Fibre / (1..n)
connecte1	Association	Une position connecte deux fibres (sauf tiroirs optiques) / L'association connecte1 décrit la première fibre connectée	Position / (0..1)	Fibre / (0..1)
connecte2	Association	Une position connecte deux fibres (sauf tiroirs optiques) / L'association connecte2 décrit la seconde fibre connectée	Position / (0..1)	Fibre / (0..1)

## Classe d'objets <Position>
Nom de la classe : <Position>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Position
Définition	Système d’identification qui permet le repérage des fibres et des raccordements réalisés. Il s'agit d'un smoove lorsque la position appartient à une cassette, ou un corps de traversée lorsque la position appartient à un tiroir ou une tête optique.
Regroupement	Smoove de cassette, Corps de traversée de tiroir ou tête optique
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : la géolocalisation d'une position se fait au niveau du noeud de l'infrastructure d'accueil
Contraintes

### Attributs de la classe <Position>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codePosition	Identifiant unique de la position	Identifier		Valeur non vide
numero	Position (numéro de compartiment) du smoove ou du connecteur	Integer
fonction	Type de connectorisation (Connecteur, epissure, pigtail, ….)	PositionFonction	CO: CONNECTEUR, / EP: EPISSURE, / PI: PIGTAIL, / AT: ATTENTE, / PA: PASSAGE
typeConnecteur	Type de connecteur / soudure	PositionType	CSA: CONNECTEUR SC-APC, / CSP: CONNECTEUR SC-PC, / CFA: CONNECTEUR FC-APC, / CFP: CONNECTEUR FC-PC, / SFU: SOUDURE FUSION, / SME: SOUDURE MECANIQUE
etat	Etat de fonctionnement de la position / du corps de traversée,	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE
preaffectation	Pré-affectation de la route optique au SUF de l'IP, ou de l'IPE ou à l'Infrastructure d'Imbrication.	CharacterString

### Associations auxquelles participe la classe <Position>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
reperee-dans-tiroir	Agrégation	Les fibres et raccordements réalisés peuvent être repérés au niveau d'un tiroir par un corps de traversée.	Position / (0..*)	Tiroir / (0..1)
reperee-dans-cassette	Agrégation	Les fibres et raccordements réalisés sont repérés par un smoove, thermorétractable, avec protection par manchon des épissures, à l'intérieur d'une cassette elle même située dans un tiroir ou dans un boitier de protection d'épissures.	Position / (0..*)	Cassette / (0..1)
connecte1	Association		Position / (0..*)	Fibre / (0..1)
connecte2	Association		Position / (0..*)	Fibre / (0..1)

## Classe d'objets <Tiroir>
Nom de la classe : <Tiroir>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Tiroir
Définition	Les tiroirs sont destinés aux raccordements des câbles en vue d’assurer la distribution sur d’autres câbles ou sur des équipements actifs. Ses fonctions principales sont donc l’arrimage du câble, l’épissurage et le raccordement. Toutes ces fonctions peuvent être réparties sur différents contenants. Regroupe la liste des tiroirs (donc positionnés en baie) et les têtes de câble optiques (positionnées sur des fermes).
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet: la géolocalisation des tiroirs d'une baie ou d'une ferme d'un local technique se fait au niveau du noeud de l'infrastructure d'accueil lié au local technique
Contraintes

### Attributs de la classe <Tiroir>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeTiroir	Identifiant unique du tiroir optique.	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	CharacterString
etiquette	Etiquette sur le terrain.	CharacterString
placement	Position du tiroir en "nombre de U" (Le U numéro 1 est situé en bas de la BAIE)	Integer
taille	Taille du tiroir en nombre de U	Integer
proprietaire	Propriétaire du tiroir.	Organisme
materiel	Référence du tiroir en tant que matériel.	ReferenceMateriel
etat	Etat du tiroir.	TypeEtat
type	Type du contenant selon qu'il s'agisse d'un TIROIR ou d'une TETE DE CABLE.	TiroirType	TIROIR: TIROIR, / TETE: TETE DE CABLE
localisation	Informations de localisation du tiroir.	CharacterString

### Associations auxquelles participe la classe <Tiroir>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
dans	Composition	Un tiroir ou une tête de câble optique de la classe <Tiroir> appartient respectivement à une baie ou une ferme, décrite par un objet de la classe <Baie>	Tiroir / (0..*)	Baie / (1)
reperee-dans-tiroir	Agrégation	Les fibres et raccordements réalisés peuvent être repérés au niveau d'un tiroir par un corps de traversée.	Position / (0..*)	Tiroir / (0..1)

# Catalogue d'objets de l'Infrastructure Hertzienne
## Classe d'objets <SiteEmission>
Nom de la classe : <SiteEmission>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Site d'émission
Définition	Support d'installations radioélectriques, selon la terminologie de l'ANFR.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique est portée par les noeuds de l'infrastructure d'accueil, selon la géolocalisation fournie par l'ANFR
Contraintes

### Attributs de la classe <SiteEmission>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
idSiteEmission	Identifiant généré automatiquement	Integer		Valeur non vide
codeANFR	Code délivré par l'ANFR (Il s'agit bien du code du support ANFR et non pas celui de la station ANFR)	Identifier
systeme	Type du site d'émission	SiteEmissionType	RADIO: RADIODIFFUSION, / TEL: RADIO TELEPHONIE, / BLR: BOUCLE LOCALE RADIO, / FH: FAISCEAU HERTZIEN, / WIFI: WIFI, / WIMAX: WIMAX	Valeur non vide
hauteur	Hauteur en mètres entre le sol et la base de l'infrastructure.	Decimal
etat	Etat du site d'émission.	EtatType	HS: A CHANGER, / ME: MAUVAIS ETAT, / OK: BON ETAT, / NC: NON CONCERNE	Valeur non vide
dateInstallation	Date d'installation du site d'émission	Date
date MiseEnService	Date de mise en service du site d'émission	Date
deploiement	Statut du déploiement.	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES	Valeur non vide
occupation	Occupation du site d'émission.	OccupationType	0: VIDE, / 1.1: NON VIDE EXPLOITABLE, / 1.2: NON VIDE NON EXPLOITABLE, / 2: SATUREE	Valeur non vide
propriete	Propriété du site d'émission.	ProprieteType	CST: CONSTRUCTION, / RAC: RACHAT, / CES: CESSION, / IRU: IRU, / LOC: LOCATION, / OCC: OCCUPATION	Valeur non vide
proprietaire	Propriétaire du site d'émission.	Organisme		Valeur non vide
gestionnaire	Gestionnaire du site d'émission.	Organisme		Valeur non vide
utilisateur	Gestionnaire du site d'émission.	Organisme		Valeur non vide

### Associations auxquelles participe la classe <SiteEmission>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
localise-par	Association	Un site d'émission est localisé par un noeud de l'infrastructure d'accueil	SiteEmission / (0..1)	Noeud / (1)

# Catalogue d'objets d'Exploitation
## Classe d'objets <Adresse>
Nom de la classe : <Adresse>
Sous-classe de : <ObjetGeographique">
Synonymes
Définition	Adresse telle qu'identifiée par les opérateurs, et participant à la génération de fichiers d'informations préalables (IPE) pour l'activation des services opérateurs auprès des abonnés. Peut identifier une plaque adresse, un bâtiment, voire un ensemble de bâtiments adjacents.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Par référence à un ou plusieurs référentiels Adresse dont la Base Adresse Nationale (BAN), mais pas seulement
Contraintes

### Attributs de la classe <Adresse>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geom	Géométrie ponctuelle liée à l'adresse	GM_Point		Valeur non vide
codeAdresse	Identifiant unique de l'adresse	Identifier		Valeur non vide
idBAN	Identifiant Base Adresse Nationale	CharacterString
idFantoir	Identifiant FANTOIR contenu dans le fichier des propriétés bâties de la DGFIP.	CharacterString
typeZone	Type de zone de l'adresse desservie (IPE O).	ZoneDensite	1: ZTD HAUTE DENSITE, / 2: ZTD BASSE DENSITE, / 3: ZMD
typeImmeuble	Type d'immeuble (IPE O).	ImmeubleType	P: PAVILLON, / I: IMMEUBLE
etatImmeuble	Type d'immeuble (IPE O).	AdresseEtat	CI: CIBLE, / SI: SIGNE, / EC: EN COURS DE DEPLOIEMENT, / DE: DEPLOYE, / AB: ABANDONNE
codeBatiment	Identifiant unique du bâtiment dans une base de données externe	Identifier
nomBatiment	Nom du bâtiment tel que décrit par l'opérateur d'immeuble en cohérence avec ce qu'il constate sur le terrain. Ce champ peut apparaître après la publication de l'adresse dans l'IPE car fiabilisé en cours de la phase de piquetage terrain.	CharacterString
alias	Nom en langue régionale ou vers une appellation différente de l"appellation officielle.	CharacterString
proprietaire Immeuble	Identifiant unique du propriétaire de l'immeuble (entreprise ou personne) dans le référentiel des propriétaires	Identifier
gestionnaire Immeuble	Identifiant unique du gestionnaire de l'immeuble (entreprise ou personne) dans le référentiel des gestionnaires (IPE C)	Identifier
dateSignature Convention	Date de signature de la convention avec le gestionnaire de l'immeuble (IPE C)	Date
distance Infrastructure	Distance en mètres de l'infrastructure mobilisable en distribution. (calculable)	CharacterString
accord Gestionnaire Necessaire	Permet de savoir si un accord du gestionnaire d'immeuble (copropriété, syndic...) est nécessaire ou non pour aller raccorder l'adresse. (Obligatoire IPE)	Boolean
isole	Pour différencier les SUF considérés comme isolés (distance supérieure au maximum contractuel).	Boolean
espacePublic	Indique si le site est un espace public, ou au contraire un espace privé.	Boolean		Valeur non vide
sitePrioritaire		Boolean
raccordement Site	Type de raccordement du site	ImplantationType	0: AERIEN TELECOM, / 1: AERIEN ENERGIE, / 2: FACADE, / 3: IMMEUBLE, / 4: PLEINE TERRE, / 5: CANIVEAU, / 6: GALERIE, / 7: CONDUITE, / 8: EGOUT, / 9: SPECIFIQUE
locaux / Professionnels	Quantitatif (nombre de locaux, nombre de prises) lié aux locaux professionnels	LocauxPrises	nombreLocaux, / nombrePrises	Valeur non vide
locauxHabitat	Quantitatif (nombre de locaux, nombre de prises) lié aux locaux d'habitation (foyers)	LocauxPrises	nombreLocaux, / nombrePrises	Valeur non vide
ADR_POSTAL	Code postal du bureau de distribution de la voie	Integer
ADR_INSEE	Identifiant INSEE de la commune fondé sur le COG en vigueur	Integer
ADR_RIVOLI	Code RIVOLI (source Orange) exploité par certains opérateurs.	CharacterString
ADR_NUM	Numéro éventuel de l'adresse dans la voie	Integer
ADR_CPMT	Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A...)	CharacterString
ADR_HEXACL	Code HEXACLE	CharacterString
dateCablage	Date prévisionnelle ou effective du câblage de l'adresse c'est à dire du déploiement de l'adresse. Cette date correspond à la date à laquelle l'immeuble passera à l'état déployé et l'adresse sera raccordable (obligatoire IPE)	Date

### Associations auxquelles participe la classe <Adresse>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
localise-par	Association	Un site utilisateur final est localisé par l'adresse du bâtiment raccordé ou à raccorder.	SiteUtilisateurFinal / (0..*)	Adresse / (1)
associe-a	Association		SiteTechnique / (0..1)	Adresse / (0..1)

## Classe d'objets <RouteOptique>
Nom de la classe : <RouteOptique>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes
Définition	Une route optique désigne l'ensemble des informations permettant d'identifier, à l'exclusion de toute autre, les fibres à raccorder.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet. Une information géographique (celle des câbles) est indirectement associée à une route optique via les alignements de fibres compte tenu des raccordements (classe InfrastructureOptique::Position).
Contraintes

### Attributs de la classe <RouteOptique>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
code RouteOptique	Nom de la route optique. Se conformer aux règles de nommage.	Identifier		Valeur non vide
codeExterne	Nom de la route optique dans un système d'information externe.	CharacterString

### Associations auxquelles participe la classe <RouteOptique>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
utilise	Association	à documenter... sens et cardinalités à vérifier	RouteOptique / (0..*)	Fibre / (1)

## Classe d'objets <SiteUtilisateurFinal>
Nom de la classe : <SiteUtilisateurFinal>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes
Définition	Un Site Utilisateur Final précise le logement (ou local) adductable pour une adresse donnée d'un bâtiment.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : l'information géographique qui peut être associée au Site Utilisateur Final est portée par un nœud
Contraintes

### Attributs de la classe <SiteUtilisateurFinal>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeSUF	Code du SUF	Identifier
operateur	Identifiant unique de l'opérateur fournissant le service au SUF.	Organisme		Valeur non vide
type	Type de Site Utilisateur Final.	SufType	R: RESIDENTIEL, / P: PROFESSIONNEL, / O: OPERATEUR, / T: TECHNIQUE	Valeur non vide
escalier	Escalier, pour les habitats collectifs.	CharacterString		Valeur non vide
etage	Etage, pour les habitats collectifs.	CharacterString		Valeur non vide
proprietaire	Identifiant du propriétaire du site. (Permet de vérifier les autorisations d'installation d'une PTO). Les informations personnelles sont traitées en dehors du standard d'échange.	Identifier
residant	Identifiant du residant dans l'espace de nommage de la base interne. Les informations personnelles sont traitées en dehors du standard d'échange.	Identifier
raccordement	Etat du raccordement selon la terminologie du régulateur	SufRacco	AB: ABONNE, / RA: RACCORDE, / RB: RACCORDABLE, / EL: ELIGIBLE, / EM: ELIGIBLE MUTUALISE, / PR: PROGRAMME

### Associations auxquelles participe la classe <SiteUtilisateurFinal>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
localise-par	Association	Un site utilisateur final est localisé par l'adresse du bâtiment raccordé ou à raccorder.	SiteUtilisateurFinal / (0..*)	Adresse / (1)
concerne	Agrégation	Une zone englobe de nombreux sites utilisateur final en vue du raccordement des usagers concernés.	Zone / (0..1)	SiteUtilisateurFinal / (0..*)
raccorde	Association	Lorsque l'élement de branchement passif est un Point de Branchement Optique (PBO), l'adduction de la fibre est faite au niveau de l'utilisateur final par le raccordement d'une Prise Terminale Optique (PTO) ou d'une DTIo au PBO. / Noter qu'il peut y avoir plusieurs points de raccordement optique pour un même SUF	ElementBranchementPassif / (0..*)	SiteUtilisateurFinal / (0..1)

## Classe d'objets <Zone>
Nom de la classe : <Zone>
Sous-classe de : <ObjetGeographique">
Synonymes	Zone de déploiement, de couverture, zone arrière...
Définition	Différents types de zones arrières associées ou non à un point technique.
Regroupement	Zone de déploiement, Zone de couverture, Zone arrière de NRO, Zone arrière de SRO, Zone arrière de PBO
Critères de sélection
Primitive graphique	Multi-Polygone
Modélisation géométrique	Par import de données. Le fournisseur diffère selon le type de zone considérée.
Contraintes

### Attributs de la classe <Zone>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geom	Géométrie de l'objet.	GM_MultiPolygon		Valeur non vide
codeZone	Code la zone.	Identifier		Valeur non vide
deploiement	Phase d'avancement.	Statut	PRE: ETUDE PRELIMINAIRE, / DIA: ETUDE DE DIAGNOSTIC, / AVP: AVANT-PROJET, / PRO: PROJET, / ACT: PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX, / EXE: ETUDE D EXECUTION, / TVX: TRAVAUX, / REC: RECOLLEMENT, / MCO: MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES

### Associations auxquelles participe la classe <Zone>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
desservie-a-partir-de	Association		Zone / (0..*)	SiteTechnique / (0..1)
contenue-dans	Association	Une Zone peut être contenue dans une autre zone dite zone parent : c'est par exemple le cas d'une zone arrière de SRO, par définition contenue dans une zone arrière de NRO. Commentaire: conserver cette définition générale, ou la particulariser pour chaque relation (PBO vers SRO, SRO vers NRO) ?	Zone / (0..*)	Zone / (0..1)
rattache-a	Association	Une zone de tout type (déploiement, couverture, arrière) est en général rattachée à un noeud de l'infrastructure d'accueil, identifié ainsi comme point de desserte amont : il s'agit par exemple du noeud de raccordement optique pour une zone arrière de NRO, du point de mutualisation pour une zone arrière de SRO, etc.	Zone / (0..1)	Noeud / (0..1)
contenue-dans	Association	Une Zone peut être contenue dans une autre zone dite zone parent : c'est par exemple le cas d'une zone arrière de SRO, par définition contenue dans une zone arrière de NRO. Commentaire: conserver cette définition générale, ou la particulariser pour chaque relation (PBO vers SRO, SRO vers NRO) ?	Zone / (0..*)	Zone / (0..1)
concerne	Agrégation	Une zone de tout type (déploiement, couverture, arrière) englobe de nombreux sites utilisateur final en vue du raccordement des usagers concernés.	Zone / (0..1)	SiteUtilisateurFinal / (0..*)

## Classe d'objets <ZoneArriereNRO>
Nom de la classe : <ZoneArriereNRO>
Sous-classe de : <Zone">
Synonymes	Zone arrière de Noeud de Raccordement Optique (NRO)
Définition	Zone géographique continue regroupant l’ensemble des immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un NRO donné dans l’hypothèse du déploiement d’une boucle locale optique mutualisée sur l’ensemble du territoire
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Multi-Polygone
Modélisation géométrique	Zone tampon par regroupement contigü des bâtiments desservis par un même noeud de raccordement optique.
Contraintes	Le noeud associé doit être un Noeud de Raccordement Optique (NRO)

### Attributs de la classe <ZoneArriereNRO>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
typeNRO	Type de NRO (Interop CPN).	NroType	PON: NRO-PON, / PTP: NRO-PTP, / PON-PTP: NRO-PON-PTP	Valeur non vide
etatNRO	Etat d'avancement du NRO (Interop CPN).	NroEtat	PL: PLANIFIE, / EC: EN COURS DE DEPLOIEMENT, / DP: DEPLOYE, / AB: ABANDONNE	Valeur non vide
dateInstallationNROPM	Date d'installation du lien entre le NRO et le SRO (Interop CPN).	Date		Valeur non vide
etatLienNROPM	Etat d'avancement des liens entre le NRO et les SRO (Interop CPN).	NroEtat	PL: PLANIFIE, / EC: EN COURS DE DEPLOIEMENT, / DP: DEPLOYE, / AB: ABANDONNE	Valeur non vide

## Classe d'objets <ZoneArriereSRO>
Nom de la classe : <ZoneArriereSRO>
Sous-classe de : <Zone">
Synonymes	Zone arrière d'un Sous Répartiteur Optique (SRO), Zone arrière de Point de Mutualisation (PM)
Définition	Zone géographique continue regroupant l’ensemble des immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un SRO donné dans l’hypothèse du déploiement d’une boucle locale optique mutualisée sur l’ensemble du territoire. / Le noeud associé est le point d'extrémité d'une ou plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne en fibre THD donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communication électronique aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du Code des Postes et des Communications Electroniques.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Polygone
Modélisation géométrique	Zone tampon par regroupement contigü des bâtiments desservis par un même sous répartiteur optique.
Contraintes	Si un noeud est associé, le noeud doit être un Sous-Répartiteur Optique (SRO) également appelé Point de Mutualisation (PM). Une Zone arrière de SRO est intégralement contenue dans une Zone arrière de NRO et une seule.

### Attributs de la classe <ZoneArriereSRO>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
capaciteMax	Capacité maximum théorique du SRO.	Integer
dateInstallation	Date d'installation du PM, qu'il soit intérieur ou extérieur. Cette date correspond à la date de passage à l'état déployé du PM. Cette date est obligatoire dès lors qu'une referencePM existe. Elle est prévisionnelle si EtatPM est "en cours de déploiement" et effective si EtatPM est "déployé"	Date
emplacement	Ce champ permet de décrire la localisation physique du PM (façade, poteau, chambre, intérieur…) et/ou type de PM (shelter, armoire de rue, en sous-sol….).	SroEmplacement	ADR: PME-ARMOIRE DE RUE, / SHE: PME-SHELTER, / LTE: PME-LOCAL TECHNIQUE, / PME: PM-EXTERIEUR, / PMI: PM-INTERIEUR
referencePM	référence PM propre à chaque OI et pérenne. La referencePM est obligatoire dès lors que le PM est en cours de déploiement et ne peut apparaître avant. La référence PM est celle du PM de Regroupement dans le cas de plusieurs PMTechniques rattachés au même PM.	CharacterString
ingenierie	Champ décrivant le type d'ingénierie (mono, bi, quadri) tel que décrit dans le contrat de l'OI. Cette valeur fait référence aux STAS de l'opérateur d'immeuble. L'information contenue dans ce champ est utilisée pour la facturation et renvoie aux listes autorisées dans le contrat.	CharacterString
Nombre Colonnes Montantes	Nombre de colonnes montantes associées au PM dans les cas de PM Intérieur. Il est facultatif et renseigné par certains opérateurs d'immeuble à des fins de facturation.	Integer
Nombre Prises	Ce champ correspond au nombre total de prises dans la zone arrière du PM Technique (c'est à dire nombre de prises total : ciblé, signé, déployé). Dans le cadre d'un PM Intérieur il correspond à l'ensemble des liaisons raccordables. Dans le cadre d'un PM Extérieur, il correspond à l'ensemble des liaisons raccordables dans la zone arrière du PM, quel que soit leur statut.	Integer
etatPM	Etat du SRO. Doit être renseigné dès lors que le PM apparait dans l'IPE.	SroEtat	EC: EN COURS DE DEPLOIEMENT, / DP: DEPLOYE, / AB: ABANDONNE
Accord Gestionnaire Necessaire	Permet de savoir si un accord du gestionnaire d'immeuble (copropriété, syndic, etc.) est nécessaire ou non pour aller raccorder l'adresse.	Boolean
Emplacement ActifDisponible	Doit indiquer s'il y a de l'electricité au PM pour permettre à un opérateur commercial d'y disposer des équipements actifs. Répond à une demande de la réglementation de pouvoir proposer de l'actif au PM.	Boolean
dateMiseServiceCommercial	Date d'installation du PM, qu'il soit intérieur ou extérieur. Cette date correspond à la date de passage à l'état déployé du PM. Cette date est obligatoire dès lors qu'une referencePM existe. Elle est prévisionnelle si etatPM est "en cours de déploiement" et effective si etatPM est "déployé".	Date
Date PremiereMise ADisposition	Permet de renseigner la date de Première Mise à Disposition du PM à un opérateur commercial. Une fois cette première mise à disposition passée, cette date n'évolue pas. En cas d'absence d'opérateur commercial lors de l'installation du PM, cette date est valorisée avec la date d'installation du PM (contenu du champ dateInstallation). Cette date fait démarrer le délai réglementaire de 3 mois avant mise en service commerciale du PM.	Date

### Associations auxquelles participe la classe <ZoneArriereSRO>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
fait-partie-de	Agrégation	Un Noeud de Raccordement optique dessert en général plusieurs sous-répartiteurs optiques : plusieurs zones arrières de SRO peuvent ainsi faire partie d'une même zone arriere de NRO.	ZoneArriereNRO / (0..*)	ZoneArriereSRO / (0..1)
concerne	Association	Une zone arrière de SRO peut faire l'objet de plusieurs phases de déploiements : on identifie ainsi plusieurs zones de déploiement, associées à la zone arrière de SRO qui les concerne.	ZoneDeploiement / (0..*)	ZoneArriereSRO / (0..1)

## Classe d'objets <ZoneArrierePBO>
Nom de la classe : <ZoneArrierePBO>
Sous-classe de : <Zone">
Synonymes	Zone arrière d'un Point de Branchement Optique (PBO)
Définition	Zone géographique continue regroupant l’ensemble des immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un PBO donné dans l’hypothèse du déploiement d’une boucle locale optique mutualisée sur l’ensemble du territoire.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Multi-Polygone
Modélisation géométrique	Zone tampon par regroupement contigü des bâtiments desservis par un même point de branchement optique.
Contraintes	Le noeud associé doit être un Point de Branchement Optique (PBO). Une Zone arrière de PBO est intégralement contenue dans une Zone arrière de SRO et une seule.

### Associations auxquelles participe la classe <ZoneArrierePBO>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
fait-partie-de	Agrégation	Un Sous répartiteur optique dessert en général plusieurs points de branchements optiques : plusieurs zones arrières de PBO peuvent ainsi faire partie d'une même zone arriere de SRO.	ZoneArrierePBO / (0..*)	ZoneArriereSRO / (0..1)

## Classe d'objets <ZoneCouvertureCoax>
Nom de la classe : <ZoneCouvertureCoax>
Sous-classe de : <Zone">
Synonymes	Zone de couverture par câble coaxial
Définition	Zone de couverture par un service de cablo-opérateur
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Polygone
Modélisation géométrique	Par import des données de couverture coaxiale telles que fournies par le propriétaire du réseau.
Contraintes	La zone de couverture coaxiale doit vérifier des contraintes de contiguïté géographique des bâtiments raccordés / raccordables par câble coaxial et concernés par un même équipement amont.

### Attributs de la classe <ZoneCouvertureCoax>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeExterne	Code de la zone dans une base de données externe.	Identifier
proprietaire	Identifiant du propriétaire du site.	CharacterString
gestionnaire	Identifiant du gestionnaire du site.	CharacterString

## Classe d'objets <ZoneDeploiement>
Nom de la classe : <ZoneDeploiement>
Sous-classe de : <Zone">
Synonymes	Zone de déploiement
Définition	Zone correspondant à une phase de déploiement.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Multi-Polygone
Modélisation géométrique	Par import des données fournies par le Maître d'Ouvrage du déploiement.
Contraintes	La zone de déploiement doit vérifier des contraintes d'unité géographique (contigüité) et temporelle (calendrier)

### Attributs de la classe <ZoneDeploiement>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
proprietaire	Identifiant du propriétaire du site.	CharacterString
gestionnaire	Identifiant du gestionnaire du site.	CharacterString

### Associations auxquelles participe la classe <ZoneDeploiement>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
concerne	Association	Une zone arrière de SRO peut faire l'objet de plusieurs phases de déploiements : on identifie ainsi plusieurs zones de déploiement, associées à la zone arrière de SRO qui les concerne.	ZoneDeploiement / (0..*)	ZoneArriereSRO / (0..1)

# Catalogue d'objets Commun
## Type de données <CycleVie>
Nom de la classe : <CycleVie>
Synonymes	Cycle de vie
Définition	Type décrivant les informations liées au cycle de vie de l'objet
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet
Contraintes

### Attributs du type de données <CycleVie>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
dateCreation	Date de création de l'objet dans le S.I. (peut être calculée)	Date
dateMAJ	Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I. (peut être calculée)	Date
dateAbandon	Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.	Date
sourceMAJ	Source utilisée pour la mise à jour.	CharacterString
motifAbandon	Motif de l'abandon de l'objet.	CharacterString

## Classe d'objets <Document>
Nom de la classe : <Document>
Synonymes	Document, Documentation
Définition	Document du réseau concernant un ou plusieurs objets GraceTHD.
Regroupement	Ensemble de la document technique et administrative produite ans le cadre de la construction d'un réseau télécom, et qui nécessite d'être conservée en vue de l''exploitation dudit réseau
Critères de sélection	Tout type de document servant à documenter un objet géographique ou non du réseau GraceTHD. Se référer à GraceTHD-MOD http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet : une information géographique de type emprise géographique est néanmoins associée à un ou plusieurs documents via la relation d'association <georeference-par>
Contraintes

### Attributs de la classe <Document>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
idDocument	Identifiant unique du document	Identifier		Valeur non vide
refDocument	Référence du document, conforme aux préconisations à destination des collectivités, avec partie commune et partie variable en fonction du type de document.	CharacterString
codeExterne	Code chez un tiers ou dans une autre base de données.	Identifier
idObjet	Identifiant faisant référence aux identifiants des objets Cable, fourreau, chambre, …	Integer
typeDocument	Type de document	DocType	DIG, ETU, PSI, PPH, PCB, PMQ, DPO, FOT, PGC, DLV, SGC, DPI, DBL, KRV, CPV, DTT, DIC, DAM, CIN, CMU, DIP, SOP
indiceDocument	Indice alphanumérique du document	CharacterString
dateIndice	Date de l'indice du document	Date
classePrecision	Classe de précision cartographique (pour les documents cartographiques soumis au décret DT-DICT)	CharacterString
url1	URL du fichier éditable	DocumentCitation
url2	URL du fichier publiable (PDF, etc.)	DocumentCitation
commentaire	Commentaire	CharacterString
cycleVie	cycle de vie du document	CycleVie	dateCreation, / dateMAJ, / dateAbandon, / sourceMAJ, / motifAbandon

### Associations auxquelles participe la classe <Document>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
georeference-par	Association		Document / (1..*)	EmpreinteDocument / (0..1)
documente1	Association		Document / (0..*)	ObjetNonGeographique / (0..*)
documente2	Association		Document / (0..*)	ObjetGeographique / (0..*)

## Classe d'objets <EmpreinteDocument>
Nom de la classe : <EmpreinteDocument>
Synonymes	Empreinte du document
Définition	Portée géographique (au sens de l'empreinte) d'un document lié à un ou plusieurs objets GraceTHD
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Multi-Polygone
Modélisation géométrique	Zone géographique concernée par le document. Par exemple un PLU que l'on choisit de stocker car il prévoit une urbanisation future et donc impacte le dimensionnement à prévoir du réseau
Contraintes

### Attributs de la classe <EmpreinteDocument>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geom	Géométrie surfacique décrivant l'empreinte géographique d'un ou plusieurs documents du réseau GraceTHD	GM_MultiPolygon		Valeur non vide

### Associations auxquelles participe la classe <EmpreinteDocument>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
georeference-par	Association		Document / (1..*)	EmpreinteDocument / (0..1)

## Type de données <GeoLocalisation>
Nom de la classe : <GeoLocalisation>
Synonymes	Géolocalisation
Définition	Type décrivant les informations liées à la géolocalisation de l'objet.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans Objet
Contraintes

### Attributs du type de données <GeoLocalisation>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
mode	Mode de géolocalisation de l'objet (par levé, par cotation, par géoréférencement...)	GeolocMode	LTRO: LEVE DURANT LA POSE, / LVIS: LEVE APRES LA POSE, / DETC: LEVE AVEC DETECTION, / FDPL: COTATION PAR RAPPORT A UN LEVE DE GEOMETRE, / CBDU: COTATION PAR RAPPORT A UN FOND DE PLAN TIERS TYPE BDU, / CADA: POSITIONNEMENT SUR CADASTRE, / ORTO: POSITIONNEMENT SUR ORTHOPHOTOGRAPHIE OU FOND DE PLAN CARTOGRAPHIQUE, / INDT: INDETERMINE
classePrecision	Classe de précision au sens du décret DT-DICT	GeolocClasse	A: Classe de précision A, / AP: Classe de précision A, en planimétrie uniquement, / B: Classe de précision B, / C: Classe de précision C
source	Source de la géolocalisation	Identifier
qualite	Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres. La précision doit être déduite du mode d'implantation et du support d'implantation, en tenant compte selon les cas du cumul des imprécisions : des levés ou du fond de plan (utiliser dans ce cas la classe de précision planimétrique au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003), de l'outil de détection, des cotations, de l'éventuel report 'à main levée', etc.	Decimal

## Type de données <NiveauxReferencement>
Nom de la classe : <NiveauxReferencement>
Synonymes	Niveaux de référencement
Définition	Type décrivant le référencement à 4 niveaux du réseau. Ces niveaux de référencement permettent de « classer » les objets du réseau selon différents critères. Les référencements permettent de faciliter le lien entre la documentation et les objets. / Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet
Contraintes

### Attributs du type de données <NiveauxReferencement>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
niveau1	Permet d'identifier le réseau déployé. Pour ce code il est conseillé de reprendre le code défini par l'ARCEP (si il existe et s'il n'a pas déjà été utilisé pour un autre réseau) : https://extranet.arcep.fr/ / Une collectivité peut être en charge d'un ou plusieurs réseaux.	CharacterString
niveau2	Correspond à un sous-ensemble du réseau, défini lors de son déploiement. Par exemple une plaque de NRO, ou le réseau backbone d'une agglomération. / Le gestionnaire du réseau attribura ces référencements de façon à ce que chaque niveau 2 corresponde à un (et un seul) maître d'oeuvre. / Ainsi, si deux maîtres d'oeuvres travaillent sur la même zone NRO mais sur des éléments de réseau différents (par exemple un pour le transport et un autre pour la desserte), il est conseillé de leur attribuer deux codes distincts.	CharacterString		Doit correspondre à un et un seul maître d'oeuvre
niveau3	Correspond à un sous-ensemble du référencement niveau 2. Par exemple un tronçon de linéaire déployé, ou une zone de déploiement. / Le maître d'oeuvre attribuera ce référencement de façon à ce que chaque niveau 2 corresponde à un (et un seul) bureau d'études.	CharacterString		Doit correspondre à un et un seul bureau d'études
niveau4	Correspond à un sous ensemble du référencement niveau 3. / Le bureau d'études déterminera ces référencements de façon à ce qu'ils correspondent à une documentation homogène.	CharacterString		Doit correspondre pour un bureau d'études donné à une documentation homogène

## Classe d'objets <ObjetGeographique>
Nom de la classe : <ObjetGeographique>
Synonymes	Objet géographique
Définition	Classe abstraite décrivant un objet géographique GraceTHD du S.I.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Selon la nature de l'objet spécialisé
Modélisation géométrique	Selon la nature de l'objet spécialisé
Contraintes	Classe abstraite, ne pouvant être directement instanciée.

### Attributs de la classe <ObjetGeographique>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
geolocalisation	Informations liées à la géolocalisation de l'objet géographique.	GeoLocalisation	mode, / classePrecision, / source, / qualite
referencement	Référencement à plusieurs niveaux de l'objet géographique GraceTHD dans le S.I.	NiveauxReferencement	niveau1, / niveau2, / niveau3, / niveau4
commentaire	Commentaire lié à l'objet géographique.	CharacterString
cycleVie	Informations liées au cycle de vie de l'objet géographique dans le S.I.	CycleVie	dateCreation, / dateMAJ, / dateAbandon, / sourceMAJ, / motifAbandon

### Associations auxquelles participe la classe <ObjetGeographique>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
documente1	Association		Document / (0..*)	ObjetGeographique / (0..*)

## Classe d'objets <ObjetNonGeographique>
Nom de la classe : <ObjetNonGeographique>
Synonymes	Objet non géographique
Définition	Classe abstraite décrivant un objet non géographique GraceTHD du S.I.
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet. Une information géographique peut néanmoins être indirectement associée à l'objet non géographique selon les relations auxquelles participe l'objet non géographique.
Contraintes	Classe abstraite, ne pouvant être directement instanciée.

### Attributs de la classe <ObjetNonGeographique>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
commentaire	Commentaire lié à l'objet non géographique.	CharacterString
cycleVie	Informations liées au cycle de vie de l'objet non géographique dans le S.I.	CycleVie	dateCreation, / dateMAJ, / dateAbandon, / sourceMAJ, / motifAbandon

### Associations auxquelles participe la classe <ObjetNonGeographique>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
documente2	Association		Document / (0..*)	ObjetNonGeographique / (0..*)

## Classe d'objets <Organisme>
Nom de la classe : <Organisme>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Organisme
Définition	Coordonnées et identification d'organismes publics et privés
Regroupement	Propriétaires, Gestionnaires, Opérateurs, Utilisateurs...
Critères de sélection	Tout organisme propriétaire, gestionnaire, usager d'une infrastructure de télécommunications.
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet. Une information géographique peut si nécessaire être géoréférencée à l'adresse.
Contraintes

### Attributs de la classe <Organisme>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
codeOrganisme	Code de l'organisme	CharacterString		Valeur non vide
SIREN	numéro SIREN de l'opérateur, de la collectivité, …	CharacterString		Valeur non vide
nomOrganisme	Nom de l'opérateur, de la collectivité, de l'entreprise, etc.	CharacterString		Valeur non vide
typeOrganisme	Classification INSEE	CharacterString
codeL331	Code court selon liste opérateurs L33-1 téléchargeable sur le site de l'ARCEP	Identifier
SIRET	numéro SIRET dans le cas d'un établissement (sens INSEE, base SIRENE)	CharacterString
nomEtablissement	Nom de l'établissement, de l'agence (sens INSEE, base SIRENE)	CharacterString
adresse	adresse complète.	CharacterString
telephoneFixe	Téléphone fixe	CharacterString
mail	Mail de contact générique	CharacterString

## Type de données <ReferenceMateriel>
Nom de la classe : <ReferenceMateriel>
Sous-classe de : <ObjetNonGeographique">
Synonymes	Référence liée à un matériel
Définition	Référence d'un matériel utilisé
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Aucune
Modélisation géométrique	Sans objet
Contraintes

### Attributs du type de données <ReferenceMateriel>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
idReference	Identifiant unique auto-incrémenté (selon plages d'identifiants)	Integer		Valeur non vide
typeMateriel	Type de matériel	CharacterString
fabricant	Fabricant	CharacterString
designation		CharacterString
etat		TypeReferenceEtat

# Types énumérés

Types énumérés de l'Infrastructure d'Accueil
<CableType>	Enumération
<ClimType>	Enumération
<ConduiteType>	Enumération
<InfraNature>	Enumération
<InfraTypeLog>	Enumération
<MasqueFace>	Enumération
<NoeudType>	Enumération
<PoseType>	Enumération
<PtechNature>	Enumération
<PtechTypeLog>	Enumération
<PtechTypePhy>	Enumération
<SiteTypeLog>	Enumération
<SiteTypePhy>	Enumération
<Passage>	Enumération

Types énumérés de l'Infrastructure Optique
<BaieType>	Enumération
<BPRacco>	Enumération
<BPTypeLog>	Enumération
<BPTypePhy>	Enumération
<CassetteType>	Enumération
<FibreCouleur>	Enumération
<FibreType>	Enumération
<PositionFonction>	Enumération
<PositionType>	Enumération
<TiroirType>	Enumération
<Tube>	Enumération

Types énumérés d'Exploitation
<AdresseEtat>	Enumération
<ImmeubleType>	Enumération
<ImplantationType>	Enumération
<NroEtat>	Enumération
<NroType>	Enumération
<SroEmplacement>	Enumération
<SroEtat>	Enumération
<SufRacco>	Enumération
<SufType>	Enumération
<ZoneDensite>	Enumération

Types énumérés de l'Infrastructure Hertzienne
<SiteEmissionType>	Enumération

Types énumérés Divers
<DocTab>	Enumération
<DocType>	Enumération
<EtatType>	Enumération
<GeolocClasse>	Enumération
<GeolocMode>	Enumération
<OccupationType>	Enumération
<ProprieteType>	Enumération
<QualiteInfo>	Enumération
<ReferenceEtat>	Enumération
<ReferenceType>	Enumération
<Statut>	Enumération
<TechnologieType>	Enumération
	Enumération

Nom du type énuméré : <MasqueFace>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les faces des masques des chambres de génie civil de l'infrastructure d'accueil.
Valeur		Code	Définition
A		A	Face A
B		B	Face B
C		C	Face C
D		D	Face D
E		E	Face E
F		F	Face F
G		G	Face G
H		H	Face H
I		I	Face I
J		J	Face J

Nom du type énuméré : <CableType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de cables selon leurs usages et extrémités
Valeur		Code	Définition
CABLE		C	Câble standard ne disposant pas d'extrémités préconnectorisées
BREAKOUT		B	Câble dans lequel plusieurs jarretières sont assemblées et protégées dans une gaine extérieure pour une liaison directe aux équipements avec une protection adaptée
JARRETIERE		J	Ensemble intégrant 1 à 2 fibres surgainées (de 1,6 à 2,8 mm) et équipées de fiches à chaque extrémité. Utilisé en vue de raccorder les fibres d’un câble, arrimé dans un tiroir ou un coffret à un autre câble ou à un équipement actif (ex. switch)

Nom du type énuméré : <ClimType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de dispositif permettant de modifier, contrôler et réguler les conditions climatiques (température, humidité, niveau de poussières, etc.) d'un local technique
Valeur		Code	Définition
SANS		SANS	Les conditions climatiques du local technique ne sont pas modifiées par un dispositif spécifique de ventilation ou de climatisation
VENTILATION		VENTIL	Les conditions climatiques du local technique sont uniquement modifiées, et éventuellement contrôlées mais non régulées par un dispositif de ventilation à renouvellement d'air.
CLIMATISATION		CLIM	Les conditions climatiques du local technique (température, humidité, niveau de poussières, etc.) sont modifiées, contrôlées et régulées par un dispositif de climatisation.

Nom du type énuméré : <ConduiteType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant (au sens du génie civil) les types de conduites utilisées en support de câble
Valeur		Code	Définition
PEHD		PEHD	Fourreau en polyéthylène haute densité / La pose de câbles optiques par portage (à l'air ou à l'eau) nécessite des fourreaux PeHD prévus spécifiquement pour cette technique (fourreaux lisses ou rainurés et parfois lubrifiés, classe de résistance à la pression PN16). Les fourreaux PeHD présentent de plus l'avantage d'être bien adaptés à la pose mécanisée, sur des longues distances et des sections linéaires, qui permet de réduire la durée (et donc le coût) des chantiers de pose.
PVC		PVC	Fourreau en polychlorure de vinyle / Il s'agit de tubes rigides de quelques mètres de longueur, plutôt adaptés pour les courtes distances et les changements de direction nombreux. Ils permettent la pose des câbles par tirage, sauf dans le cas des PVC « pression » plus onéreux qui permettent le portage eau / air.
TPC		TPC	Tube de Protection de Câbles, très peu utilisés pour le déploiement de la fibre optique (fourreaux annelés de couleur verte)
CONDUITE UNITAIRE CIMENT		CUC	Conduite unitaire en ciment, mutualisée avec d'autres réseaux.
ALVEOLE DE CANIVEAU		CAN	La conduite emprunte une alvéole d'un masque pour caniveau
ALVEOLE DE GOULOTTE		GOU	La conduite emprunte une alvéole d'un masque pour goulotte
CONDUITE AERIENNE VIRTUELLE		AER	Utilisé pour créer la relation entre le cable et le cheminement dans le cas de cheminement aérien
AUTRE		AUTRE	La conduite correspond à un autre mode que ceux listés
NON COMMUNIQUÉ		NC	Non communiqué

Nom du type énuméré : <InfraNature>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le domaine propre à l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
ASSAINISSEMENT		ASS	L'infrastructure concerne l'assainissement
EAU		EAU	L'infrastructure concerne l'alimentation en eau potable
ELECTRICITE		ELE	L'infrastructure concerne l'alimentation électrique
GAZ		GAZ	L'infrastructure concerne le gaz
NON COMMUNIQUE		NC	Non communiqué
TELECOM		TEL	L'infrastructure concerne les télécommunications
HERTZIEN		HTZ	L'infrastructure concerne les signaux radioélectriques

Nom du type énuméré : <InfraTypeLog>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le type logique d'un élément de l'infrastructure du réseau de télécommunications à très haut débit
Valeur		Code	Définition
COLLECTE TRANSPORT DISTRIBUTION		CX	L'élément peut faire partie aussi bien du réseau de collecte d'interconnexion des Noeuds de Raccordement Optique (NRO), que de la Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM), tant dans sa partie transport (NRO → PM) que dans sa partie distribution (PM → PBO), à l'exception du raccordement final de l'abonné
COLLECTE		CO	L'élément fait partie des infrastructures en amont d’un NRO, d'un NRA ou d'un POP, permettant de faire transiter les flux mutualises des abonnés vers le cœur de reseau de l operateur.
COLLECTE TRANSPORT		CT	L'élément peut faire partie aussi bien du réseau de collecte d'interconnexion des Noeuds de Raccordement Optique (NRO), que de la première partie de la Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM), à savoir les réseaux de transport (NRO → PM), mais à l'exception des réseaux de distribution et duraccordement final
COLLECTE DISTRIBUTION		CD	L'élément peut faire partie aussi bien du réseau de collecte d'interconnexion des Noeuds de Raccordement Optique (NRO), que de la Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM), dans sa partie distribution et à l'exception du raccordement final de l'abonné.
TRANSPORT DISTRIBUTION		TD	L'élément fait partie soit des réseaux de transport (NRO → SRO) soit des réseaux de distribution (SRO → PBO) qui constituent hors raccordement final l'ensemble ds réseaux de la Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM)
TRANSPORT		TR	L'élément fait partie de l'infrastructure située entre un noeud de raccordement (NRO, NRA, …) et les sous-repartiteurs (SRO, ...)
DISTRIBUTION		DI	L'élément fait partie de l'Infrastructure située entre le sous-repartiteur (SRO, ...) et les points de branchement (PBO, ...)
RACCORDEMENT FINAL		RA	L'élément fait partie de l'infrastructure située entre le point de branchement (PBO, ...) et la prise terminale (DTIO, ...)
BOUCLE METROPOLITAINE		BM	L'élément fait partie d'une boucle métropolitaine, c'est à dire d'une liaison à multiplexage en longueur d'onde WDM dense ou grossière (DWDM et CWDM) entre les établissements d'une entreprise et les boucles optiques au niveau d'une agglomération pour des distances typiquement inférieures à 100 km. Les topologies rencontrées sont de type point à point, boucle ou maillage, généralement sans nœud de regénération ou d'amplification
LONGUE DISTANCE (LONG HAUL)		LH	L'élément fait partie d'une liaison à multiplexage en longueur d'onde WDM dense (DWDM) longue distance de type grande artère sur des distances supérieures à 100 km, et pour lesquelles la topologie est de type point à point uniquement, avec un nœud de régénération ou un multiplexeur optique d'insertion-extraction tous les 80 km environ
NON COMMUNIQUE		NC	Non communiqué

Nom du type énuméré : <NoeudType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le type de nœud de l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
POINT TECHNIQUE		PT	Le nœud correspond à un point technique (chambre, poteau...)
SITE TECHNIQUE		ST	Le nœud correspond à un site technique hébergeant des équipements actifs (NRO) ou passifs (SRO, PBO)
SITE UTILISATEUR FINAL		SF	Le nœud correspond à un Site Utilisateur Final (SUF)
SITE EMISSION		SE	Le nœud correspond à un site d'émission radio
SPECIFIQUE		SP	Le nœud correspond à un élément spécifique de l'infrastructure d'accueil
DISJONCTION		JX	Positionner un nœud de type disjonction lorsqu un cheminement se sépare pour former par exemple un Y, sans qu'il y ait pour autant de point technique physique au niveau de la disjonction (pas de manchonnage, pas de chambre...).
SITE FTTH COMPLEXE		SH	Immeuble raccorde a un reseau FTTH et accueillant notamment un ou des PBI
SITE TECHNIQUE COMPLEXE		SC	Site technique avec points techniques
POINT TECHNIQUE COMPLEXE		PC	Point technique complexe
SITE EMISSION COMPLEXE		EC	Site d'émission complexe

Nom du type énuméré : <PoseType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant au sens du génie civil le type de pose des supports de câbles (conduites, tubes, fourreaux...) de l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
NON COMMUNIQUE		NC	Type de pose non communiqué
TRADITIONNELLE		TRA	Type de pose des fourreaux au fond d'une tranchée traditionnelle de profondeur supérieure à 80cm conformément à la norme NF P98-331
MECANISEE		MEC	Type de pose mécanisée réservée exclusivement aux fourreaux en polyéthylène ou PEHD conformes à la norme NF T 54072 classe A ou B – Ne convient pas aux fourreaux de type PVC
MICRO TRANCHEE		MIC	Type de pose des fourreaux au fond d'une micro-tranchée de profondeur supérieure à 30cm, conformément à la norme NF P98-333
FORAGE DIRIGE		FOR	Technique de pose permettant d'installer une conduite sous un obstacle, comme une rivière ou une route, sans perturber le milieu environnant. Contrairement à la technique du forage horizontal, la trajectoire courbe d'un forage dirigé permet de faire passer la conduite sous des obstacles en partant de la surface, de sorte qu'aucune excavation importante n'est requise
ENSOUILLAGE		ENS	Type de pose par enfouissement d'une conduite dans un sol sous-marin au fond d'une tranchée creusée par une ensouilleuse.
FONÇAGE		FON	Technique de forage horizontal sans tranchée pour éviter les perturbations en surface (habitations, voies de roulement, voies ferrées, équipement de surface...).
ENCORBELLEMENT		ENC	Technique de franchissement d’un ouvrage avec la mise en place d’un équipement pour permettre la continuité du génie civil de la conduite
SOUS-TUBAGE		STU	Technique consistant à faire passer plusieurs tubes dans un même fourreau.

Tailles relatives des différents types de tranchées - Exemples de coupes transversales (d'après Fiche repère Autoriser les tranchees de faibles dimensions - ©CEREMA/DterOuest/PAN-ANT)

Nom du type énuméré : <PtechNature>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant la nature des points techniques de l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
CHAMBRE A1		A1	Chambre de type A1
CHAMBRE A2		A2	Chambre de type A2
CHAMBRE A3		A3	Chambre de type A3
CHAMBRE A4		A4	Chambre de type A4
CHAMBRE A10		A10	Chambre de type A10
CHAMBRE A11		A11	Chambre de type A11
CHAMBRE A12		A12	Chambre de type A12
CHAMBRE A13		A13	Chambre de type A13
CHAMBRE A14		A14	Chambre de type A14
CHAMBRE A15		A15	Chambre de type A15
CHAMBRE A16		A16	Chambre de type A16
CHAMBRE A17		A17	Chambre de type A17
CHAMBRE A18		A18	Chambre de type A18
CHAMBRE B1		B1	Chambre de type B1
CHAMBRE B2		B2	Chambre de type B2
CHAMBRE B3		B3	Chambre de type B3
CHAMBRE B4		B4	Chambre de type B4
CHAMBRE C1		C1	Chambre de type C1
CHAMBRE C2		C2	Chambre de type C2
CHAMBRE C3		C3	Chambre de type C3
CHAMBRE C4		C4	Chambre de type C4
CHAMBRE D1		D1	Chambre de type D1
CHAMBRE D1C		D1C	Chambre de type D1C sous chaussée
CHAMBRE D1T		D1T	Chambre de type D1T sous trottoir
CHAMBRE D2		D2	Chambre de type D2
CHAMBRE D2C		D2C	Chambre de type D2C sous chaussée
CHAMBRE D2T		D2T	Chambre de type D2T sous trottoir
CHAMBRE D3		D3	Chambre de type D3
CHAMBRE D3C		D3C	Chambre de type D3C sous chaussée
CHAMBRE D3T		D3T	Chambre de type D3T sous trottoir
CHAMBRE D4		D4	Chambre de type D4
CHAMBRE D4C		D4C	Chambre de type D4C sous chaussée
CHAMBRE D4T		D4T	Chambre de type D4T sous trottoir
CHAMBRE D5		D5	Chambre de type D5
CHAMBRE D5C		D5C	Chambre de type D5C sous chaussée
CHAMBRE D6		D6	Chambre de type D6
CHAMBRE D6C		D6C	Chambre de type D6C sous chaussée
CHAMBRE D11		D11	Chambre de type D11
CHAMBRE D12		D12	Chambre de type D12
CHAMBRE D13		D13	Chambre de type D13
CHAMBRE D14		D14	Chambre de type D14
CHAMBRE E1		E1	Chambre de type E1
CHAMBRE E2		E2	Chambre de type E2
CHAMBRE E3		E3	Chambre de type E3
CHAMBRE E4		E4	Chambre de type E4
CHAMBRE J2C		J2C	Chambre de type J2C sous chaussée ou sous parkings lourds sur des réseaux neufs. Les caractéristiques sont identiques à celles de la K2C avec en plus l’avantage de pouvoir traiter des réseaux plus profonds.
CHAMBRE K1C		K1C	Chambre de type K1C sous chaussée servant à remplacer une L1C et/ou L2C.
CHAMBRE K1T		K1T	Chambre de type K1T sous trottoir servant à remplacer une L1C et/ou L2C.
CHAMBRE K2C		K2C	Chambre de type K2C sous chaussée servant à remplacer une L3C et/ou L4C.
CHAMBRE K2T		K2T	Chambre de type K2T sous trottoir servant à remplacer une L3C et/ou L4C.
CHAMBRE K3C		K3C	Chambre de type K3C sous chaussée servant à remplacer une L5C.
CHAMBRE K3T		K3T	Chambre de type K3T sous trottoir servant à remplacer une L5C.
CHAMBRE L0T		L0T	Chambre de type L0T sous trottoir servant à remplacer les boîtes pavillonnaires lorsqu’elles sont impossibles à mettre sur domaine privé.
CHAMBRE L1C		L1C	Chambre de type L1C sous chaussée de tirage ou de capacité de réserve, pour éviter les courbes trop prononcées (changement direction - angle de rue)
CHAMBRE L1T		L1T	Chambre de type L1T sous trottoir de tirage ou de capacité de réserve, pour éviter les courbes trop prononcées (changement direction - angle de rue)
CHAMBRE L2C		L2C	Chambre de type L2C sous chaussée concentrant les derniers équipements de télécommunication sur le domaine public - les armoires de rue leur sont rattachées
CHAMBRE L2T		L2T	Chambre de type L2T sous trottoir concentrant les derniers équipements de télécommunication sur le domaine public - les armoires de rue leur sont rattachées
CHAMBRE L3C		L3C	Chambre de type L3C de desserte sous chaussée pour différentes directions : capacités de réserves et équipements de jonction (boîte d’épissure)
CHAMBRE L3T		L3T	Chambre de type L3T de desserte sous trottoir pour différentes directions : capacités de réserves et équipements de jonction (boîte d’épissure)
CHAMBRE L4C		L4C	Chambre de type L4C de desserte sous chaussée pour différentes directions : capacités de réserves et équipements de jonction (boîte d’épissure)
CHAMBRE L4T		L4T	Chambre de type L4T de desserte sous trottoir pour différentes directions : capacités de réserves et équipements de jonction (boîte d’épissure)
CHAMBRE L5C		L5C	Chambre de type L5C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE L5T		L5T	Chambre de type L5T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE L6T		L6T	Chambre de type L6T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE M1C		M1C	Chambre de type M1C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale
CHAMBRE M2T		M2T	Chambre de type M2T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE M3C		M3C	Chambre de type M3C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P1C		P1C	Chambre de type P1C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P1T		P1T	Chambre de type P1T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P2C		P2C	Chambre de type P2C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P2T		P2T	Chambre de type P2T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P2T REHAUSSEE		P2TR	Chambre de type P2TR sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale. Est pourvue d'un réhaussement.
CHAMBRE P3C		P3C	Chambre de type P3C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P3T		P3T	Chambre de type P3T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P4C		P4C	Chambre de type P4C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P4T		P4T	Chambre de type P4T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P5C		P5C	Chambre de type P5C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P5T		P5T	Chambre de type P5T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P6C		P6C	Chambre de type P6C sous chaussée servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
CHAMBRE P6T		P6T	Chambre de type P6T sous trottoir servant à recevoir une quantité importante de fourreaux. Peut servir également à desservir plusieurs directions. Les gros équipements de télécommunication leur sont rattachés en règle générale.
POTEAU BOIS		PBOI	Poteau en bois
POTEAU BETON		PBET	Poteau en béton
POTEAU METAL		PMET	Poteau en métal
POTEAU INDETERMINE		PIND	Poteau indéterminé
POTELET		POTL	Potelet
CHAMBRE R1T		R1T	Chambre de type R1T
CHAMBRE R2T		R2T	Chambre de type R2T
CHAMBRE R3T		R3T	Chambre de type R3T
CHAMBRE S1		S1	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S2		S2	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S3		S3	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S4		S4	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S5		S5	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S6		S6	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S6bis		S6bis	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE S7		S7	SNCF Reseau : Chambre préfabriquée aux dimensions standardisées
CHAMBRE TU1		TU1	SNCF Reseau : chambre avec trappes unifiées.
CHAMBRE TU2		TU2	SNCF Reseau : chambre avec trappes unifiées.
CHAMBRE TU4		TU4	SNCF Reseau : chambre avec trappes unifiées.
CHAMBRE TU6		TU6	SNCF Reseau : chambre avec trappes unifiées.
CHAMBRE TU8		TU8	SNCF Reseau : chambre avec trappes unifiées.
CHAMBRE TU10		TU10	SNCF Reseau : chambre avec trappes unifiées.
BOUCHON		BOU	Bouchon
REGARD 30X30		REG	Regard 30x30
OUVRAGE HORS NORMES		OHN	Ouvrage hors normes
TRAVERSE		TRA	Traverse
CROCHET		CRO	Crochet
BALCON		BAL	Balcon
FAITIERE		FAI	Faîtière
SOUTERRAIN		STR	Souterrain
SOUS-SOL		SSO	Sous-sol
SITE MANCHONNAGE Y		Y	Site de manchonnage Y
INDETERMINE		IND	Indéterminé

Nom du type énuméré : <PtechTypeLog>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le type logique des points techniques de l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
TIRAGE		T	Chambre de génie civil où les câbles ne font que passer dans la chambre, notamment pour faciliter les opérations de mise en place par tirage. Une surlongueur de câble peut également être enroulée (lovage) au niveau de la chambre
RACCORDEMENT		R	Chambre de génie civil servant également à effectuer des raccordements de câbles : la chambre est alors équipée d'un boîtier de protection d'épissures
INDETERMINE		I	Le type logique du point technique de l'infrastructure d'accueil est indéterminé

Nom du type énuméré : <PtechTypePhy>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le type physique des points techniques
Valeur		Code	Définition
APPUI		A	Poteau ou autre appui utilisé pour le support aérien du ou des câbles de l'infrastructure d'accueil
CHAMBRE		C	Chambre de génie civil permettant le passage souterrain du ou des câbles de l'infrastructure d'accueil
ANCRAGE FACADE		F	Le point technique est ancré sur une façade
IMMEUBLE		I	Le point technique fait partie d'un immeuble
AUTRE		Z	Autre point technique de l'infrastructure d'accueil ne correspondant à aucun des cas précédents

Nom du type énuméré : <SiteTypeLog>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types logiques de sites techniques
Valeur		Code	Définition
NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES		NRA	Le NRA ou Noeud de Raccordement d’Abonnés est le point de départ de la paire de cuivre de la ligne téléphonique. Le NRA plus communément appelé Central Téléphonique ou encore Répartiteur Téléphonique est généralement situé dans des bâtiments de France Telecom, parfois en sous sol d’immeubles
NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES - HAUT DEBIT		NRAHD	Le NRAHD ou Noeud de Raccordement d’Abonnés Haut Débit est une solution technique visant à déporter les DSLAM présents dans les Noeuds de Raccordement d'Abonnés (NRA) dans une solution xDSL classique pour les amener dans un local proche du Sous Répartiteur Cuivre afin de réduire l'affaiblissement de la paire cuivre
NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES - MONTEE EN DEBIT		NRAMED	Le NRA Montée en Débit (NRA-MeD) est la solution technique ayant remplacé le NRA Zone d'Ombre à compter de juillet 2011
NŒUD RACCORDEMENT D ABONNES - ZONE D OMBRE		NRAZO	Le NRA Zone d’ombre (NRA ZO) est une solution technique filaire sur la boucle locale cuivre consistant à créer un nouveau noeud de raccordement d'abonnés (NRA) couvrant intégralement ou partiellement une zone d'ombre. L'objectif du NRA-ZO est donc de rendre éligibles des lignes téléphoniques sur lesquelles l'ADSL n'était pas disponible. / Depuis juillet 2011, le NRA-ZO est remplacé par le NRA-MeD (Montée en débit)
SOUS-REPARTITEUR CUIVRE PRIMAIRE		SRP	Dispositif de la Boucle Locale directement rattaché à un NRA et situé sur le réseau de transport permettant la concentration des paires cuivre du réseau de distribution
SOUS-REPARTITEUR CUIVRE SECONDAIRE		SRS	Dispositif de la Boucle Locale rattaché à un Sous Répartiteur Primaire et situé sur le réseau de transport
SOUS-REPARTITEUR CUIVRE TERTIAIRE		SRT	Dispositif de la Boucle Locale rattaché à un Sous Répartiteur Secondaire et situé sur le réseau de transport
NŒUD RACCORDEMENT OPTIQUE		NRO	Point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels l'opérateur active les accès de ses abonnés
SOUS-REPARTITEUR OPTIQUE		SRO	Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finaux correspondants
SOUS-REPARTITEUR OPTIQUE LOCALISE		SROL	Sous-repartiteur localise dans le Noeud de Raccordement Optique (NRO).
SITE DE BRASSAGE		BRASSAGE	Le site n'est pas prévu pour héberger des équipements actifs et ne contient que des éléments de raccordement passifs de type brassage
SITE CLIENT		CLIENT	Le site sert à la désserte d'une entreprise ou d'une administration (site client) et ne peut donc correspondre à un site utilisateur final (SUF)
SITE HEBERGEMENT		HEBERG	Le site héberge des équipements actifs mais ne peut être considéré comme un Noeud de Raccordement Optique (NRO) car hors architecture FTTH

Nom du type énuméré : <SiteTypePhy>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les différents types de sites techniques de l'infrastructure d'accueil pour l'accueil et la sécurisation d'éléments de l'infrastructure optique
Valeur		Code	Définition
ARMOIRE DE RUE		ADR	Le site technique est un dispositif de petite taille de type armoire de rue à enveloppe métallique.
BATIMENT		BAT	Le site technique est un dispositif de taille importante de type bâtiment dédié en béton.
SHELTER		SHE	Le site technique est un dispositif de taille moyenne de type shelter à enveloppe béton.

Nom du type énuméré : <Passage>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les différents types de passage
Valeur		Code	Définition
ACCOTEMENT		ACC	Le passage a lieu au niveau d'un accotement
CHAUSSEE		CHAU	Le passage a lieu au niveau d'une chaussée
TROTTOIR		TROT	Le passage a lieu au niveau d'un trottoir
TERRE		TER	Le passage a lieu en pleine terre
EMPIERRE		EMP	Le passage a lieu au niveau d'un empierrement
PONT		PON	Le passage a lieu au niveau d'un pont
PASSAGE SNCF		SNC	Le passage a lieu au niveau d'un passage SNCF
CANIVEAU		CAN	Le passage a lieu au niveau d'un caniveau
PAVES		PAV	Le passage a lieu au niveau de pavés
AQUATIQUE		AQU	Le passage est aquatique
NON COMMUNIQUE		NC	Le type de passage n'est pas communiqué

Nom du type énuméré : <BaieType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de supports d'équipements de l'infrastructure optique équipant les locaux techniques de l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
BAIE		BAIE	Répartiteur optique en rack 19" de grande capacité, équipée des aménagements nécessaires à la gestion des jarretières et au respect de leurs rayons de courbure
FERME		FERME	Répartiteur optique de type poutre en aluminium, équipée en têtes de câbles et permettant la gestion et l'épanouissement des câbles et le cheminement des fibres jusqu’aux têtes, ainsi que la gestion verticale des flux de jarretières, et le cas échéant la gestion horizontale lors du passage d’une ferme à l’autre.

Nom du type énuméré : <BPRacco>				Nature : Enumeration
Définition		Liste fermée de valeurs énumérant les états de situations liées à un raccordement (Source Interop)
Code	Valeur		Définition
FADR01	ADRESSE : CODE ADRESSE IMMEUBLE INEXISTANT DANS LE REFERENTIEL OI		L'OC envoie des codes adresses inexistants de l'OI Les informations d adresse sont contrôlées dans l ordre suivant : 1 Hexaclé, 2 INSEE/RIVOLI/NUM VOIE/ COMPL VOIE, 3 Triplet Hexavia/numéro de voie /complément de voie, 4 coordonnées xy, ... (cf Interop)
FADR02	ADRESSE : BATIMENT MANQUANT OU INEXISTANT DANS LE REFERENTIEL OI		L adresse a été reconnue mais le batiment est manquant ou inexistant dans le référentiel de l'OI
FADR03	ADRESSE : ESCALIER MANQUANT OU INEXISTANT DANS LE REFERENTIEL OI		L adresse et le batiment ont été reconnus mais l escalier est manquant ou inexistant dans le référentiel de l'OI
FADR04	ADRESSE : ETAGE MANQUANT OU INEXISTANT DANS LE REFERENTIEL OI		L adresse, le batiment et l escalier ont été reconnus mais l étage est manquant ou inexistant dans le référentiel de l'OI
FAUT01	AUTRE MOTIF : COMMENTAIRES LIBRES		Autre motif technique hors constatation de problème sur le terrain
FCLI01	CLIENT : CONTACT ERRONE		Le client ne peut être joint, exemple son nom ou ses coordonnées téléphoniques sont erronnées - Utilisé dans le cas de raccordement par l'OI
FCLI02	CLIENT : CLIENT INJOIGNABLE IMPOSSIBLE DE PRENDRE RDV		Les coordonnées ne sont pas nécessairement erronnées mais le client n est pas joignable (ne répond pas). La définition précise de ne répond pas n est pas normalisée Interop - Utilisé dans le cas de raccordement par l'OI
FCLI03	CLIENT : CLIENT N HABITE PAS A L ADRESSE INDIQUEE		Le RDV a été pris, lors du déplacement le technicien constate que le client n habite pas à l adresse indiquée par l'OC
FCLI04	CLIENT : DEMANDE ANNULATION DE LA COMMANDE PAR LE CLIENT FINAL		Que ce soit en amont du RDV ou lors du RDV, le client demande à annuler sa commande - Utilisé dans le cas de raccordement par l'OI
FCLI05	CLIENT : REFUS TRAVAUX CLIENT		Que ce soit en amont du RDV ou lors du RDV, le client refuse les travaux (percement, etc.) - Utilisé dans le cas de raccordement par l'OI
FCLI06	CLIENT : REFUS GESTIONNAIRE IMMEUBLE		Lors du raccordement client, un passage en apparent sur le palier est nécessaire et a été refusé par le gestionnaire (par exemple car les goulottes sont saturées ou le palier a été refait)
FCLI07	CLIENT : CLIENT ABSENT LORS DE L INTERVENTION		Lors du RDV, le client est absent - Utilisé dans le cas de raccordement par l'OI
FIMP01	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO REQUISE		L'OC est tenu de passer une référence PTO dans sa commande. L'OI refuse la commande.
FIMP02	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO INEXISTANTE DANS LE REFERENTIEL OI		L'OC a fourni une référence PTO dans sa commande mais elle est inconnue de l'OI
FIMP03	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO INCONNUE A L ADRESSE		L'OC a fourni une référence PTO dans sa commande, elle est connue de l'OI mais est incohérente par rapport à l adresse complète (y compris batiment/escalier/étage) dans le référentiel de l'OI
FIMP04	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : REF PRESTATION PM INEXISTANTE DANS LE REFERENTIEL OI		L'OC a renvoyé une référence prestation PM inconnue de l'OI (exemple l'OC se trompe dans la référence PM ou l'OI n a pas communiqué un changement de référence PM)
FIMP05	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : REF PRESTATION PM ET ADRESSE INCOHERENTES		La reference prestation PM existe mais n est pas cohérente avec l adresse communiquée
FIMP06	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : TYPE DE COMMANDE IRRECEVABLE SUR CETTE REF PRESTATION PM		La reference prestation PM existe, elle est cohérente avec l adresse communiquée mais elle est irrecevable (par exemple le type de commande est incompatible avec le choix de cofinancement ou de location du PM)
FIMP07	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PM INEXISTANT DANS LE REFERENTIEL OI		L'OC envoie une commande d accès sur un PM inexistant dans le référentiel de l'OI (exemple changement de reference PM par l'OI non communiqué à l'OC ou erreur de l'OC dans l envoi de la référence)
FIMP08	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PM ET ADRESSE INCOHERENTS		L'OC envoie une commande d accès sur un PM connu dans le référentiel de l'OI mais incohérent avec l adresse
FIMP09	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : COMMANDE IRRECEVABLE SUR CE PM		L'OC n est pas adducté au PM ou il n a pas retourné toutes les infos ou documents attendus ou l'OI n a pas intégré les données retournées par l'OC ou l'OI rejette la commande qui est passée avant la date de MESC ARCEP
FIMP10	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : COMMANDE IRRECEVABLE SUR CETTE ADRESSE		L adresse n a pas été mise à disposition à l'OC (le CR MAD n a pas été emis sur cette adresse)
FIMP11	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : ADRESSE INELIGIBLE TEMPORAIREMENT		Le site est temporairement ineligible par exemple en maintenance
FIMP12	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : TYPE COMMANDE ERRONNE		La valeur du champ TypeCommandeDemande n est pas une des valeurs attendues
FIMP13	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : IDENTIFIANT COMMANDE INTERNE OC DEJA UTILISE		L'OC envoie une commande en utilisant une commande interne déjà envoyée. Il s agit potentiellement d un doublon de commande
FIMP14	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : IDENTIFIANT COMMANDE INTERNE OC INCONNUE		L'OC annule ou résilie une commande en utilisant un identifiant inconnu de l'OI
FIMP15	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : CHAMPS OBLIGATOIRES MANQUANTS		L'OC envoie une commande incomplète - Bonne pratique : l opérateur emetteur du flux de rejet indique dans le champ commentaire du rejet le premier champ obligatoire manquant
FIMP16	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : CHAMPS INCOHERENTS		L'OC envoie la commande avec une erreur de format (exemple chaine de caractère envoyée vs date attendue, champ présent non attendu...) ... (cf Interop)
FIMP17	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO INEXISTANTE		Lorsqu une commande a été passée avec PTO posée, qu elle n exite pas dans le logement et que le problème n a pas pu être résolu par un reprovisionning à chaud.
FIMP18	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO EXISTANTE		Lorsqu une commande a été passée sans PTO (construction de ligne), qu il s avère qu elle existait le logement et que le problème n a pas pu être résolu par un reprovisionning à chaud. La référence de la PTO doit alors être indiquée... (cf Interop)
FIMP19	TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO DEJA AFFECTEE A L OC		Lorsqu'un OC détient déjà une ligne FTTH sur une PTO et repasse une commande d accès sur cette même PTO. L'OI répond alors, s il refuse ce cas de gestion, par un CR de commande KO, avec le motif PTO déjà affectée à l'OC
FINT01	ECHEC PRODUCTION : PB OU PM SATURE		L'OI signifie à l'OC qu il n est pas en mesure de fournir une route optique parce que vu de son SI le PB ou le PM est saturé
FINT02	ECHEC PRODUCTION : SATURATION VIRTUELLE PB OU PM		L'OI signifie à l'OC qu il n est pas en mesure de fournir une route optique en raison d une saturation virtuelle identifiée mais non traitée simultanément. ... (cf Interop)
FINT03	ECHEC PRODUCTION : HOTLINE OI INJOIGNABLE		L'OC n a pas réussi à joindre la hotline sur le terrain et envoi un code rejet à l'OI pour passer en reprovisionning à froid.
FINT04	ECHEC PRODUCTION : ABSENCE DE CONTINUITE OPTIQUE		L'OC constate sur le terrain qu il n y a pas de continuité sur la fibre et n a pas pu obtenir une nouvelle route optique via la hotline
FINT05	ECHEC PRODUCTION : AFFAIBLISSEMENT TROP IMPORTANT		L'OC constate sur le terrain que l affaiblissement sur la fibre est hors norme et n a pas pu obtenir correction via la hotline
FINT06	ECHEC PRODUCTION : ROUTE OPTIQUE DEJA UTILISEE		L'OC constate sur le terrain que la route qui lui a été transmise est déjà soudée pour un autre raccordement et n a pas pu obtenir une route optique appropriée via la hotline
FINT07	ECHEC PRODUCTION : INFORMATIONS ROUTE OPTIQUE ERRONEES		L'OC constate sur le terrain que la route optique donnée n existe pas et n a pas pu obtenir une route optique appropriée
FINT08	ECHEC PRODUCTION : POSITION BRASSAGE BAIE OPERATEUR INTROUVABLE		Dans le cas d un brassage par l'OI, l'OI signale à l'OC une position de brassage introuvable
FINT09	ECHEC PRODUCTION : POSITION BRASSAGE BAIE OPERATEUR DÉJÀ UTILISEE		Dans le cas d un brassage par l'OI, l'OI signale à l'OC une position de brassage déjà utilisée
FINT10	ECHEC PRODUCTION : AUTRE PROBLEME TECHNIQUE		Autre problème technique constaté lors de l intervention de raccordement et n étant pas référencé dans les motifs de rejets
FINT11	ECHEC PRODUCTION : INFRA TIERS INDISPONIBLE OU DELAI		Dans le cas d un raccordement necessitant l utilisation d infrastructure tiers (poteau, fourreau), ces infra ne sont pas utilisable (bouchée, cassée, …) ou le délais de mise à disposition de ces infra est très important
FINT12	ECHEC PRODUCTION : PBO NON CONFORME		Dans le cas où le raccordement est impossible en raison d un problème lié au PBO (exemple : PBO mal fixé, fibre trop courte pour souder..)
FINT13	ECHEC PRODUCTION : DEFAUT DE VERTICALITE		Dans le cas d un problème physique identifié sur la colonne montante (exemple colonne HS, vandalisme…). Ce code permet de qualifier les problèmes collectifs c est-à-dire pouvant impacter plusieurs fibres.
FRDV01	RDV : NOMBRE MAX DE MODIFICATIONS DE RDV DEPASSE		Dans le cas d un raccordment par l'OI et d une demande de RDV manuelle, l'OC a dépassé le nombre maximum de modifications de RDV autorisé contractuellement par l'OI... (cf Interop)
FRDV02	RDV : PAS DE PLAGES DE RDV DISPONIBLES SUR CES CRENEAUX		Dans le cas d un raccordement par OI, et d une demande de RDV manuelle, l'OC indique des créneaux à l aveugle à l'OI. Ce rejet indique que les créneaux proposés par l'OC ne sont pas disponibles dans le plan de charge de l'OI.... (cf Interop)
FRDV03	RDV : PLAGE DE RDV NON RESERVEE		Dans le cas d un raccordement par l'OI, l'OC a dépassé le délai pour passer sa commande. La réservation du RDV n a donc pas été confirmée par l'OI
FRDV04	RDV : ETAT RDV NON VALIDE		Dans le cas où la commande est passée avec un rdv dont l’état n’est pas valide, par exemple annulé, terminé, ...
FRDV05	RDV : RDV SUR PRODUIT NON FTTH		Dans le cas où la commande est passée avec un rdv qui a été pris sur un produit autre que le produit accès FTTH
FRDV06	RDV : RDV SUR ADRESSE DIFFERENTE		Dans le cas où la commande est passée avec un rdv qui a été pris sur une autre adresse que celle de la commande (exemple n° ou nom de rue différents de l adresse de la commande)

Nom du type énuméré : <BpTypeLog>				Nature : CodeList
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types logiques d'éléments de branchement passif
Valeur		Code	Définition
BOITIER PROTECTION EPISSURE		BPE	boîtes de raccordement à fibre optique installées sur la partie structurante du réseau de desserte soit pour dériver des fibres vers les immeubles soit pour éclater un câble de transport (CTR - Câble de transport) vers des câbles de distribution (CDI - Câble de distribution)
POINT DE TERMINAISON OPTIQUE		PTO	Extrémité de ligne sur laquelle porte l'obligation d'accès imposée par les décisions n°2009-1106 et n°2010-1312
DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEUR OPTIQUE		DTI	Élément passif situé à l’intérieur du logement qui sert de point de test et de limite de responsabilité entre le réseau d’accès en fibre optique et le réseau du client. Il s’agit du premier point de coupure connectorisé à l’intérieur du logement
POINT DE BRANCHEMENT OPTIQUE		PBO	Interface (dérivation) entre le câble fibre optique de distribution et les câbles de raccordement fibre optique des logements, généralement installé dans les gaines techniques de communication, parfois à l'extérieur des bâtiments (pavillonaire...)

Nom du type énuméré : <BpTypePhy>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types physiques de boitiers de protection d'épissures, exprimés notamment selon leur capacité en nombre de fibres
Valeur		Code	Définition
DTI 1FO		DTI1	DTI accueillant 1 fibre optique
DTI 2FO		DTI2	DTI pouvant accueillir 2 fibres optiques
DTI 4FO		DTI4	DTI pouvant accueillir jusqu'à 4 fibres optiques
BPE 6FO		B006	BPE pouvant accueillir jusqu'à 6 fibres optiques
BPE 12FO		B012	BPE pouvant accueillir jusqu'à 12 fibres optiques
BPE 24FO		B024	BPE pouvant accueillir jusqu'à 24 fibres optiques
BPE 36FO		B036	BPE pouvant accueillir jusqu'à 36 fibres optiques
BPE 48FO		B048	BPE pouvant accueillir jusqu'à 48 fibres optiques
BPE 72FO		B072	BPE pouvant accueillir jusqu'à 72 fibres optiques
BPE 96FO		B096	BPE pouvant accueillir jusqu'à 96 fibres optiques
BPE 144FO		B144	BPE pouvant accueillir jusqu'à 144 fibres optiques
BPE 288FO		B288	BPE pouvant accueillir jusqu'à 288 fibres optiques
BPE 432FO		B432	BPE pouvant accueillir jusqu'à 432 fibres optiques
BPE 576FO		B576	BPE pouvant accueillir jusqu'à 576 fibres optiques
BPE 720FO		B720	BPE pouvant accueillir jusqu'à 720 fibres optiques
COFFRET		COF	BPE de type coffret
AUTRE		AUTRE	Autre type de BPE

Nom du type énuméré : <CassetteType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de cassettes
Valeur		Code	Définition
PLATEAU DE LOVAGE BPE		P	La cassette est un plateau de lovage, servant à enrouler les surlongueurs de fibres, dans un boitier de protection d'épissures
EPISSURE		E	La cassette a pour principale fonction d'organiser des épissures de fibres optiques
SPLITTER		S	La cassette a pour principale fonction d'accueillir un séparateur de fibres optiques. Les raccordements se font habituellement par connecteurs SC ou FC
CONNECTEUR		C	La cassette a pour principale fonction d'accueillir des connecteurs de fibres optiques

Nom du type énuméré : <FibreCouleur>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les couleurs des fibres optiques. Note : les éléments de cette liste peuvent être utilisés en séquence, sous la forme 1.1, 1.2, … 1.12. La séquence suivante étant alors 2.1, 2.2, …, 2.12, et ainsi de suite
Valeur		Code	Définition
ROUGE (R)		1	Rouge #FF0000
BLEU (BL)		2	Bleu #0070C0
VERT (VE)		3	Vert #92D050
JAUNE (J)		4	Jaune #FFFF00
VIOLET (V)		5	Violet #7638A3
BLANC (B)		6	Blanc #FFFFFF
ORANGE (OR)		7	Orange #FFC000
GRIS (GR)		8	Gris #C1C1C1
MARRON (BR)		9	Marron #993300
NOIR (N)		10	Noir #000000
TURQUOISE (TU)		11	Turquoise #00B0F0
ROSE (RS)		12	Rose #FF65CC

Nom du type énuméré : <FibreType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de fibres utilisées pour les réseaux de transport ou de distribution de l'infrastructure optique (d'après UIT-T – Union Internationale des Télécommunications)
Valeur		Code	Définition
G651		G651	Norme ITU : Fibre multimode à gradient d indice type 50/125μm
G652		G652	Norme ITU : Fibre monomode standard SMF pour utilisation à 1300 nm et eventuellement à 1550 nm
G652A		G652A	Norme ITU : Version de base de la fibre G652, definie à 1310 nm et à 1550 nm
G652B		G652B	Norme ITU : Version de la fibre G652, définie à 1625nm avec des affaiblissements améliorés à 1310nm et à 1550nm par rapport à la version a, et avec une meilleure PMD
G652C		G652C	Norme ITU : Version de la fibre G652, définie à 1383nm (faible pic OH) avec un affaiblissement améioré à 1550nm par rapport à la version b
G652D		G652D	Norme ITU : Version de la fibre G652 la plus performante (meilleures caractéristiques des versions b et c)
G653		G653	Norme ITU : Fibre monomode à dispersion décalée DSF
G654		G654	Norme ITU : Fibre monomode à longueur d'onde de coupure décalée
G655		G655	Norme ITU : Fibre à dispersion décalée non nulle NZ-DSF
G656		G656	Norme ITU : Fibre monomode à dispersion non nulle pour large bande
G657		G657	Norme ITU : Fibre monomode pour réseaux d'accès FTTH
G657A		G657A	Norme ITU : Fibre G657 compatible avec la fibre optique G652d
G657A1		G657A1	Norme ITU : Fibre G657 compatible avec la fibre G652d et offrant une insensibilité aux courbes de plus de 10mm
G657A2		G657A2	Norme ITU : Fibre G657 compatible avec la fibre G652d et offrant une insensibilité aux courbes de plus de 7,5mm
G657A3		G657A3	Norme ITU : Fibre G657 compatible avec la fibre G652d et offrant une insensibilité aux courbes de plus de 5mm
G657B		G657B	Norme ITU : Fibre G657 non compatible avec la fibre optique G652 mais avec des meilleures caracteristiques d'insensibilité aux courbes que la version a
G657B1		G657B1	Norme ITU : Fibre G657 non compatible avec la fibre optique G652 et offrant une insensibilité aux courbes de plus de 10mm
G657B2		G657B2	Norme ITU : Fibre G657 non compatible avec la fibre optique G652 et offrant une insensibilité aux courbes de plus de 7,5mm
G657B3		G657B3	Norme ITU : Fibre G657 non compatible avec la fibre optique G652 et offrant une insensibilité aux courbes de plus de 5mm
OM1		OM1	Norme ISO/IEC 11801 : Caractéristique d'une fibre optique multimode avec une bande passante minimum de 200MHz à 850nm. Peut transmettre 100Mbits sur 2km et 1 Gbit sur 275m à 850nm
OM2		OM2	Norme ISO/IEC 11801 : Caractéristique d'une fibre optique multimode avec une bande passante minimum de 500MHz à 850nm. Peut transmettre 100Mbits sur 5km, 1 Gbits sur 550m et 10Gbits sur 82m à 850m
OM3		OM3	Norme ISO/IEC 11801 : Caracteristique d'une fibre optique multimode avec une bande de passante minimum de 1500MHz. Peut transmettre 10 Gbits sur 330m à 850nm
OM4		OM4	Norme ISO/IEC 11801 : Caracteristique d'une fibre optique multimode. Peut transmettre 10 Gbits sur 550m à 850nm
OS1		OS1	Norme ISO/EN : fibre monomode d'atténuation maximum 1.0 dB par km (1310 et 1550nm). Pour des transmissions de 2km maximum
OS2		OS2	Norme ISO/EN : fibre monomode d'atténuation maximum 0.4 dB par km (1310 et 1550nm). Pour des transmissions superieures à 2km

Nom du type énuméré : <PositionFonction>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les différentes fonction d'une position de l'infrastructure optique
Valeur		Code	Définition
CONNECTEUR		CO	La position correspond à un connecteur de fibre optique
EPISSURE		EP	La position correspond à une épissure, c'est à dire une jonction des deux bouts de fibre nue, protégée par un smoove visant à remplacer la gaine sur la partie de fibre dénudée, et renforcée par une barre en métal pour rigidifier et ainsi protéger le raccordement.
PIGTAIL		PI	La position correspond à un pigtail, c'est à dire un brin de fibre optique protégé par une gaine de 900μm et équipé à une seule extrémité d'un connecteur
ATTENTE		AT	La position est en attente d'occupation
PASSAGE		PA	La position est occupée par un passage de fibre

Nom du type énuméré : <PositionType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de raccordement d'une fibre pour une position donnée
Valeur		Code	Définition
CONNECTEUR SC-APC		CSA	La finition APC des fiches est de type « en angle », et correspond à un polissage en angle de 8°permettant d’avoir une réflectance meilleure que -60dB. Le corps en plastique est généralement vert. Existe en version simplex ou duplex
CONNECTEUR SC-PC		CSP	Connectique SC à verrouillage de type push/pull. L’embout optique a un diamètre de 2,5mm. La finition PC des fiches est de type « droit », et correspond à un polissage permettant d’avoir une réflectance meilleure que -30dB. Le corps en plastique est généralement beige pour le multimode, bleu pour le monomode. Existe en version simplex ou duplex
CONNECTEUR FC-APC		CFA	Connectique FC à verrouillage à vis. L’embout optique a un diamètre de 2,5mm. La finition APC des fiches est de type « en angle », et correspond à un polissage en angle de 8°permettant d’avoir une réflectance meilleure que -60dB
CONNECTEUR FC-PC		CFP	Connectique FC à verrouillage à vis. L’embout optique a un diamètre de 2,5mm. La finition PC des fiches est de type « droit », et correspond à un polissage permettant d’avoir une réflectance meilleure que -30dB
SOUDURE FUSION		SFU	Le raccordement permanent de deux fibres s’effectue sous l’effet d’une chaleur intense, créée par un arc électrique entre 2 électrodes et réalisé grâce à une soudeuse. L'épissure (la soudure et la zone des fibres dénudées autour de la soudure) est généralement protégée par un ensemble de 2 gaines thermo rétractables collantes associées à une tige métallique (smoove).
SOUDURE MECANIQUE		SME	L’épissurage mécanique désigne un alignement des gaines de deux fibres optiques non connectorisées, avec un maintien en position. Cette technique est rarement utilisée sauf quelques cas, en maintenance

Nom du type énuméré : <TiroirType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les équipements de raccordement optique
Valeur		Code	Définition
TIROIR		TIROIR	Equipement pouvant contenir un panneau de connecteur, des coupleurs, des épissures et pouvant être installé en baie
TETE DE CABLE		TETE	Dispositif de terminaison connectorisé d’un câble de fibres optiques, pouvant être installé dans un répartiteur.

Nom du type énuméré : <Tube>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le repérage physique de tubes de l'infrastructure optique
Valeur		Code	Définition
SOUS FAISCEAU ROUGE UNE BAGUE COURTE		1	Le repérage physique du tube est constitué par une bague courte sous faisceau rouge
SOUS FAISCEAU BLEU DEUX BAGUES COURTES		2	Le repérage physique du tube est constitué par deux bagues courtes sous faisceau bleu
SOUS FAISCEAU VERT TROIS BAGUES COURTES		3	Le repérage physique du tube est constitué par trois bagues courtes sous faisceau vert
SOUS FAISCEAU JAUNE QUATRE BAGUES COURTES		4	Le repérage physique du tube est constitué par quatre bagues courtes sous faisceau jaune
SOUS FAISCEAU VIOLET UNE BAGUE LONGUE		5	Le repérage physique du tube est constitué par une bague longue sous faisceau violet
SOUS FAISCEAU BLANC UNE BAGUE LONGUE ET UNE BAGUE COURTE		6	Le repérage physique du tube est constitué par une bague longue et une bague courte sous faisceau blanc

Nom du type énuméré : <AdresseEtat>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les états susceptibles d'être associés à une adresse
Valeur		Code	Définition
CIBLE		CI
SIGNE		SI
EN COURS DE DEPLOIEMENT		EC
DEPLOYE		DE
ABANDONNE		AB

Nom du type énuméré : <ImmeubleType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types d'immeuble
Valeur		Code	Définition
PAVILLON		P	Maison individuelle
IMMEUBLE		I	Bâtiment collectif

Nom du type énuméré : <ImplantationType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types d'implantation
Valeur		Code	Définition
AERIEN TELECOM		0	L'implantation partage localement un cheminement aérien en commun avec un réseau de télécommunications
AERIEN ENERGIE		1	L'implantation partage localement un cheminement aérien en commun avec un réseau de transport ou de distribution d'énergie
FACADE		2	L'implantation est en façade d'un immeuble
IMMEUBLE		3	L'implantation emprunte un cheminement hors façade mais faisant partie d'un immeuble
PLEINE TERRE		4	L'implantation est en pleine terre
CANIVEAU		5	L'implantation emprunte un caniveau
GALERIE		6	L'implantation est souterraine en galerie
CONDUITE		7	L'implantation emprunte une conduite de génie civil
EGOUT		8	L'implantation emprunte un cheminement par les égouts
SPECIFIQUE		9	L'implantation emprunte un cheminement spécifique (par exemple un encorbellement pour le franchissement lié à un ouvrage d'art)

Nom du type énuméré : <NroEtat>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant l'état (au sens déploiement) d'un Noeud de Raccordement Optique (NRO)
Valeur		Code	Définition
PLANIFIE		PL	Le NRO est planifié, mais son installation n'a pas encore débuté
EN COURS DE DEPLOIEMENT		EC	Le NRO est en cours d'installation, sans qu'une définition précise n'ait été partagée en Interop
DEPLOYE		DP	Le NRO est installé.
ABANDONNE		AB	Le déploiement du NRO est abandonné. Cet état doit apparaître pendant 3 mois suite à la décision d'abandon

Nom du type énuméré : <NroType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de Noeud de Raccordement Optique (NRO) en terminologie FttH
Valeur		Code	Définition
NRO-PON		PON	Le NRO est de type point à multipoints également connue sous le terme Passive Optical Network (PON) pour laquelle une fibre optique peut desservir plusieurs abonnés
NRO-PTP		PTP	Le NRO est de type point à point (P2P) pour laquelle une fibre optique par abonné est déployée du NRO jusqu’au foyer de l’usager
NRO-PON-PTP		PON-PTP	Le NRO permet de déployer aussi bien des fibres en point à point (P2P) qu'en point à multipoints (PON)

Nom du type énuméré : <SroEmplacement>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant l'emplacement du Sous-Répartiteur Optique (SRO) également appelé Point de Mutualisation (PM) selon sa localisation intérieure ou extérieure et selon le nombre de logements desservis
Valeur		Code	Définition
PME-ARMOIRE DE RUE		ADR	Le PM est situé à l'extérieur (au sens de la réglementation) dans une armoire de rue en métal pour desservir un petit nombre de logements
PME-SHELTER		SHE	Le PM est situé à l'extérieur (au sens de la réglementation) dans un shelter en béton pour desservir un nombre moyen de logements
PME-LOCAL TECHNIQUE		LTE	Le PM est situé à l'extérieur (au sens de la réglementation) dans un local technique adapté pour desservir un nombre plus important de logements
PM-EXTERIEUR		PME	Le PM est extérieur au sens de la réglementation, mais l'information de contenu n'est pas disponible dans le système d'information de l'Opérateur d'Immeuble (OI)
PM-INTERIEUR		PMI	Le PM est situé dans une partie privative (uniquement dans les grands immeubles comportant au moins 12 logements et en zone très dense) nécessitant l'accord d'un tiers (syndic, gestionnaire) en plus de l'accord de l'Opérateur d'Immeuble (OI)

Nom du type énuméré : <SroEtat>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant l'état (au sens déploiement) du Sous-Répartiteur Optique (SRO) également appelé Point de Mutualisation (PM)
Valeur		Code	Définition
EN COURS DE DEPLOIEMENT		EC	Le PM est en cours d'installation, sans qu'une définition précise n'ait été partagée en Interop
DEPLOYE		DP	Le PM est installé. Il doit alors être mis à disposition des opérateurs concernés
ABANDONNE		AB	Le déploiement du PM est abandonné. Cet état doit apparaître pendant 3 mois suite à la décision d'abandon

Nom du type énuméré : <SufRacco>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les états de raccordement d'un Site Utilisateur Final (SUF) à un réseau fibré (définitions ARCEP)
Valeur		Code	Définition
ABONNE		AB	Logement dont l'occupant a souscrit un abonnement à une offre d'un opérateur commercial basée sur un réseau en fibre optique jusqu'à l'abonné
RACCORDE		RA	Logement pour lequel il existe une continuité optique entre le Point de Mutualisation (PM) et la Prise Terminale Optique (PTO)
RACCORDABLE		RB	Logement pour lequel il existe une continuité optique entre le Point de Mutualisation (PM) et le Point de Branchement Optique (PBO)
ELIGIBLE		EL	Logement pour lequel au moins un opérateur (qui peut être l'opérateur d'immeuble) a relié le Point de Mutualisation (PM) à son Noeud de Raccordement Optique (NRO), et pour lequel il manque seulement le raccordement final et un éventuel brassage au PM pour avoir une continuité optique entre le NRO de l'opérateur et la Prise Terminale Optique (PTO)
ELIGIBLE MUTUALISE		EM	Logement éligible pour lequel plusieurs opérateurs ont relié le Point de Mutualisation (PM) à leur Noeud de Raccordement Optique (NRO)
PROGRAMME		PR	Logement situé dans la zone arrière d'un Point de Mutualisation (PM) pour lequel le PM a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de l'annexe II de la décision n° 2009-1106

Nom du type énuméré : <SufType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de Site Utilisateur Final (SUF)
Valeur		Code	Définition
RESIDENTIEL		R	Le SUF est de type résidentiel
PROFESSIONNEL		P	Le SUF est de type professionnel
OPERATEUR		O	Le SUF est de type opérateur
TECHNIQUE		T	Le SUF est de type technique

Nom du type énuméré : <ZoneDensite>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les zones de densités d'après les recommandations de l'ARCEP du 21 janvier 2014
Valeur		Code	Définition
ZTD HAUTE DENSITE		1	Poche de Haute densité située en Zone Très Dense
ZTD BASSE DENSITE		2	Poche de Basse densité située en Zone Très Dense
ZMD		3	Zone Moyennement Dense

Nom du type énuméré : <SiteEmissionType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste ouverte de valeurs énumérant les types de sites d'émission par ondes radio
Valeur		Code	Définition
RADIODIFFUSION		RADIO	La radiodiffusion est l'émission de signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques destinées à être reçues directement par le public en général et s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission
RADIO TELEPHONIE		TEL	La radiotéléphonie désigne les techniques de communication utilisant la radioélectricité, c'est-à-dire les ondes hertziennes pour transmettre la voix humaine
BOUCLE LOCALE RADIO		BLR	La boucle locale radio (BLR) est l'ensemble des technologies permettant à un particulier ou une entreprise d'être relié à son opérateur (téléphonie fixe, Internet, télévision...) via les ondes radio. C'est un type de boucle locale qui permet de compléter la desserte filaire traditionnelle
FAISCEAU HERTZIEN		FH	Un faisceau hertzien est un système de transmission de signaux - aujourd'hui principalement numériques - mono-directionnel ou bi-directionnel et généralement permanent, entre deux sites géographiques fixes. Il exploite le support d'ondes radioélectriques, par des fréquences porteuses allant de 1 GHz à 86 GHz1 (gamme des micro-ondes), focalisées et concentrées grâce à des antennes directives
WIFI		WIFI	Le Wi-Fi1 est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11) décrivant les caractéristiques d’un réseau local sans fil (WLAN) par ondes radio
WIMAX		WIMAX	WiMAX (acronyme pour Worldwide Interoperability for Microwave Access) désigne un standard de communication sans fil. Aujourd'hui surtout utilisé comme mode de transmission et d'accès à Internet haut débit, portant sur une zone géographique étendue

Nom du type énuméré : <DocTab>				Nature : Enumeration
Définition	Liste ouverte de valeurs énumérant les types d'objets GraceTHD
Valeur		Code	Définition
CABLE		CB	L'objet est un câble de l'infrastructure d'accueil
CONDUITE		CD	L'objet est une conduite de l'infrastructure d'accueil
ELEMENT BRANCHEMENT PASSIF		BP	L'objet est un élément de branchement passif de l'infrastructure optique
MASQUE		MQ	L'objet est un masque de l'infrastructure d'accueil
NOEUD		NO	L'objet est un noeud de l'infrastructure d'accueil
POINT TECHNIQUE		PT	L'objet est un point technique de l'infrastructure d'accueil
SITE TECHNIQUE		ST	L'objet est un site technique de l'infrastructure d'accueil
SITE UTILISATEUR FINAL		SF	L'objet est un site utilisateur final des données d'exploitation
LOCAL TECHNIQUE		LT	L'objet est un local technique de l'infrastructure d'accueil
ADRESSE		AD	L'objet est une adresse des données d'exploitation
BAIE		BA	L'objet est une baie ou une ferme de l'infrastructure optique
CASSETTE		CS	L'objet est une cassette de l'infrastructure optique
EQUIPEMENT		EQ	L'objet est un équipement de l'infrastructure optique
TIROIR		TI	L'objet est un tiroir de l'infrastructure optique
ORGANISME		OR	L'objet est un site utilisateur final des données communes
ZONE DE NRO		ZN	L'objet est une zone arrière de Noeud de Raccordement Optique (NRO) des données d'exploitation
ZONE DE DEPLOIEMENT		ZD	L'objet est une zone de déploiement des données d'exploitation
ZONE DE SRO		ZS	L'objet est une zone arrière de Sous-Répartiteur Optique (NRO) des données d'exploitation
REFERENCE		RF	L'objet est une référence des données communes
ROUTE OPTIQUE		RT	L'objet est une route optique des données d'exploitation
CHEMINEMENT		CM	L'objet est un cheminement de l'infrastructure d'accueil
FIBRE		FO	L'objet est une fibre de l'infrastructure optique
POSITION		PS	L'objet est une position de l'infrastructure optique
SITE EMISSION		SE	L'objet est un site d'émission radio des données d'exploitation
LOVE		LV	L'objet est un love de câble de l'infrastructure d'accueil
ZONE ARRIERE DE PBO		ZP	L'objet est une zone arrière de Point de Branchement Optique (PBO) des données d'exploitation
ZONE COAX		ZC	L'objet est une zone desservie par câble coaxial des données d'exploitation

Nom du type énuméré : <DocType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les différents types de documents tels que définis dans GraceTHD-MOD http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
Valeur		Code	Définition
REGLEMENT DE SERVICE		CDS	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
CONVENTION THD IMMEUBLE		CIM	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
CONTRAT OU CONVENTION DE LOCATION/CESSION/ACHAT/OCCUPATION D INFRASTRUCTURE		CIN	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
CONVENTION CADRE BAILLEUR SOCIAL		CIS	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
CONTRAT OU CONVENTION DE CO-CONSTRUCTION OU MUTUALISATION DE TRAVAUX		CMU	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
AUTRE CONVENTION D OCCUPATION EMPRISE PRIVEE		COC	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PERMISSION OU AUTORISATION DE VOIRIE		CPV	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBE		DAM	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE RELEVE BOITES AUX LETTRES		DBL	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE CABLAGE		DCB	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE COMMANDE POUR LOCATION/OCCUPATION D INFRASTRUCTURE		DCI	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE CREATION DE SITE		DCS	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER INFRASTRUCTURE D ACCUEIL		DIF	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER D INGENIERIE : REGLES D INGENIERIE UTILISEES		DIG	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER D IMPLANTATION (SRO, NRO, BPI…)		DIP	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DICT EMISES DANS LE CADRE DU PROJET DE DEPLOIEMENT		DIT	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE LIVRABLES GRACETHD		DLG	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE LEVE OU D INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES		DLV	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER OPTIQUE		DOP	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE PIQUETAGE		DPI	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER APPUIS AERIENS		DPO	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE PROJET		DPR	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOSSIER DE RACCORDEMENT DE SITE		DRS	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE POUR UN IMMEUBLE		DTA	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DT EMISES DANS LE CADRE DU PROJET DE DEPLOIEMENT		DTT	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
RAPPORT D ETUDE		ETU	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PHOTO		FOT	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DOCUMENTATION TECHNIQUE D EQUIPEMENT		KEQ	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN LOCAL D URBANISME		KPL	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
RÈGLEMENT DE VOIRIE		KRV	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
TEST D ETANCHEITE DE FOURREAUX ET/OU TESTS DE MANDRINAGE, AIGUILLAGE		MFX	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
MESURE DE REFLECTOMETRIE		MRF	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN DE CABLAGE		PCB	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN DE GENIE CIVIL		PGC	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN DE MASQUE OU FICHE FOA		PMQ	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN DE PHASAGE		PPH	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN DE SITUATION, SYNOPTIQUE GEOGRAPHIQUE		PSI	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
FICHE DE RECETTE		RFR	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PV DE RECEPTION GENIE CIVIL		RGC	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PV DE RECEPTION DE VOIRIE		RVR	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
PLAN DE BOITE, OU AUTRE ELEMENT DE BRANCHEMENT PASSIF		SBP	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
DETAIL OU SCHEMA DE GENIE CIVIL		SGC	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
SYNOPTIQUE OPTIQUE		SOP	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/
SCHEMA DE RACCORDEMENT (BAIE, ARMOIRE, REPARTITEUR…)		SRA	Cf. http://gracethd-community.github.io/GraceTHD-MOD/

Nom du type énuméré : <EtatType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les états possibles d'une infrastructure
Valeur		Code	Définition
A CHANGER		HS	L'infrastructure doit être changée car la moindre intervention peut être préjudiciable à la fourniture du service
MAUVAIS ETAT		ME	L'infrastructure est en mauvais état général et peut ne pas permettre certaines interventions
BON ETAT		OK	L'infrastructure est en bon état général permettant de réaliser toute operation de maintenance, d'exploitation ou d'évolution
NON CONCERNE		NC	Non concerné

Nom du type énuméré : <GeolocClasse>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant la classe de géolocalisation des éléments du réseau de télécommunications, au sens de la réglementation dite de non endommagement des travaux à proximité des réseaux (Décret DT-DICT du 15 février 2012)
Valeur		Code	Définition
Classe de précision A		A	Un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible
Classe de précision A, en planimétrie uniquement		AP	Idem classe A, mais uniquement pour les valeurs de planimétrie x et y (hors altimétrie z)
Classe de précision B		B	Un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètres
Classe de précision C		C	Un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètres, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation

Nom du type énuméré : <GeolocMode>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les modes de géolocalisation
Valeur		Code	Définition
LEVE DURANT LA POSE		LTRO	L'objet est positionné grâce à un levé topographique durant la phase travaux. Dans le cas d'une tranchée, ce levé a été réalisé tranchée ouverte
LEVE APRES LA POSE		LVIS	L'objet est positionné grâce à un levé topographique. Dans le cas d'une tranchée, seuls les elements visibles (rustines sur le revetement, chambres encadrantes) ont été levés. Des cotations prises pendant la pose ont permis de compléter ce lever topographique.
LEVE AVEC DETECTION		DETC	Un appareil de détection a été utilisé pour positionner les elements à lever
COTATION PAR RAPPORT A UN LEVE DE GEOMETRE		FDPL	L'objet a été implanté en reportant des cotations prises par rapport à un fond de plan topographique precedemment levé
COTATION PAR RAPPORT A UN FOND DE PLAN TIERS TYPE BDU		CBDU	L'objet a été implanté en reportant des cotations prises par rapport au meilleur fond de plan actuellement disponible
POSITIONNEMENT SUR CADASTRE		CADA	L'objet a été positionné par rapport aux planches cadastrales
POSITIONNEMENT SUR ORTHOPHOTOGRAPHIE OU FOND DE PLAN CARTOGRAPHIQUE		ORTO	L'objet a été positionné par rapport à des orthophotos, ou des fonds cartographiques type RGE, FRANCE RASTER, OSM ou Bing
INDETERMINE		INDT	Le mode de géolocalisation de l'objet est indéterminé

Nom du type énuméré : <OccupationType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le type d'occupation d'une infrastructure
Valeur		Code	Définition
VIDE		0	L'infrastructure concernée est vide
NON VIDE EXPLOITABLE		1.1	L'infrastructure concernée n'est pas vide, mais exploitable, car non saturée et bien rangée
NON VIDE NON EXPLOITABLE		1.2	L'infrastructure concernée n'est pas vide, non saturée, mais cependant non exploitable
SATUREE		2	L'infrastructure concernée est saturée

Nom du type énuméré : <ProprieteType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de propriété de tout ou partie d'une infrastructure
Valeur		Code	Définition
CONSTRUCTION		CST	L'accès à l'infrastructure se fait en tant que maître d'ouvrage propriétaire ayant entrepris sa construction
RACHAT		RAC	L'accès à l'infrastructure se fait en tant que propriétaire dans le cadre d'un contrat de rachat
CESSION		CES	L'accès à l'infrastructure se fait en tant que propriétaire dans le cadre d'un contrat de cession
IRU		IRU	L'opérateur peut accéder à l'infrastructure sans en supporter le coût de construction
LOCATION		LOC	L'accès à l'infrastructure se fait en tant que locataire dans le cadre d'un contrat de location
OCCUPATION		OCC	L'accès à l'infrastructure se fait en tant qu'occupant dans le cadre d'une convention d'occupation

Nom du type énuméré : <QualiteInfo>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant différentes évaluations de la qualité de l'information
Valeur		Code	Définition
VALIDE		VA	La qualité de l'information a été vérifiée et validée
THEORIQUE		TH	La qualité de l'information est seulement théorique, et doit être vérifiée pour être validée
NON COMMUNIQUE		NC	La qualité de l'information n'est pas communiquée

Nom du type énuméré : <ReferenceEtat>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant la disponibilité d'une référence dans le système d'information
Valeur		Code	Définition
ACTIVE		A	La référence est active
NON DISPONIBLE		N	La référence n'est pas disponible

Nom du type énuméré : <ReferenceType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le type de référence à un élément matériel de l'infrastructure optique ou de l'infrastructure d'accueil
Valeur		Code	Définition
BAIE		BA	La référence de matériel correspond à une ferme ou une baie optique
BPE		BP	La référence de matériel correspond à un boitier de protection d'épissures
CABLE		CA	La référence de matériel correspond à un câble optique
CASSETTE		CS	La référence de matériel correspond à une cassette
EQUIPEMENT		EQ	La référence de matériel correspond à un équipement non optique d'un local technique
POINT TECHNIQUE		PT	La référence de matériel correspond à un point technique
TIROIR		TI	La référence de matériel correspond à un tiroir

Nom du type énuméré : <Statut>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant le statut (au sens marché) du déploiement
Valeur		Code	Définition
ETUDE PRELIMINAIRE		PRE	Résultat de l'étude preliminaire, au sens du decret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : première étude de faisabilité pour la construction d'ouvrages neufs
ETUDE DE DIAGNOSTIC		DIA	Résultat de l'étude de diagnostic, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : pour une opération de réutilisation ou de réhabilitation d'un ouvrage existant, état des lieux, analyse technique, études complémentaires
AVANT-PROJET		AVP	Résultat de l'étude d'avant-projet, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : confirmation de la faisabilité, première implantation de l'ouvrage, autorisations administratives
PROJET		PRO	Résultat de l'étude de projet, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : précise les choix techniques, fixe l'implantation topographique, les caractéristiques et le dimensionnement
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX		ACT	Résultat de la mission d'assistance à la passation des marchés de travaux, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : mise à jour éventuelle de l'étude projet
ETUDE D EXECUTION		EXE	Résultat de l'étude d'exécution, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : élaboration des documents à l'usage du chantier. Le résultat de cette étude donne généralement lieu à un visa du maître d'oeuvre
TRAVAUX		TVX	Résultat des missions de direction de l'exécution des travaux, d'ordonnancement, de coordination et de pilotage ; ainsi que les opérations préalables à la réception des travaux, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993)
RECOLEMENT		REC	Résultat de la mission d'assistance à la réception des travaux, au sens du décret d'application de la loi MOP (n°93-1268 du 29 nov. 1993) : inclus le récolement des ouvrages et la réalisation du Dossier des Ouvrages Executés (DOE)
MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES		MCO	Le statut de Maintien en Condition Opérationnelles (MCO) permet d'identifier les objets qui font l'objet d'une opération de maintenance, avant le passage en statut de Récolement (REC) une fois l'operation achevée et son récolement réalisé

Nom du type énuméré : <TechnologieType>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant les types de technologies utilisées
Valeur		Code	Définition
CUIVRE TELECOM		CUT	La technologie est de type cuivre télécom
OPTIQUE		OPT	La technologie est de type optique
COAXIAL		COA	La technologie est de type câble coaxial
ECLAIRAGE		ECL	La technologie est de type réseau d'éclairage
ELECTRICITE		ELE	La technologie est de type réseau électrique
VIDEO PROTECTION		VID	La technologie est de type vidéo protection
RADIO		RAD	La technologie est de type radio

Nom du type énuméré : <Avancement>				Nature : Enumeration
Définition	Liste fermée de valeurs énumérant l'avancement du projet
Valeur		Code	Définition
EXISTANT		E	Le projet est à l'état eistant, mais pas encore en service
A CREER		C	Le projet est à crééer
TRAVAUX		T	Le projet est en travaux
EN SERVICE		S	Le projet est en service
HORS SERVICE		H	Le projet est hors service
ABANDONNE		A	Le projet est abandonné

# Considérations juridiques
Les informations relatives aux contraintes d'accès et d'utilisation des données standardisées de nature juridique ont été déterminées au moyen de la fiche d'instruction réalisée par le pôle géomatique du CERTU. Cette fiche est assortie d'une note synthétisant les principaux textes et références juridiques régissant le statut juridique des données détenues par une autorité publique.
(La case est cochée  quand les données remplissent la condition correspondante.)
Droit d'accès à la donnée
 Document administratif / (droit d'accès du public)	L'information est relative : /  à l'environnement (droit d'accès renforcé) / à des émissions de substances dans l'environnement (les limitations d'accès sont restreintes)
L'accès est interdit ou restreint pour les raisons suivantes[5]
Statut du document
 Document inachevé /  Document réalisé dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées
La consultation ou la communication du document porte atteinte :
 au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; /  au secret de la défense nationale ; /  à la conduite de la politique extérieure de la France ; /  à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; /  au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; /  à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; / *au secret en matière de statistique tel que prévu par la loi du 7 juin 1951.
Le document n'est communicable qu'à l'intéressé[6] :
*en raison de données à caractère personnel (vie privée, médical …) ; / *en raison de données liées au secret en matière commerciale et industrielle.
Autres raisons limitant ou restreignant l'accès
Uniquement s'il ne s'agit pas d'informations relatives à l'environnement	Uniquement pour des informations relatives à l'environnement
 Document faisant déjà l'objet d'une diffusion publique[7] /  Atteinte à la monnaie et au crédit public /  Atteinte aux secrets protégés par la loi /  Document préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration	*Atteinte à la protection de l'environnement auquel se rapporte le document / *Atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni l'information demandée sans consentir à sa divulgation (sauf contrainte d'une disposition légale ou réglementaire)
[5] Fiche CADA concernant les Informations relatives à l'environnement : "Dans tous les cas, l’administration ne peut opposer un refus de communication qu’après avoir apprécié l’« intérêt » que celle-ci présenterait, notamment pour la protection de l’environnement et les intérêts que défend le demandeur. Contrairement au régime issu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration peut décider de communiquer une information relative à l’environnement si elle l’estime opportun, alors même qu’un des motifs énumérés ci-dessus pourrait légalement justifier un refus de communication. Il lui appartient donc, à l’occasion de chaque saisine, de procéder à un bilan coûts-avantages de la communication au regard des différents intérêts en présence."
[6] Selon les termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (Titre Ier, Chapitre Ier, Article 6, II)
[7] Rapport d'activité 2009 de la CADA p°35 : "En matière environnementale, l’accès à l’information doit être faite par tout moyen, et la circonstance qu’une information relative à l’environnement soit publiée ne dispense pas l’administration de la délivrer sur demande."

* Comme indiqué par l'article l'article 13.2 de la directive INSPIRE, les motifs signalés par un * ne peuvent être invoqués pour restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.
Obligations de diffusion de la donnée
 Diffusion obligatoire dans le cadre de la mission de service public
 Information relative à l'environnement dont la diffusion est obligatoire[8]
[8] Selon la liste établie par le décret n°2006-578 du 22 mai 2006 (Art R.124-5 du Code de l'environnement)
 La donnée entre dans le cadre d'INSPIRE.[9]
[9] Les données concernées sont définies par les annexes I, II et III de la directive et les règles de mise en œuvre
Réutilisation des informations publiques
Obstacles à la réutilisation des informations contenues dans la base de données[10]
[10] Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (Titre Ier, Chapitre II, Article 10, 11 & 13)
 La base de données est élaborée ou détenue par une administration dans une mission de service public à caractère industriel ou commercial.
 Un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur la base de données.
 Les conditions de réutilisation des informations sont spécifiquement fixées par un établissement ou une institution d'enseignement ou de recherche, ou par un établissement, un organisme ou un service culturel.
 La base de données contient des informations à caractère personnel qui n'ont pu être anonymisées par l'autorité détentrice.
Restrictions d'accès et d'usage propres à INSPIRE
Restrictions applicables à l'accès public[11]	Restrictions applicables au partage avec les autorités publiques [12]
Services de recherche et affichage des métadonnées /  Un tel accès peut nuire aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.	 Le partage est susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, à la sécurité publique, à la défense nationale ou aux relations internationales.
Causes de limitation d'accès aux autres services / (consultation, téléchargement, transformation...) / *Confidentialité des travaux des autorités publiques prévue par la loi /  L'accès nuit aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale. /  Entrave à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire / *Confidentialité des informations commerciales ou industrielles (lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal) /  Existence de droits de propriété intellectuelle / *Confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire / *Entrave aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données / *Protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme, par exemple, la localisation d'espèces rares
[11] Article 13 de la Directive
[12] Article 17 de la Directive

* Comme indiqué par l'article l'article 13.2 de la directive INSPIRE, les motifs signalés par un * ne peuvent être invoqués pour restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.

Structure des données, métadonnées

# Structure des données
## Choix d'implémentation
L'implémentation du modèle conceptuel de données de la partie B consiste à réaliser une structure physique de données adaptée aux besoins. L'implémentation correspond à un travail de traduction du modèle conceptuel en un modèle physique (cela revient à passer de l'idée, du concept à la pratique). Ce travail apporte notamment certaines simplifications à un modèle conceptuel parfois complexe pour obtenir une organisation des données simple à manipuler pour le producteur comme pour l'utilisateur.

Implémentation des classes
Le modèle conceptuel de données comporte un total de 10 concepts à dimension géographique, dont 3 pour l'infrastructure d'accueil, 6 pour l'exploitation, et 1 pour les données communes :

1. Les câbles, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Cable> possédant une géométrie linéaire,
2. Les cheminements, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Cheminement> possédant une géométrie linéaire,
3. Les noeuds, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Noeud> possédant une géométrie ponctuelle,
4. Les adresses, objets de la classe <Exploitation::Adresse> possédant une géométrie ponctuelle,
5. Les zones arrières de Noeud de Raccordement Optique, objets de la classe <Exploitation::ZoneArriereNRO> possédant une géométrie surfacique,
6. Les zones arrières de Sous-Répartiteur Optique, objets de la classe <Exploitation::ZoneArriereSRO> possédant une géométrie surfacique,
7. Les zones arrières de Point de Branchement Optique, objets de la classe <Exploitation::ZoneArrierePBO> possédant une géométrie surfacique,
8. Les zones de couverture par câble coaxial, objets de la classe <Exploitation::ZoneCouvertureCoax> possédant une géométrie surfacique,
9. Les zones de déploiement, objets de la classe <Exploitation::ZoneDeploiement> possédant une géométrie surfacique,
10. Les empreintes liées à un document du réseau, objets de la classe <GraceTHD::EmpreinteDocument>, possédant une géométrie surfacique.

Les câbles sont implémentés par une classe de données attributaires associée à une classe de données géométriques à géométrie linéaire.

Le modèle conceptuel de données comprend en outre 10 autres concepts fortement reliés aux concepts à dimension géographique précédents, dont 5 pour l'infrastructure d'accueil, 1 pour l'infrastructure optique, 1 pour l'infrastructure radio, 2 pour l'exploitation, et 1 pour les données communes :

1. Les conduites, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Conduite> associés aux cheminements à géométrie linéaire,
2. Les locaux techniques, objets de la classe <InfrastructureAccueil::LocalTechnique> indirectement associés via les sites techniques aux nœuds à géométrie ponctuelle,
3. Les points techniques, objets de la classe <InfrastructureAccueil::PointTechnique> associés aux nœuds à géométrie ponctuelle,
4. Les sites techniques, objets de la classe <InfrastructureAccueil::SiteTechnique> associés aux nœuds à géométrie ponctuelle,
5. Les tranchées, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Tranchee> dérivés de la classe <InfrastructureAccueil::Cheminement> à géométrie linéaire,
6. Les fibres optiques, objets de la classe <InfrastructureOptique::Fibre> associés aux câbles à géométrie linéaire,
7. Les sites d'émission radio, objets de la classe <InfrastructureRadio::SiteEmission> associés aux nœuds à géométrie ponctuelle,
8. Les routes optiques, objets de la classe <Exploitation::RouteOptique> indirectement associées via les fibres optiques aux câbles optiques à géométrie linéaire,
9. Les sites utilisateur final, objets de la classe <Exploitation::SiteUtilisateurFinal> associés aux adresses à géométrie ponctuelle,
10. Les documents du réseau, objets de la classe <GraceTHD::Document>, associés aux empreintes de documents à géométrie surfacique.

Chacune de ces classes est implémentée dans le modèle physique par une table contenant uniquement les données attributaires décrites dans le modèle conceptuel, une clé étrangère permettant de décrire la relation d'association vers les données géographiques.

À ces 20 concepts liés à de l'information géographique, il faut également rajouter 9 concepts de données attributaires mais pouvant être reliés de façon indirecte à des nœuds à géométrie ponctuelle de l'infrastructure d'accueil, dont 2 pour l'infrastructure d'accueil, 6 pour l'infrastructure optique, et 1 pour les données communes :

1. Les loves de câbles, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Love> associés à des points techniques de l'infrastructure d'accueil, et donc localisés via un nœud,
2. Les masques, objets de la classe <InfrastructureAccueil::Masque> associés à des points techniques de l'infrastructure d'accueil, et donc localisés via un nœud,
3. Les baies, objets de la classe <InfrastructureOptique::PointTechnique> associées à des locaux techniques de l'infrastructure d'accueil, et donc localisés via un nœud,
4. Les cassettes, objets de la classe <InfrastructureOptique::Cassette> indirectement associées via les baies optiques à des locaux techniques ou via les éléments de branchement passif à des points techniques de l'infrastructure d'accueil, et donc localisés via un nœud,
5. Les éléments de branchement passif, objets de la classe <InfrastructureOptique::ElementBranchementPassif> associés à des locaux techniques ou à des points techniques de l'infrastructure d'accueil, et donc localisés via un nœud,
6. Les équipements, objets de la classe <InfrastructureOptique::Equipement> indirectement associés via les baies optiques aux locaux techniques de l'infrastructure d'accueil, et donc localisés via un nœud,
7. Les positions, objets de la classe <InfrastructureOptique::Position> associés aux cassettes ou tiroirs des points ou locaux techniques de l'infrastructure d'accueil, et connectant les fibres de l'infrastructure optique, et donc localisés via un nœud,
8. Les tiroirs optiques, objets de la classe <InfrastructureOptique::Tiroir> des baies optiques,
9. Les organismes, objets de la classe <GraceTHD::Organisme> à géolocalisation indirecte via l'adresse et qui n'ont pas besoin d'être directement géolocalisés dans GraceTHD.

Implémentation des relations
Les relations 1xn sont en général implémentées de façon habituelle par l'adjonction d'attributs de type clé étrangère (parfois composée) dans la table de cardinalité 1 vers la clé primaire (parfois composée) de la table de cardinalité n.

Les relations nxn sont implémentées de façon classique par une table de relation décrivant les clés étrangères vers les tables en relation, et complétées des données de cycle de vie : ainsi les relations nxn des conduites vers les cheminements, et des câbles vers les conduites sont implémentées de cette façon.

Noter également que les relations conceptuellement nxn entre les câbles vers les points techniques et les conduites vers les points techniques sont déjà décrites respectivement par les tables implémentant les masques et les loves de l'infrastructure d'accueil, par ailleurs porteuses d'attributs métier de l'infrastructure d'accueil.
Schéma du modèle logique de données GraceTHD
## Livraison informatique
Description des formats utilisés
Le format recommandé pour le stockage des données est celui d'une base de données relationnelle géographique qui respecte d'une part les normes SQL (http://docs.postgresql.fr/current/features.html) et d'autre part SFSQL pour la partie spatiale (http://www.opengeospatial.org/standards/sfs). Des scripts de création des tables et des contraintes de GraceTHD-MCD ont été développés et testés pour les Système de Gestion de Bases de Données Spatiales open source PostgreSQL/PostGIS et Spatialite. Ces scripts sont également disponibles ou si besoin facilement adaptables pour implémenter GraceTHD-MCD sur d’autres Systèmes de Gestion de Bases de Données intégrant une cartouche spatiale (par exemple Oracle spatial, MS SQL Server, ArcGIS Server, etc.).

Le format pour l'échange des données est d'une part le fichier shapefile pour les données géographiques (https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf), et le fichier csv (nom des champs en première ligne, séparateur point-virgule (point-virgule interdit dans les valeurs), sans délimiteur de texte et encodage UTF-8) pour les données non géographiques (https://tools.ietf.org/html/rfc4180).
L'encodage des caractères est l’UTF-8 pour les CSV et Win1252 pour les shapefiles. . Le projet GraceTHD-MCD est livré avec un dossier db_shpcsv qui comporte des modèles vierges de shapefiles et csv pour toutes les tables.

Les valeurs des attributs de type date (SQL : DATE) ainsi que date et heure (SQL : TIMESTAMP) doivent être saisies conformément à la norme ISO 8601. Parmi les notations gérées par cette norme, le format « aaaa-mm-jj hh:mm:ss » est fortement préconisé.

Les valeurs des attributs de type BOOLEAN doivent être saisies avec les valeurs 0 (pour faux), 1 (pour vrai) et la valeur correspondant à NULL pour le format utilisé. Le type L (LOGICAL) pour les shapefiles n’étant pas géré par la grande majorité des applications, ne pas l’utiliser.

Le projet GraceTHD-MOD présente une préconisation de règles de nommage des documents et d’arborescence de livraison, les données SIG étant le type de document DLG (Dossier de livrables GraceTHD).
Description des tables du dictionnaire de données GraceTHD

Nom de la table	Géométrie	Commentaire
t_cable	-	Table non géographique décrivant les câbles de l'infrastructure d'accueil
t_cableline	Linéaire	Table géographique contenant les géométries linéaires des câbles de l'infrastructure d'accueil
t_cab_cond	-	Table de relation entre câbles et conduites de l'infrastructure d'accueil
t_cheminement	Linéaire	Table géographique contenant les cheminements décrivant les modes de pose de l'infrastructure d'accueil
t_cond_chem	-	Table de relation entre les conduites et les cheminements de l'infrastructure d'accueil
t_conduite	-	Table non géographique décrivant les conduites de l'infrastructure d'accueil
t_love	-	Table non géographique décrivant les loves de câbles au niveau d'un point technique
t_ltech	-	Table non géographique décrivant les locaux techniques de l'infrastructure d'accueil
t_masque	-	Table non géographique décrivant les masques contenus dans une chambre (point technique) de l'infrastructure d'accueil
t_noeud	Ponctuelle	Table géographique contenant les noeuds de l'infrastructure d'accueil
t_ptech	-	Table non géographique décrivant les points techniques de l'infrastructure d'accueil
t_sitetech	-	Table non géographique décrivant les sites techniques de l'infrastructure d'accueil

Nom de la table	Géométrie	Commentaire
t_baie	-	Table non géographique décrivant les baies (ou les fermes optiques) de l'infrastructure optique
t_cassette	-	Table non géographique décrivant les cassettes (raccords de fibres, loves de fibres) au niveau des boitiers de protection d'épissures de l'infrastructure optique
t_ebp	-	Table non géographique décrivant les éléments de branchement passif (boîtiers de protection d'épissures) de l'infrastructure optique
t_equipement	-	Table non géographique contenant les équipements d'une baie ou d'une ferme optique
t_fibre	-	Table non géographique décrivant les fibres de l'infrastructure optique
t_position	-	Table non géographique décrivant les smoove (au niveau des cassettes) ou les corps de traversée (au niveau des tiroirs ou des têtes optiques) de l'infrastructure optique
t_tiroir	-	Table non géographique de l'infrastructure optique décrivant les tiroirs des baies optiques ou les têtes de câbles optiques des fermes optiques au niveau des locaux technique de l'infrastructure d'accueil

Nom de la table	Géométrie	Commentaire
t_siteemission	-	Table non géographique de l'infrastructure radio décrivant les sites d'émission par voie hertzienne

Nom de la table	Géométrie	Commentaire
t_adresse	Ponctuelle	Table géographique décrivant les informations d'exploitation GraceTHD liées à l'adresse localisée par un point
t_ropt	-	Table non géographique décrivant les routes optiques des données d'exploitation
t_suf	-	Table non géographique décrivant les sites utilisateur final des données d'exploitation
t_zcoax	Surfacique	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones de couverture coaxiale
t_zdep	Surfacique	Table géographique décrivant les zones de déploiement GraceTHD par des multipolygones
t_znro	Surfacique	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones arrières situées en aval d'un noeud de raccordement optique (NRO)
t_zpbo	Surfacique	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones arrières situées en aval d'un point de branchement optique (PBO)
t_zsro	Surfacique	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones arrières situées en aval d'un sous-répartiteur optique (SRO)

Nom de la table	Géométrie	Commentaire
t_docobj	-	Table non géographique décrivant les relations entre les objets et la liste des documents concernant le réseau
t_document	-	Table non géographique décrivant les documents concernant le réseau
t_empreinte	Surfacique	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les empreintes des documents concernant le réseau
t_organisme	-	Table non géographique décrivant les organismes
t_reference	-	Table non géographique décrivant les références des matériels utilisés

## Dictionnaire des tables de l'infrastructure d'accueil

Nom de la table : t_cable				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Cable>
Définition	Table non géographique contenant les câbles de l'infrastructure d'accueil. La géométrie des câbles est décrite dans la table t_cableline
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	cb_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique du câble		Caractères (254)
	cb_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	cb_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	cb_nd1	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code du noeud à l'extrémité 1 de la polyligne modélisant le câble		Caractères (254)
	cb_nd2	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code du noeud à l'extrémité 2 de la polyligne modélisant le câble		Caractères (254)
	cb_r1		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	cb_r2		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	cb_r3		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	cb_r4		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	cb_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire du câble		Caractères (254)
	cb_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme gestionnaire du câble		Caractères (254)
	cb_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme utilisateur du câble		Caractères (254)
	cb_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	cb_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase d'avancement		Caractères (3)
	cb_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat de fonctionnement du câble		Caractères (3)
	cb_dateins		Date de pose du câble		Date
	cb_datemes		Date de mise en service		Date
	cb_avct	Clé étrangère vers la table <l_avancement>	Avancement du projet		Caractères (1)
	cb_tech	Clé étrangère vers la table <l_technologie _type>	Technologie du câble		Caractères (3)
	cb_typephy	Clé étrangère vers la table <l_cable_type> Valeur non vide	Type physique du câble		Caractères (1)
	cb_typelog	Clé étrangère vers la table <l_infra_type_log>	Type logique du câble		Caractères (2)
	cb_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Identifiant de la référence du câble dans la table référence		Caractères (254)
	cb_capafo		Capacité du câble (Nombre total de fibres présentes)		Entier
	cb_fo_disp		Nombre de fibres présentes dans le câble et encore disponibles (différence entre le nombre total de fibres et le nombre de fibres utilisées)		Entier
	cb_modulo		Nombre de fibres par tube (6, 12)		Entier
	cb_diam	Valeur non vide	Diamètre du câble en millimètres		Nombre
	cb_color		Couleur du câble		Caractères (254)
	cb_lgreel		Longueur réelle du câble en mètres (selon retours terrain)		Nombre
	cb_localis		Localisation du câble		Caractères (254)
	cb_comment		Commentaires		Caractères (254)
	cb_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	cb_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	cb_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	cb_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	cb_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_cableline				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Cable>
Définition	Table géographique pour déporter les géométries linéaires des câbles extérieurs de l'infrastructure d'accueil
Géométrie	LineString
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	cl_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de l'objet t_cableline		Caractères (254)
	cl_cb_code	Identifiant Unique Clé étrangère Valeur non vide	Identifiant unique du câble		Caractères (254)
	cl_long		Longueur totale du câble (calculée à partir de la géométrie)		Nombre
	cl_comment		Commentaires		Caractères (254)
	cl_dtclass	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_classe>	Classe de précision au sens du décret DT-DICT		Caractères (2)
	cl_geolqlt		Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres. La précision doit être déduite du mode d'implantation et du support d'implantation, en tenant compte selon les cas du cumul des imprécisions : des levés ou du fond de plan (utiliser dans ce cas la classe de précision planimétrique au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003), de l'outil de détection, des cotations, de l'éventuel report 'à main levée', etc.		Nombre
	cl_geolmod	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_mode>	Mode d'implantation de l'objet		Caractères (4)
	cl_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	cl_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	cl_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	cl_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	cl_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	cl_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_cab_cond				Élément implémenté : relation n-n <cable-dans-conduite> entre les classes <InfrastructureAccueil::Cable> et <InfrastructureAccueil::Conduite>
Définition	Table de relation entre câbles et conduites de l'infrastructure d'accueil
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	cc_cb_code	Clé étrangère vers la table <t_cable> Valeur non vide	Code du câble		Caractères (254)
	cc_cd_code	Clé étrangère vers la table <t_conduite> Valeur non vide	Code d'une conduite accueillant le câble		Caractères (254)
	cc_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	cc_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	cc_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	cc_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	cc_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_cheminement				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Cheminement>
Définition	Table géographique contenant les cheminements décrivant les modes de pose de l'infrastructure d'accueil
Géométrie	LineString
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	cm_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique du cheminement		Caractères (254)
	cm_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	cm_ndcode1	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code du Noeud à une extrêmité de la séquence de cheminements.		Caractères (254)
	cm_ndcode2	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code du Noeud à l'autre extrêmité de la séquence de cheminements.		Caractères (254)
	cm_cm1	Clé étrangère vers la table <t_cheminement>	Code du cheminement à une extrêmité (déductible de la géométrie).		Caractères (254)
	cm_cm2	Clé étrangère vers la table <t_cheminement>	Code du cheminement à l'autre extrêmité (déductible de la géométrie).		Caractères (254)
	cm_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	cm_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	cm_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	cm_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	cm_voie		Adresse ou code (ex : code Fantoir) de la voie éventuellement associée au cheminement (notion utilisée pour la dénomination du lcheminement et non pour sa géolocalisation)		Caractères (254)
	cm_gest_do	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Gestionnaire du domaine emprunté par le cheminement		Caractères (20)
	cm_prop_do	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Propriétaire du domaine emprunté par le cheminement		Caractères (20)
	cm_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut>	Phase d'avancement		Caractères (3)
	cm_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat général de l'infrastructure		Caractères (3)
	cm_datcons		Date de construction		Date
	cm_datemes		Date de mise en service		Date
	cm_avct	Clé étrangère vers la table <l_avancement>	Avancement du projet		Caractères (1)
	cm_typelog	Clé étrangère vers la table <l_infra_type_log>	Type logique de l'infrastructure		Caractères (2)
	cm_typ_imp	Clé étrangère vers la table <l_implantation _type>	Type d'implantation		Caractères (2)
	cm_nature	Clé étrangère vers la table <l_infra_nature>	Télécom, eau, gaz, électricité, assainissement, NC		Caractères (3)
	cm_compo		Attribut d'aggrégation décrivant la composition du multitubulaire. Codification Orange conseillée.		Caractères (254)
	cm_cddispo		Nombre de fourreaux disponibles. Calculable si les relations conduite/cheminement et câble/conduite sont modélisées		Entier
	cm_fo_util		Attribut d'aggrégation utile si le cablage n'est pas modélisé. Nombre de fibres utiles sur le segment d'infrastructure pour desservir les SUF situés en aval (incluant les besoins de l'infrastructure d'imbrication), corrigé en fonction de la localisation et du dénombrement des Sites Utilisateurs Finaux après relevé terrain.		Entier
	cm_mod_pos	Clé étrangère vers la table <l_pose_type>	Technique mise en place pour faire la tranchée. Spécifique aux tranchées		Caractères (254)
	cm_passage	Clé étrangère vers la table <l_passage_type>	Type d'implantation		Caractères (254)
	cm_revet		Type de revêtement de la chaussée. Spécifique aux tranchées		Caractères (254)
	cm_remblai		Type du remblais. Spécifique aux tranchées. Possibilité de faire référence à un code de coupe de tranchée		Caractères (254)
	cm_charge		Profondeur en mètres entre la génératrice supérieure des fourreaux et la surface du revêtement. Spécifique aux tranchées		Nombre
	cm_larg		Largeur de la tranchée en mètre. Spécifique aux tranchées		Nombre
	cm_fildtec		Présence ou non du fil de détection en fond de fouille dans la tranchée. Spécifique aux tranchées		Logique
	cm_mut_org	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Nom de l'entité à l'origine des travaux (Opérateurs, FT, Syndicats…) dans le cas d'une construction mutualisée (L49 ou non). Si c'est une co-construction, saisir le leader		Caractères (20)
	cm_long		Longueur en mètres (déduite de sa géométrie)		Nombre
	cm_lgreel		Longueur en mètres mesurée sur le terrain ou estimée		Nombre
	cm_comment		Commentaires		Caractères (254)
	cm_dtclass	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_classe>	Classe de précision au sens du décret DT-DICT		Caractères (2)
	cm_geolqlt		Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres. La précision doit être déduite du mode d'implantation et du support d'implantation, en tenant compte selon les cas du cumul des imprécisions : des levés ou du fond de plan (utiliser dans ce cas la classe de précision planimétrique au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003), de l'outil de détection, des cotations, de l'éventuel report 'à main levée', etc.		Nombre
	cm_geolmod	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_mode>	Mode d'implantation de l'objet		Caractères (4)
	cm_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	cm_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	cm_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	cm_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	cm_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	cm_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_cond_chem				Élément implémenté : relation n-n <suit> entre les classes <InfrastructureAccueil::Conduite> et <InfrastructureAccueil::Cheminement>
Définition	Table de relation entre les conduites et les cheminements de l'infrastructure d'accueil
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	dm_cd_code	Clé étrangère vers la table <t_conduite> Valeur non vide	Code de la conduite		Caractères (254)
	dm_cm_code	Clé étrangère vers la table <t_cheminement> Valeur non vide	Code du cheminement		Caractères (254)
	dm_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	dm_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	dm_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	dm_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	dm_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_conduite				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Conduite>
Définition	Table non géographique décrivant les conduites de l'infrastructure d'accueil
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	cd_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code de la conduite		Caractères (254)
	cd_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	cd_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	cd_cd_code	Ne pas implémenter la contrainte REFERENCES pour ne pas bloquer le chargement si le parent arrive après l’enfant.	Code du fourreau qui accueille le fourreau si celui-ci est un sous-tube		Caractères (254)
	cd_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	cd_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	cd_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	cd_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	cd_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Propriétaire du fourreau		Caractères (20)
	cd_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Gestionnaire du fourreau		Caractères (20)
	cd_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Utilisateur du fourreau		Caractères (20)
	cd_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	cd_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase d'avancement		Caractères (3)
	cd_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat		Caractères (3)
	cd_dateaig		Date de la dernière opération d'aiguillage. Spécifique aux fourreaux.		Date
	cd_dateman		Date de la dernière opération de mandrinage. Spécifique aux fourreaux.		Date
	cd_datemes		Date de mise en service		Date
	cd_avct	Clé étrangère vers la table <l_avancement>	Avancement du projet		Caractères (1)
	cd_type	Clé étrangère vers la table <l_conduite_type> Valeur non vide	Type de conduite		Caractères (254)
	cd_dia_int		Diamètre intérieur du fourreau en mm		Entier
	cd_dia_ext		Diamètre extérieur du fourreau en mm		Entier
	cd_color		Couleur du fourreau		Caractères (254)
	cd_long		Longueur en mètres (calculable depuis les cheminements)		Nombre
	cd_nbcable		Nombre de câbles (peut être calculé)		Entier
	cd_occup		Occupation du fourreau en pourcentage		Nombre
	cd_comment		Commentaire		Caractères (254)
	cd_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	cd_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	cd_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	cd_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	cd_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_love				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Love>
Définition	Table non géographique décrivant les loves de câbles au niveau d'un point technique
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	lv_id	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identitifiants) - clef primaire		Entier
	lv_cb_code	Clé étrangère vers la table <t_cable> Valeur non vide	Code du câble		Caractères (254)
	lv_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud> Valeur non vide	Code du nœud dans lequel est positionné ce love		Caractères (254)
	lv_long		Longueur du love du câble dans le nœud en mètres (arrondi à l'entier supérieur)		Entier
	lv_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	lv_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	lv_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	lv_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	lv_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_ltech				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::LocalTechnique>
Définition	Table non géographique décrivant les locaux techniques de l'infrastructure d'accueil, quel que soit leur propriétaire. Un local technique est un sous-ensemble d'un site technique (une salle). Un site technique a au moins un local technique. Cette table peut être rendue géographique (Points) en localisant le noeud associé à un local technique au moyen de l'implémentation de la relation lt-localise-par
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	lt_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code du local technique		Caractères (254)
	lt_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	lt_etiquet		Nom du local technique tel qu'étiqueté sur le terrain		Caractères (20)
	lt_st_code	Clé étrangère vers la table <t_sitetech> Valeur non vide	Identifiant du site technique		Caractères (254)
	lt_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant du propriétaire du site		Caractères (20)
	lt_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant du gestionnaire du site		Caractères (20)
	lt_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'utilisateur du site		Caractères (20)
	lt_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	lt_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Statut de déploiement		Caractères (3)
	lt_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type> Valeur non vide	Etat du local technique		Caractères (3)
	lt_dateins		Date d'installation		Date
	lt_datemes		Date de mise en service du local technique		Date
	lt_local		Informations de localisation		Caractères (254)
	lt_elec		Présence d'une alimentation électrique		Logique
	lt_clim	Clé étrangère vers la table <l_clim_type>	Présence et type du système éventuel de ventilation ou de climatisation		Caractères (6)
	lt_occp	Clé étrangère vers la table <l_occupation_type>	Occupation		Caractères (10)
	lt_idmajic		Identifiant du local dans un référentiel comme la base MAJICIII lorsque disponible		Caractères (254)
	lt_comment		Commentaire		Caractères (254)
	lt_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	lt_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	lt_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	lt_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	lt_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_masque				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Masque>
Définition	Table non géographique décrivant les masques contenus dans une chambre (point technique) de l'infrastructure d'accueil. Un masque (alvéole) peut-être occupé ou non par un fourreau (conduite)
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	mq_id	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identitifiants)		Entier
	mq_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud> Valeur non vide	Code du noeud associé à la chambre à laquelle appartient le masque		Caractères (254)
	mq_face	Clé étrangère vers la table <l_masque_face> Valeur non vide	Face de la chambre (A, B, C, D, …)		Caractères (1)
	mq_col	Valeur non vide	Numéro de colonne de l'alvéole concernée		Entier
	mq_ligne	Valeur non vide	Numéro de ligne de l'alvéole concernée		Entier
	mq_cd_code	Clé étrangère vers la table <t_conduite>	Code de la conduite attachée à l'alvéole du masque		Caractères (254)
	mq_qualinf	Clé étrangère vers la table <l_qualite_info>	Qualité de l'information		Caractères (3)
	mq_comment		Commentaire		Caractères (254)
	mq_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	mq_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	mq_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	mq_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	mq_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_noeud				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::Noeud>
Définition	Table géographique contenant les noeuds de l'infrastructure d'accueil
Géométrie	Point
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	nd_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique du noeud		Caractères (254)
	nd_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	nd_nom		Nom du nœud (reprendre celui dans la base de l'opérateur s'il existe)		Caractères (254)
	nd_coderat	Ne pas implémenter la contrainte REFERENCES pour ne pas bloquer le chargement si le parent arrive après l’enfant.	Code du noeud de rattachement (NRO, PM, …). Valable pour les réseaux hiérarchiques (principalement FTTH).		Caractères (254)
	nd_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	nd_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	nd_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	nd_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	nd_voie		Adresse de la voie dans laquelle est implanté le nœud (notion utilisée pour la dénomination du nœud et non pour sa géolocalisation). Egalement utilisable lorsqu'un noeud ne peut être positionné à une adresse précise.		Caractères (254)
	nd_type	Clé étrangère vers la table <l_noeud_type>	Type du nœud (se déduit de la relation d'héritage)		Caractères (2)
	nd_type_ep	Clé étrangère vers la table <l_technologie_type>	Liste des technologies présentes (1 à 5 occurrences)		Caractères (10)
	nd_comment		Commentaires		Caractères (254)
	nd_dtclass	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_classe>	Classe de précision au sens du décret DT-DICT		Caractères (2)
	nd_geolqlt		Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres. La précision doit être déduite du mode d'implantation et du support d'implantation, en tenant compte selon les cas du cumul des imprécisions : des levés ou du fond de plan (utiliser dans ce cas la classe de précision planimétrique au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003), de l'outil de détection, des cotations, de l'éventuel report 'à main levée', etc.		Nombre
	nd_geolmod	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_mode>	Mode d'implantation de l'objet		Caractères (4)
	nd_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	nd_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	nd_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	nd_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	nd_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	nd_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_ptech				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::PointTechnique>
Définition	Table non géographique décrivant les points techniques de l'infrastructure d'accueil. Cette table peut être rendue géographique (Points) en localisant le noeud associé à un point technique au moyen de l'implémentation de la relation pt-localise-par
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	pt_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code du point technique		Caractères (254)
	pt_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	pt_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	pt_nd_code	Valeur non vide	Code du noeud associé au site d'émission		Caractères (254)
	pt_ad_code	Clé étrangère vers la table <t_adresse>	Identifiant unique de l'adresse du point technique (pour les points techniques qui peuvent être associés à une adresse précise).		Caractères (254)
	pt_gest_do	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Gestionnaire du domaine sur lequel est situé le point technique		Caractères (20)
	pt_prop_do	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Propriétaire du domaine sur lequel est situé le point technique		Caractères (20)
	pt_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Propriétaire du point technique		Caractères (20)
	pt_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Gestionnaire du point technique		Caractères (20)
	pt_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Utilisateur du point technique		Caractères (254)
	pt_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	pt_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase d'avancement		Caractères (3)
	pt_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat du point technique		Caractères (3)
	pt_dateins		Date d'installation		Date
	pt_datemes		Date de mise en service		Date
	pt_avct	Clé étrangère vers la table <l_avancement>	Avancement du projet		Caractères (1)
	pt_typephy	Clé étrangère vers la table <l_ptech_type_phy> Valeur non vide	Type de point technique		Caractères (20)
	pt_typelog	Clé étrangère vers la table <l_ptech_type_log> Valeur non vide	Usage du point technique		Caractères (1)
	pt_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Référence.		Caractères (254)
	pt_nature	Clé étrangère vers la table <l_ptech_nature>	Nature du point technique		Caractères (20)
	pt_secu		Le point technique est-il équipé d'un système de verrouillage, ou de tout autre système permettant d'en sécuriser l'accès ?		Logique
	pt_occp	Clé étrangère vers la table <l_occupation_type>	Occupation		Caractères (10)
	pt_a_dan		Effort disponible après pose (exprimé en daN – décanewtons)		Nombre
	pt_a_dtetu		Date de l'étude de charge		Date
	pt_a_struc		Simple, Moisé, Haubané, Couple, …		Caractères (100)
	pt_a_haut		Hauteur en mètre entre le sol et la base de l'infrastructure (réseau en façade ou aérien)		Nombre
	pt_a_passa		0 pour passage de câbles uniquement		Logique
	pt_a_strat		Appui stratégique. Notion Orange. Extensible à d'autres types de réseaux.		Logique
	pt_rotatio		Angle du grand axe du point technique en degrés dans le sens rétrograde (sens des aiguilles d'une montre) à partir du Nord		Nombre
	pt_detec		Présence d'un boitier pour un fil de détection		Logique
	pt_comment		Commentaire		Caractères (254)
	pt_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	pt_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	pt_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	pt_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	pt_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_sitetech				Élément implémenté : classe <InfrastructureAccueil::SiteTechnique>
Définition	Table non géographique décrivant les sites techniques de l'infrastructure d'accueil. Cette table peut être rendue géographique (Points) en localisant le noeud associé à un site technique au moyen de l'implémentation de la relation st-localise-par
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	st_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code du site technique		Caractères (254)
	st_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud> Valeur non vide	Code du noeud associé		Caractères (254)
	st_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	st_nom		Nom du site technique		Caractères (254)
	st_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant du propriétaire du site		Caractères (20)
	st_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant du gestionnaire du site		Caractères (20)
	st_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'utilisateur du site		Caractères (20)
	st_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	st_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase d'avancement		Caractères (3)
	st_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat du site technique		Caractères (3)
	st_dateins		Date d'installation		Date
	st_datemes		Date de mise en service		Date
	st_avct	Clé étrangère vers la table <l_avancement>	Avancement du projet		Caractères (1)
	st_typephy	Clé étrangère vers la table <l_site_type_phy> Valeur non vide	Type physique du site (shelter, armoire de rue, bâti)		Caractères (3)
	st_typelog	Clé étrangère vers la table <l_site_type_log> Valeur non vide	Type logique du site		Caractères (10)
	st_nblines		Nombre de lignes du site technique		Entier
	st_ad_code	Clé étrangère vers la table <t_adresse>	Identifiant unique de l'adresse		Caractères (254)
	st_comment		Commentaire		Caractères (254)
	st_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	st_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	st_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	st_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	st_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

## Dictionnaire des tables de l'infrastructure optique

Nom de la table : t_baie				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::Baiet>
Définition	Table non géographique décrivant les baies (ou les fermes optiques) de l'infrastructure optique. Cette table peut indirectement devenir géographique en identifiant au préalable le local technique associé de l'infrastructure d'accueil, puis en localisant ce dernier au niveau du noeud de l'infrastructure d'accueil qui lui est associé.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	ba_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code de la baie ou de la ferme optique		Caractères (254)
	ba_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	ba_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	ba_lt_code	Clé étrangère vers la table <t_ltech> Valeur non vide	Code du local technique		Caractères (254)
	ba_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire du tiroir		Caractères (20)
	ba_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme gestionnaire du tiroir		Caractères (20)
	ba_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme utilisateur du tiroir		Caractères (20)
	ba_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	ba_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut>	Statut du déploiement		Caractères (3)
	ba_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat de la baie ou de la ferme optique		Caractères (3)
	ba_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Référence de la baie ou de la ferme optique		Caractères (254)
	ba_type	Clé étrangère vers la table <l_baie_type>	Type du contenant selon qu'il s'agisse d'une baie ou d'une ferme optique		Caractères (10)
	ba_nb_u		Taille de la baie en nombre de U		Nombre
	ba_haut		Hauteur en mm		Nombre
	ba_larg		Largeur en mm		Nombre
	ba_prof		Profondeur en mm		Nombre
	ba_comment		Commentaires		Caractères (254)
	ba_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	ba_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	ba_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	ba_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	ba_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_cassette				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::Cassette>
Définition	Table non géographique décrivant les cassettes (raccords de fibres, loves de fibres) au niveau des boitiers de protection d'épissures de l'infrastructure optique. Une géolocalisation indirecte des cassettes peut toutefois être réalisée, en identifiant d'abord l'élément de branchement passif contenant une cassette donnée, puis en localisant le noeud associé de l'infrastructure d'accueil.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	cs_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code unique de la cassette		Caractères (254)
	cs_nb_pas		Taille de la cassette lorsqu'elle est placée dans un boitier de protection d'épissures (en nombre de pas)		Entier
	cs_bp_code	Clé étrangère vers la table <t_ebp>	Identifiant unique du BPE à laquelle appartient la cassette		Caractères (254)
	cs_num		Numéro de la cassette dans l'organiseur du boitier de protection d'épissures		Entier
	cs_type	Clé étrangère vers la table <l_cassette_type>	Type de cassette (SOUDURE, LOVAGE, SPLITTER, CONNECTEUR…)		Caractères (4)
	cs_face		Face du boitier de protection d'épissures sur laquelle est enfichée la cassette (Face A par défaut)		Caractères (20)
	cs_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Identifiant unique dans la table référence.		Caractères (254)
	cs_comment		Commentaires		Caractères (254)
	cs_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	cs_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	cs_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	cs_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	cs_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_ebp				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::ElementBranchementPassif>
Définition	Table non géographique décrivant les éléments de branchement passif (boîtiers de protection d'épissures) de l'infrastructure optique. Cette table peut être rendue géographique en localisant les noeuds associés de l'infrastructure d'accueil.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	bp_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code du boîtier de protection d'épissures		Caractères (254)
	bp_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	bp_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	bp_pt_code	Clé étrangère vers la table <t_ptech>	Code du point technique de l'infrastructure d'accueil (non renseigné si l'élément de branchement passif est situé au niveau d'un local technique de l'infrastructure d'accueil)		Caractères (254)
	bp_lt_code	Clé étrangère vers la table <t_ltech>	Code du local technique de l'infrastructure d'accueil (non renseigné si l'élément de branchement passif est situé au niveau d'un point technique de l'infrastructure d'accueil)		Caractères (254)
	bp_sf_code	Clé étrangère vers la table <t_suf>	Identifiant unique du site utilisateur final (SUF) dans lequel est installée la prise terminale optique (PTO). Ne s'applique qu'aux PTO		Caractères (254)
	bp_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire de l'élément		Caractères (20)
	bp_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme gestionnaire de l'élément		Caractères (20)
	bp_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme utilisateur de l'élément		Caractères (20)
	bp_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	bp_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase d'avancement		Caractères (3)
	bp_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat de l'élément		Caractères (3)
	bp_datemes		Date de mise en service		Date
	bp_avct	Clé étrangère vers la table <l_avancement>	Avancement du projet		Caractères (1)
	bp_typephy	Clé étrangère vers la table <l_bp_type_phy>	Capacité de soudure		Caractères (5)
	bp_typelog	Clé étrangère vers la table <l_bp_type_log> Valeur non vide	Type de l'élément		Caractères (3)
	bp_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Référence de l'élément		Caractères (254)
	bp_entrees		Nombre d'entrées de câbles		Entier
	bp_ref_kit		Référence du kit d'entrée de câble utilisé		Caractères (30)
	bp_ca_nb		Nombre de cassettes contenues dans le Boîtier de Protection d'Epissures		Entier
	bp_nb_pas		Nombre de pas de l'organiseur du Boîtier de Protection d'Epissures		Entier
	bp_occup	Clé étrangère vers la table <l_occupation_type>	Occupation de l'élément		Caractères (10)
	bp_linecod		Code d'une ligne (cas FTTH) selon la nomenclature du régulateur. Cas d'un PTO (OO-XXXX-XXXX)		Caractères (12)
	bp_oc_code		Référence OC (Opérateur Commercial) de la prise terminale. Cas d'une PTO uniquement		Caractères (50)
	bp_racco	Clé étrangère vers la table <l_bp_racco>	Codification de l'échec du raccordement (ex: CLI005). Cas d'une PTO uniquement.		Caractères (6)
	bp_comment		Commentaires		Caractères (254)
	bp_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	bp_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	bp_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	bp_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	bp_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_equipement				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::Equipement>
Définition	Table non géographique contenant les équipements d'une baie ou d'une ferme optique. Cette table peut indrectement être rendue géographique en identifiant au préalable la baie (ou ferme optique) contenant un équipement donné, puis en identifiant le local technique contenant la baie (ou ferme optique) en question localisée dans l'infrastructure d'accueil par le noeud qui lui est associé.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	eq_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code de l'équipement actif		Caractères (254)
	eq_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	eq_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	eq_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Identifiant unique correspondant à la référence de l'équipement		Caractères (254)
	eq_ba_code	Clé étrangère vers la table <t_baie> / Valeur non vide	Identifiant de la baie ou de la ferme optique contenant l'équipement actif		Caractères (254)
	eq_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire de la baie ou de la ferme optique		Caractères (20)
	eq_dateins		Date d'installation de l'équipement actif		Date
	eq_datemes		Date de mise en service		Date
	eq_comment		Commentaires		Caractères (254)
	eq_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	eq_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	eq_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	eq_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	eq_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_fibre				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::Fibre>
Définition	Table non géographique décrivant les fibres de l'infrastructure optique. Cette table peut être rendue géographique (Polylignes) en lui associant le câble (Polyligne) contenant la fibre.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	fo_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de la fibre		Caractères (254)
	fo_code_ext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	fo_cb_code	Clé étrangère vers la table <t_cable> Valeur non vide	Identifiant unique du câble ou de la jarretière auquel la fibre appartient		Caractères (254)
	fo_nincab		Numéro de fibre dans le câble		Entier
	fo_numtub		Numéro du tube auquel appartient la fibre		Entier
	fo_nintub		Numéro de la fibre dans le tube (1 à 12, …)		Entier
	fo_type	Clé étrangère vers la table <l_fo_type>	Type de fibre, d'après les normes ITU, ISO/IEC 11801, EN		Caractères (20)
	fo_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat de fonctionnement de la fibre		Caractères (3)
	fo_color	Clé étrangère vers la table <l_fo_color>	Numéro de fibre selon le code couleur (valeurs à adapter aux usages)		Caractères (7)
	fo_reper	Clé étrangère vers la table <l_tube>	Repérage du tube		Caractères (5)
	fo_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	fo_comment		Commentaires		Caractères (254)
	fo_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	fo_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	fo_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	fo_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	fo_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_position				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::Position>
Définition	Table non géographique décrivant les smoove (au niveau des cassettes) ou les corps de traversée (au niveau des tiroirs ou des têtes optiques) de l'infrastructure optique.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	ps_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de la position		Caractères (254)
	ps_numero		Numéro de compartiment du smoove ou du connecteur		Entier
	ps_1	Clé étrangère vers la table <t_fibre>	Code unique d'une fibre raccordée (continuité de la route optique)		Caractères (254)
	ps_2	Clé étrangère vers la table <t_fibre>	Code unique d'une autre fibre raccordée (continuité de la route optique)		Caractères (254)
	ps_cs_code	Clé étrangère vers la table <t_cassette>	Identifiant unique de la cassette à laquelle appartient la position (le cas échéant)		Caractères (254)
	ps_ti_code	Clé étrangère vers la table <t_tiroir>	Identifiant unique du tiroir ou de la tête de câble optique en relation avec la position (cas échéant)		Caractères (254)
	ps_type	Clé étrangère vers la table <l_position_type>	Type de connecteur / soudure		Caractères (10)
	ps_fonct	Clé étrangère vers la table <l_position _fonction>	Type de connectorisation (connecteur, épissure, pigtail...)		Caractères (2)
	ps_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat de fonctionnement de la position / du corps de traversée		Caractères (3)
	ps_preaff		Pré-affectation de la route optique au site utilisateur final de l'information préalable enrichie ou à l'infrastructure d'imbrication		Caractères (50)
	ps_comment		Commentaires		Caractères (254)
	ps_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	ps_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	ps_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	ps_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	ps_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_tiroir				Élément implémenté : classe <InfrastructureOptique::Tiroir>
Définition	Table non géographique de l'infrastructure optique décrivant les tiroirs des baies optiques ou les têtes de câbles optiques des fermes optiques au niveau des locaux technique de l'infrastructure d'accueil. Une géolocalisation très indirecte des tiroirs/têtes de câbles peut toutefois être réalisée, en identifiant d'abord la baie (ferme optique) contenant le tiroir (tête de câble optique), puis le local technique de l'infrastructure d'accueil, et enfin le local technique contenant la baie (ferme optique) de l'infrastructure d'accueil.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	ti_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code du tiroir optique		Caractères (254)
	ti_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	ti_etiquet		Etiquette sur le terrain		Caractères (254)
	ti_ba_code	Clé étrangère vers la table <t_baie> Valeur non vide	Identifiant de la baie ou de la ferme optique contenant le tiroir		Caractères (254)
	ti_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire de la baie ou de la ferme optique		Caractères (20)
	ti_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type>	Etat du tiroir		Caractères (3)
	ti_type	Clé étrangère vers la table <l_tiroir_type>	Type du contenant selon qu'il s'agisse d'un tiroir ou d'une tête de câble optique		Caractères (10)
	ti_rf_code	Clé étrangère vers la table <t_reference>	Référence du tiroir		Caractères (254)
	ti_taille		Taille du tiroir en nombre de U		Nombre
	ti_placemt		Position du tiroir en "nombre de U" (Le U numéro 1 est situé en bas)		Nombre
	ti_localis		Informations de localisation du tiroir		Caractères (254)
	ti_comment		Commentaires		Caractères (254)
	ti_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	ti_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	ti_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	ti_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	ti_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

## Dictionnaire des tables de l'infrastructrure radio

Nom de la table : t_siteemission				Élément implémenté : classe <nomClasse>
Définition	Table non géographique de l'infrastructure radio décrivant les sites d'émission par voie hertzienne
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	se_nd_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code du noeud associé au site d'émission		Caractères (254)
	se_anfr		Code délivré par l'ANFR		Caractères (50)
	se_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire du site d'émission		Caractères (20)
	se_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme gestionnaire du site d'émission		Caractères (20)
	se_user	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme utilisateur du site d'émission		Caractères (20)
	se_proptyp	Clé étrangère vers la table <l_propriete_type>	Type de propriété		Caractères (3)
	se_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Statut de déploiement		Caractères (3)
	se_etat	Clé étrangère vers la table <l_etat_type> Valeur non vide	Etat du site		Caractères (3)
	se_occp	Clé étrangère vers la table <l_occupation_type>	Occupation		Caractères (10)
	se_dateins		Date d'installation du site d'émission		Date
	se_datemes		Date de mise en service du site d'émission		Date
	se_type	Clé étrangère vers la table <l_site_emission _type> Valeur non vide	Type du site d'émission		Caractères (254)
	se_haut		Hauteur en mètres entre le sol et la base de l'infrastructure hertzienne		Nombre
	se_ad_code	Clé étrangère vers la table <t_adresse>	Identifiant de l'adresse du site d'émission		Caractères (254)
	se_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	se_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	se_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	se_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	se_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

## Dictionnaires des tables d'Exploitation

Nom de la table : t_adresse				Élément implémenté : classe <Exploitation::Adresse>
Définition	Table géographique décrivant (en relation avec le référentiel de la Base Adresses Nationale) les informations d'exploitation GraceTHD liées à l'adresse localisée par un point. Peut également servir à définir une adresse associée à un noeud du réseau GraceTHD.
Géométrie	Point
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	ad_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de l'adresse GraceTHD		Caractères (254)
	ad_ban_id		Identifiant BAN		Caractères (24)
	ad_nomvoie		Nom de la voie		Caractères (254)
	ad_fantoir		Identifiant FANTOIR contenu dans le fichier des propriétés bâties de la DGFiP		Caractères (10)
	ad_numero		Numéro éventuel de l’adresse dans la voie		Entier
	ad_rep		Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A, 1…)		Caractères (20)
	ad_insee		Identifiant INSEE de la commune fondé sur le COG en cours		Caractères (6)
	ad_postal		Code postal du bureau de distribution de la voie		Caractères (20)
	ad_alias		Eventuellement le nom en langue régionale ou une autre appellation différente de l’appellation officielle		Caractères (254)
	ad_nom_ld		Nom du lieu-dit qui peut parfois être le nom de la voie		Caractères (254)
	ad_x_ban		Coordonnée X dans le système de projection en vigueur (précisé dans les métadonnées)		Nombre
	ad_y_ban		Coordonnée Y dans le système de projection en vigueur (précisé dans les métadonnées)		Nombre
	ad_commune		Nom officiel de la commune (en se référant au Code Officiel Géographique en vigueur)		Caractères (254)
	ad_section		Section cadastrale selon le référentiel des parcelles cadastrales en vigueur (précisé dans les métadonnées)		Caractères (5)
	ad_idpar		Identifiant de la parcelle de référence (Notion base MAJIC)		Caractères (20)
	ad_x_parc		Coordonnée X dans le système de projection en vigueur de la parcelle identifiée comme parcelle de référence (base MAJICIII quand disponible)		Nombre
	ad_y_parc		Coordonnée Y dans le système de projection en vigueur de la parcelle identifiée comme parcelle de référence (base MAJICIII quand disponible)		Nombre
	ad_nat		Vrai si le site n'est pas une propriété privée, Faux sinon		Logique
	ad_nblhab		Nombre de locaux d'habitation (foyers)		Entier
	ad_nblpro		Nombre de locaux professionnels		Entier
	ad_nbprhab		Nombre de prises habitation		Entier
	ad_nbprpro		Nombre de prises professionnelles		Entier
	ad_rivoli		Code RIVOLI (source Orange) exploité par certains opérateurs		Caractères (254)
	ad_hexacle		Code HEXACLE		Caractères (254)
	ad_distinf		Distance en mètres de l'infra mobilisable en distribution. (calculable)		Nombre
	ad_isole		Pour distinguer les SUF considérés comme isolés (distance supérieure au maximum contractuel) – calculable		Logique
	ad_prio		Le raccordement du site est-il prioritaire ?		Logique
	ad_racc	Clé étrangère vers la table <l_implantation_type>	Type de raccordement du site		Caractères (1)
	ad_batcode		Identifiant du bâtiment dans une base de données externe		Caractères (100)
	ad_nombat		Ce champ correspond au nom du batiment tel que décrit par l'opérateur d'immeuble en cohérence avec ce qu'il constate sur le terrain. Ce champ peut apparaitre après la publication de l'adresse dans les informations préalablement enrichies (IPE) car fiabilisé au cours de la phase de piquetage terrain		Caractères (254)
	ad_ietat	Clé étrangère vers la table <l_adresse_etat>	Permet d'indiquer l'avancement du déploiement. (Obligatoire IPE)		Caractères (2)
	ad_itypeim	Clé étrangère vers la table <l_immeuble_type>	Type d'immeuble (IPE O)		Caractères (1)
	ad_prop		Identifiant du propriétaire de l'immeuble (entreprise ou personne) dans le référentiel des propriétaires		Caractères (254)
	ad_gest		Identifiant du gestionnaire d'immeuble (entreprise ou personne) dans le référentiel des gestionnaires. (IPE C)		Caractères (20)
	ad_idatsgn		Date de la signature de la convention avec le gestionnaire de l'immeuble. (IPE C)		Date
	ad_iaccgst		Permet de savoir si un accord du gestionnaire d'immeuble (copropriété, syndic, etc.) est nécessaire ou non pour aller raccorder l'adresse. (Obligatoire IPE)		Logique
	ad_idatcab		Date prévisionnelle ou effective du câblage de l'adresse c'est à dire de déploiement de l'adresse. Cette date correspond à la date à laquelle ad_ietat passera à l'état déployé et l'adresse sera raccordable. (obligatoire IPE)		Date
	ad_typzone	Clé étrangère vers la table <l_zone_densite>	Type de zone de l'adresse desservie. (IPE O)		Caractères (1)
	ad_comment		Commentaires		Caractères (254)
	ad_geolqlt		Précision du positionnement de l'objet, estimée en mètres. La précision doit être déduite du mode d'implantation et du support d'implantation, en tenant compte selon les cas du cumul des imprécisions : des levés ou du fond de plan (utiliser dans ce cas la classe de précision planimétrique au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003), de l'outil de détection, des cotations, de l'éventuel report 'à main levée', etc.		Nombre
	ad_geolmod	Clé étrangère vers la table <l_geoloc_mode>	Mode d'implantation de l'objet		Caractères (4)
	ad_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	ad_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	ad_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	ad_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	ad_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	ad_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_ropt				Élément implémenté : classe <Exploitation::RouteOptique>
Définition	Table non géographique décrivant les routes optiques des données d'exploitation. Cette table peut être rendue géographique (Polylignes) de façon indirecte en identifiant au préalable la fibre d'une route optique donnée, puis en localisant le câble optique associé à la fibre.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	rt_id	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identitifiants)		Entier
	rt_code	Valeur non vide	Code de la route optique. Se conformer aux règles de nommage. Ce code n'est pas unique puisqu'il est à répéter autant de fois qu'il y a de fibres constituant la route optique		Caractères (254)
	rt_code_ext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	rt_fo_code	Clé étrangère vers la table <t_fibre> / Valeur non vide	Code de la fibre concernée		Caractères (254)
	rt_fo_ordr		Numéro d'ordre de la fibre pour la composition de la route optique. Cette valeur peut être calculée, le renseignement de cet attribut est à réserver à des usages spécifiques		Entier
	rt_comment		Commentaires		Caractères (254)
	rt_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	rt_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	rt_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	rt_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	rt_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_suf				Élément implémenté : classe <Exploitation::SiteUtilisateurFinal>
Définition	Table non géographique décrivant les sites utilisateur final des données d'exploitation. Cette table peut être rendue géographique (Points) de façon directe soit en identifiant le noeud associé de l'infrastructure d'accueil, soit en localisant l'adresse associée des données d'exploitation.
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	sf_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique du site utilisateur final		Caractères (254)
	sf_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code du nœud de l'infrastructure d'accueil auquel se rattache le SUF. Un nœud peut être partagé avec un site.		Caractères (254)
	sf_ad_code	Clé étrangère vers la table <t_adresse>	Identifiant unique de l'adresse postale du bâti		Caractères (254)
	sf_zp_code	Clé étrangère vers la table <t_zpbo>	Identifiant unique de la zone arrière du PBO		Caractères (254)
	sf_escal		Escalier, pour les habitats collectifs		Caractères (20)
	sf_etage		Etage, pour les habitats collectifs		Caractères (20)
	sf_oper		Identifiant de l'opérateur d'immeuble dans la table des organismes		Caractères (20)
	sf_type	Clé étrangère vers la table <l_suf_type> Valeur non vide	Type de Site Utilisateur Final		Caractères (1)
	sf_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Code permettant d'identifier le propriétaire dans la base de données interne. Les informations personnelles sont traitées en dehors du standard d'échange		Caractères (254)
	sf_resid		Code permettant d'identifier le résidant dans la base de données interne. Les informations personnelles sont traitées en dehors du standard d'échange		Caractères (254)
	sf_local		Informations de localisation du Site Utilisateur Final. (Champ libre)		Caractères (254)
	sf_racco	Clé étrangère vers la table <l_suf_racco>	Etat du raccordement selon la terminologie du régulateur		Caractères (2)
	sf_comment		Commentaires		Caractères (254)
	sf_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	sf_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	sf_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	sf_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	sf_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_zcoax				Élément implémenté : classe <Exploitation::ZoneCouvertureCoax>
Définition	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones de couverture coaxiale, c'est à dire potentiellement desservies par câble coaxial plutôt que par fibre optique, à partir d'un unique noeud du réseau GraceTHD.
Géométrie	MultiPolygon
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	zc_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code la zone de couverture de service cablé (COAX)		Caractères (254)
	zc_codeext		Code chez un tiers ou dans une autre base de données		Caractères (254)
	zc_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code interne hérité du Noeud. Permet de rattacher la zone à un noeud si l'information est disponible		Caractères (254)
	zc_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	zc_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	zc_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	zc_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	zc_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire		Caractères (20)
	zc_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire		Caractères (20)
	zc_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase de déploiement		Caractères (3)
	zc_comment		Commentaires		Caractères (254)
	zc_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	zc_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	zc_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	zc_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	zc_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	zc_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_zdep				Élément implémenté : classe <Exploitation::ZoneDeploiement>
Définition	Table géographique décrivant les zones de déploiement GraceTHD par des multipolygones.
Géométrie	MultiPolygon
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	zd_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de la zone de déploiement		Caractères (254)
	zd_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud>	Code interne hérité du noeud associé de l'infrastructure d'accueil		Caractères (254)
	zd_zs_code	Clé étrangère vers la table <t_zsro>	Code de la Zone arrière de SRO parente s'il s'agit d'une subdivision		Caractères (254)
	zd_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	zd_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	zd_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	zd_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	zd_prop	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme propriétaire		Caractères (20)
	zd_gest	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Identifiant de l'organisme gestionnaire		Caractères (20)
	zd_statut	Clé étrangère vers la table <l_statut> Valeur non vide	Phase de déploiement		Caractères (3)
	zd_comment		Commentaires		Caractères (254)
	zd_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	zd_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	zd_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	zd_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	zd_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	zd_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_znro				Élément implémenté : classe <Exploitation::ZoneArriereNRO>
Définition	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones arrières situées en aval d'un noeud de raccordement optique (NRO), et donc potentiellement desservies depuis un unique noeud du réseau GraceTHD.
Géométrie	MultiPolygon
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	zn_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de la zone arrière de NRO		Caractères (254)
	zn_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud> Valeur non vide	Code du noeud de l'infrastructure d'accueil associé au NRO		Caractères (254)
	zn_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	zn_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	zn_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	zn_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	zn_nroref		Référence du NRO (Interop CPN)		Caractères (15)
	zn_nrotype	Clé étrangère vers la table <l_nro_type>	Type de NRO (Interop CPN).		Caractères (7)
	zn_etat	Clé étrangère vers la table <l_nro_etat>	Etat d'avancement du NRO (Interop CPN)		Caractères (2)
	zn_etatlpm	Clé étrangère vers la table <l_nro_etat>	Etat d'avancement du lien entre le NRO et le SRO (Interop CPN).		Caractères (2)
	zn_datelpm		Date d'installation du lien entre le NRO et le SRO (Interop CPN)		Date
	zn_comment		Commentaires		Caractères (254)
	zn_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	zn_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	zn_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	zn_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	zn_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	zn_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_zpbo				Élément implémenté : classe <Exploitation::ZoneArrierePBO>
Définition	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones arrières situées en aval d'un point de branchement optique (PBO), et donc potentiellement desservies depuis un unique noeud du réseau GraceTHD.
Géométrie	MultiPolygon
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	zp_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de la zone arrière de PBO		Caractères (254)
	zp_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud> Valeur non vide	Code interne hérité du Noeud		Caractères (254)
	zp_zs_code	Clé étrangère vers la table <t_zsro>	Code de la zone arrière de SRO correspondante		Caractères (254)
	zp_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	zp_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	zp_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	zp_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	zp_capamax		Capacité maximum théorique du PBO		Entier
	zp_comment		Commentaires		Caractères (254)
	zp_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	zp_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	zp_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	zp_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	zp_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	zp_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_zsro				Élément implémenté : classe <Exploitation::ZoneArriereSRO>
Définition	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les zones arrières situées en aval d'un sous-répartiteur optique (SRO), également appelé point de mutualisation (PM), et donc potentiellement desservies depuis un unique noeud du réseau GraceTHD.
Géométrie	MultiPolygon
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	zs_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique de la zone arrière de SRO		Caractères (254)
	zs_nd_code	Clé étrangère vers la table <t_noeud> Valeur non vide	Code interne hérité du Noeud		Caractères (254)
	zs_zn_code	Clé étrangère vers la table <t_znro>	Code de la Zone Arrière de NRO correspondante.		Caractères (254)
	zs_r1_code		Code d'un référencement du réseau 1 (plaque, dsp, BM, etc.)		Caractères (100)
	zs_r2_code		Code d'un référencement du réseau 2 (poche, tronçon, etc.)		Caractères (100)
	zs_r3_code		Code d'un référencement du réseau 3 (secteur, etc.)		Caractères (100)
	zs_r4_code		Code d'un référencement du réseau 4		Caractères (100)
	zs_refpm		Référence du point de mutualisation PM propre à chaque opérateur d'Immeuble (OI) et pérenne. La reference PM est obligatoire dès lors que le PM est en cours de déploiement et ne peut apparaître avant. La référence PM est celle du PM de regroupement dans le cas de plusieurs PM techniques rattachés au même PM.		Caractères (100)
	zs_etatpm	Clé étrangère vers la table <l_sro_etat>	Etat du PM. Doit être renseigné dès lors que le PM apparait dans l'IPE		Caractères (2)
	zs_dateins		Date d'installation du PM, qu'il soit intérieur ou extérieur. Cette date correspond à la date de passage à l'état déployé du PM. Cette date est obligatoire dès lors qu'une référence PM zs_refpm existe. Elle est prévisionnelle si zs_etatpm est "en cours de déploiement" et effective si zs_etatpm est "déployé"		Date
	zs_typeemp	Clé étrangère vers la table <l_sro_emplace ment>	Ce champ permet de décrire la localisation physique du PM (façade, poteau, chambre, intérieur…) et/ou type de PM (shelter, armoire de rue, en sous-sol….)		Caractères (3)
	zs_capamax		Capacité maximum théorique du SRO		Entier
	zs_ad_code	Clé étrangère vers la table <t_adresse>	Code de l'adresse associée au PM		Caractères (100)
	zs_typeing		Champ décrivant le type d'ingénierie (mono, bi, quadri) tel que décrit dans le contrat de l'opérateur d'immeuble (OI). Cette valeur fait référence aux STAS de l'opérateur d'immeuble. L'information contenue dans ce champ est utilisée pour la facturation et renvoie aux listes autorisées dans le contrat.		Caractères (6)
	zs_nblogmt		Ce champ correspond au nombre total de logements dans la zone arrière du PM Technique (c'est à dire le nombre de logements total : ciblé, signé, déployé). Dans le cadre d'un PM Intérieur il correspond à l'ensemble des logements raccordables. Dans le cadre d'un PM Extérieur, il correspond à l'ensemble des logements dans la zone arrière du PM, quel que soit leur statut		Entier
	zs_nbcolmt		Nombre de colonnes montantes associées au PM dans les cas de PM Intérieur. Il est facultatif et renseigné par certains l'opérateur d'immeuble à des fins de facturation		Entier
	zs_datcomr		Date à laquelle le raccordement effectif d'un client final à ce PM est possible du point de vue de la réglementation. Cette date équivaut à la date à laquelle le PM est passé déployé avec une première mise à disposition faite aux opérateurs commerciaux + 3 mois		Date
	zs_actif		Indique s'il y a de l'electricité au PM pour permettre à un opérateur commercial d'y disposer des équipements actifs. Répond à une demande de la réglementation de pouvoir proposer de l'actif au PM		Logique
	zs_datemad		Date de première mise à disposition du PM à un opérateur commercial. Une fois cette première mise à disposition passée, cette date n'évolue pas. En cas d'absence d'opérateur commercial lors de l'installation du PM, cette date est valorisée avec la date d'installation du PM (contenu du champ zs_dateins). Cette date fait démarrer le délai réglementaire de 3 mois avant la mise en service commerciale du PM.		Date
	zs_accgest		Indique si un accord du gestionnaire d'immeuble (copropriété, syndic, etc.) est nécessaire ou non pour aller raccorder l'adresse		Logique
	zs_comment		Commentaires		Caractères (254)
	zs_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	zs_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	zs_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	zs_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	zs_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	zs_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

## Dictionnaire des tables Commun

Nom de la table : t_docobj				Élément implémenté : relations n-n <documente1> et <documente2> entre les classes <Commun::Document> et <Commun::ObjetGeographique> et <Commun::ObjetNonGeographique>
Définition	Table non géographique décrivant les relations entre les objets et la liste des documents concernant le réseau
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	od_id	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identitifiants)		Entier
	od_do_code	Valeur non vide	Code du document		Caractères (254)
	od_tbltype	Clé étrangère vers la table <l_doc_tab> Valeur non vide	Code du type d'objets auxquels sont rattachés des documents		Caractères (10)
	od_codeobj	Valeur non vide	Identifiant faisant référence aux identifiants des objets Cable, fourreau, chambre, …		Caractères (254)
	od_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	od_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	od_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	od_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	od_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_document				Élément implémenté : classe <Commun::Document>
Définition	Table non géographique décrivant les documents concernant le réseau
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	do_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Identifiant unique pouvant être auto-incrémenté (selon plages d'identitifiants)		Caractères (254)
	do_ref	Valeur non vide	Référence du document		Caractères (254)
	do_reftier		Référence du document chez un tiers ou dans une autre base de données.		Caractères (254)
	do_type	Clé étrangère vers la table <l_doc_type>	Type du document		Caractères (3)
	do_indice		Indice du document		Caractères (3)
	do_date		Date de l'indice du document		Date
	do_classe		Classe de précision cartographique (pour les documents cartographiques soumis au décret DT-DICT)		Caractères (2)
	do_url1		URL du fichier éditable		Caractères (254)
	do_url2		URL du fichier publiable (PDF, etc.)		Caractères (254)
	do_comment		Commentaires		Caractères (254)
	do_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	do_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	do_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	do_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	do_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_empreinte				Élément implémenté : classe <Commun::EmpreinteDocument>
Définition	Table géographique décrivant sous forme de multi surfaces les empreintes des documents concernant le réseau
Géométrie	MultiPolygon
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	em_code	Identifiant Unique Valeur non vide	Code unique pour une empreinte de document		Caractères (254)
	em_do_code	Clé étrangère vers la table <t_document> Valeur non vide	Code du document associé		Caractères (254)
	em_geolsrc		Source de la géolocalisation pour préciser la source si nécessaire		Caractères (254)
	em_creadat		Date de création de l'objet en base (peut être calculé)		Date
	em_majdate		Date de la mise à jour de l'objet en base (peut être calculé)		Date
	em_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	em_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	em_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_organisme				Élément implémenté : classe <Commun::Organisme>
Définition	Table non géographique décrivant les organismes
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	or_code	Identifiant Unique Clé primaire Valeur non vide	Code de l'organisme		Caractères (20)
	or_siren	Numéro SIREN	Numéro SIREN		Caractères (9)
	or_nom	Valeur non vide	Nom de l'opérateur, de la collectivité, de l'entreprise, etc.		Caractères (254)
	or_type	Littéral ou nomenclature INSEE	Classification juridique		Caractères (254)
	or_activ	Littéral ou Code NAF	Activité principale exercée		Caractères (254)
	or_l331	Code opérateur ARCEP	Code court selon liste opérateurs L33-1 téléchargeable sur le site de l'ARCEP		Caractères (254)
	or_siret	Numéro SIRET	Numéro SIRET dans le cas d'un établissement		Caractères (254)
	or_nometab	Nom au sens INSEE, issu de la base SIRENE	Nom de l'établissement, de l'agence		Caractères (254)
	or_ad_code	Clé étrangère vers la table <t_adresse>	Identifiant de l'adresse seulement s'il s'agit d'une adresse référencée dans le S.I.		Caractères (254)
	or_nomvoie		Nom de la voie		Caractères (254)
	or_numero		Numéro éventuel de l’adresse dans la voie		Entier
	or_rep		Indice de répétition associé au numéro (par exemple Bis, A, 1…)		Caractères (20)
	or_local		Complément d'adresse pour identifier le local		Caractères (254)
	or_postal		Code postal du bureau de distribution de la voie		Caractères (20)
	or_commune		Nom officiel de la commune		Caractères (254)
	or_telfixe		Téléphone fixe		Caractères (254)
	or_mail		Mail de contact générique		Caractères (254)
	or_comment		Commentaires		Caractères (254)
	or_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	or_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	or_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	or_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	or_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

Nom de la table : t_reference				Élément implémenté : classe <Commun::ReferenceMateriel>
Définition	Table non géographique décrivant les références des matériels utilisés
Géométrie	Sans
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	rf_code	Identifiant Unique Valeur non vide	Code permettant d'identifier la référence d'un matériel dans la base		Caractères (254)
	rf_type	Clé étrangère vers la table <l_reference_type>	Type de matériel		Caractères (2)
	rf_fabric	Clé étrangère vers la table <t_organisme>	Fabricant		Caractères (20)
	rf_design		Design		Caractères (254)
	rf_etat	Clé étrangère vers la table <l_reference_etat>	Disponibilité de la référence		Caractères (1)
	rf_comment		Commentaires		Caractères (254)
	rf_creadat		Date de création de l'objet dans le S.I.		Date
	rf_majdate		Dernière date de mise à jour de l'objet dans le S.I.		Date
	rf_majsrc		Source utilisée pour la mise à jour		Caractères (254)
	rf_abddate		Date d'abandon (fin de validité) de l'objet dans le S.I.		Date
	rf_abdsrc		Motif de l'abandon de l'objet		Caractères (254)

## Dictionnaire des tables implémentant les types énumérés

Nom de la table : / l_cable_type / l_cassette_type / l_immeuble_type / l_ptech_type_log / l_ptech_type_phy / l_reference_etat / l_suf_type / l_zone_densite / l_avancement				Élément implémenté : / <InfrastructureAccueil::CableType> / <InfrastructureOptique::CassetteType> / <Exploitation::ImmeubleType> / <InfrastructureAccueil::PtechTypeLog> / <InfrastructureAccueil::PtechTypePhy> / <Commun::ReferenceEtat> / <Exploitation::SufType> / <Exploitation::ZoneDensite> / <Commun::Avancement>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractère (1)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_adresse_etat / l_doc_tab / l_geoloc_classe / l_implantation_type / l_infra_type_log / l_masque_face / l_noeud_type / l_nro_etat / l_position_fonction / l_reference_type / l_sro_etat / l_suf_racco				Élément implémenté : / <::> / <Commun::DocTab> / <Commun::GeolocClasse> / <::ImplantationType> / <InfrastructureAccueil::InfraTypeLog> / <InfrastructureAccueil::MasqueFace> / <InfrastructureAccueil::NoeudType> / <Exploitation::NroEtat> / <InfrastructureOptique::PositionFonction> / <::ReferenceType> / <Exploitation::SroEtat> / <Exploitation::SufRacco>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (2)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_bp_type_log / l_doc_type / l_etat_type / l_infra_nature / l_propriete_type / l_qualite_info / l_site_type_phy / l_sro_emplacement / l_statut				Élément implémenté : / <InfrastructureOptique::BpTypeLog> / <Commun::DocType> / <Commun::EtatType> / <InfrastructureAccueil::InfraNature> / <Commun::ProprieteType> / <Commun::QualiteInfo> / <InfrastructureAccueil::SiteTypePhy> / <Exploitation::SroEmplacement> / <Commun::Statut>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (3)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_geoloc_mode				Élément implémenté : / <Commun::GeolocMode>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (4)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_bp_type_phy / l_tube				Élément implémenté : / <InfrastructureOptique::BpTypePhy> / <InfrastructureOptique::Tube>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (5)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_bp_racco / l_clim_type / l_fo_type				Élément implémenté : / <InfrastructureOptique::BPRacco> / <InfrastructureAccueil::ClimType> / <InfrastructureOptique::FibreType
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (6)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_nro_type				Élément implémenté : / <Exploitation::NroType>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (7)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_baie_type / l_conduite_type / l_fo_color / l_occupation_type / l_passage_type / l_position_type / l_site_emission_type / l_site_type_log / l_technologie_type / l_tiroir_type				Élément implémenté : / <InfrastructureOptique::BaieType> / <InfrastructureAccueil::ConduiteType> / <InfrastructureOptique::FibreCouleur> / <InfrastructureAccueil::OccupationType> / <::> / <InfrastructureOptique::PositionType> / <InfrastructureRadio::SiteEmissionType> / <InfrastructureAccueil::SiteTypeLog> / <InfrastructureAccueil::TechnologieType> / <InfrastructureOptique::TiroirType>
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (10)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

Nom de la table : / l_fo_type / l_pose_type / l_ptech_nature				Élément implémenté : / <InfrastructureOptique::FibreType> / <InfrastructureAccueil::PoseType> / <InfrastructureAccueil::PtechNature
Champs	Nom informatique	Valeur	Définition		Type informatique
	code	Identifiant unique Clé primaire Valeur non vide	Code identifiant de manière unique chaque valeur de la liste énumérée		Caractères (20)
	libelle	Valeur non vide	Libellé associé au code		Caractères (254)
	definition		Définition explicitant la valeur de la liste énumérée		Caractères (254)

# Métadonnées standard COVADIS
Les principales informations de ce standard de données COVADIS sont synthétisées sous la forme de métadonnées standard. Ces métadonnées sont dites standard parce qu'elles ne se rapportent à aucun lot de données en particulier. Elles ne servent qu'à aider l'administrateur des données localisées dans son travail de catalogage. Il lui revient de les compléter[13] et les préciser autant que ses jeux de données locaux le nécessitent.
[13] Pour mémoire, sont considérées comme métadonnées locales (il s'agit des métadonnées qui seront à renseigner par l'administrateur de données au moment du catalogage d'un jeu de données) : - Localisateur(s) de la ressource (il s'agit de l'URL où on peut trouver le fichier local de données) - Rectangle de délimitation géographique - Références temporelles (dates de création, de mise à jour ou de publication du jeu de données) - Organisations responsables - Point de contact des métadonnées - Formats de distribution - Jeu de caractères
Métadonnée	Description
Identificateur de la ressource	a[ep / un / eu / pl]_[nom de la commune ou de l'EPCI en charge du service] / (voir Gestion des identifiants en B.1.2 ci-dessus)
Intitulé de la ressource	Préciser s'il s'agit d'un lot de données ou d'un collection de données / ex : collection de données GraceTHD, lot de données t_cable
Résumé de la ressource	Collection de données géographiques GraceTHD composée des lots de données : d'infrastructure d'accueil, d'infrastructure optique, d'infrastructure hertzienne, d'exploitation, communs.
Langue de la ressource	Français
Catégorie thématique	Aménagement Numérique des Territoires
Mots clés INSPIRE	Hors Inspire
Autres mots-clés	Réseaux, Télécommunications, Très Haut Débit, THD, Fibre optique
Type de représentation spatiale	Vecteur
Type d'objet géométrique	Ligne, Point, Surfaces, Multisurfaces
Résolution spatiale	La résolution (estimée à 2000 en moyenne) est liée à l'échelle du référentiel utilisé au moment de la numérisation, à la précision des relevés topographiques effectués lors des travaux de pose ainsi qu'à la qualité du récolement des dits travaux.
Système de référence géodésique	Métropole Antilles Guyane Réunion Mayotte / RGF93 WGS84 RGFG95 RGR92 RGM04
Projection	Métropole Antilles Guyane Réunion Mayotte / Lambert 93 UTM20 Nord UTM22 Nord UTM40 Sud UTM38 Sud
Conformité COVADIS	Standard de données , version 2.0 – 23 septembre 2015
Conformité INSPIRE	Sans objet
Généalogie de la ressource
Sources des données	Voir ci-dessus Généalogie de la ressource
Fournisseur
Conditions d'utilisation, d'accès, de diffusion et de réutilisation
Restrictions sur l'accès public
Date des métadonnées	23 septembre 2015
Commentaires