COMMISSION DE VALIDATION DES DONNÉES
POUR L'INFORMATION SPATIALISÉE
Standard de données
Réseaux d'AEP & d'assainissement
Version 1.1 • 19 janvier 2017

	COVADIS / Commission de validation des données pour l'information spatialisée
Standard de données COVADIS
Thème	Réseaux d'AEP & d'assainissement

Titre	Standard de données COVADIS du thème Réseaux d'AEP & d'assainissement
Rapporteurs initiaux	Anne SAGOT-DUVAUROUX (GIP ATGéRi / PIGMA) Pierre GOMIS (Agence technique départementale de la Dordogne)
Date	19 janvier 2017
Sujet	Spécifications du standard de données du thème Réseaux d'AEP & d'assainissement
Description du standard	Le présent document décrit le standard de données COVADIS du thème Réseaux d'AEP & d'assainissement. / Il est destiné à l'usage des collectivités publiques en charge des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif. / Il présente le cadre technique minimal pour l’échange de données descriptives de ces réseaux. / Il ne décrit donc pas l'ensemble des données nécessaires pour atteindre les objectifs de leur gestion patrimoniale mais seulement celles propres à assurer l'information du citoyen et faciliter l'échange de données entre les acteurs de l'adduction d'eau et de l'assainissement. / Il ne décrit pas non plus l'ensemble des données (volumes transités, abonnements, redevances, niveaux de service, etc.) intéressant la gestion des réseaux concernés, laquelle peut être déléguée par la collectivité publique à un ou plusieurs prestataires du secteur privé.
Version	1.1 du 19 janvier 2017
Contributeurs	Les membres du Groupe de travail Réseau de PIGMA ; N. LETESSIER (AITF), L. SEMBLAT (FNCCR) ; Y. RIALLANT (AFIGÉO) ; M. LÉOBET (MIG) ; V. ALLARD (Reims métropole) ; I. BRUGIONI et V. MONNÉ (Département de la Mayenne) ; F. THIÉBAUX & C. ROLLET (Secrétariat de la COVADIS)
Format	Formats disponibles du fichier : Open Document (.odt) et Portable Document (.pdf)
Sources	Travaux sur la thématique eau du Groupe de travail Réseau de PIGMA ''Cartographie des infrastructures de réseau'' et guides ONEMA/ASTEE de gestion patrimoniale des réseaux.
Droits	Licence ouverte MAAF, MEEM, MLHD
Fichier	COVADIS_standard_RAEPA_v1.1.odt
Statut du document	Projet | Appel à commentaires | Proposé à la COVADIS | Validé par la COVADIS

Historique du document
Version	Date	Chapitre modifié	Changement apporté
0.1	16 décembre 2014	B.2	Initialisation (schéma d'application UML)
0.2	6 mars 2015	Tous	Plan repris du géostandard ANT
0.3	30 mars 2013	C	Dictionnaire des tables ajouté
0.4	5 mai 2015	A.2.2, B.1.1 & C, suite à la réunion du 7 avril	Unitaire/séparatif, DT/DICT & dictionnaire des tables
0.5	28 mai 2015	A.1, B.1.2, B.4, B.5 & C, après revue par ATD24 et GIP ATGéRi	Périmètre, identifiant unique, considérations juridiques & dictionnaire des tables
0.6	3 novembre 2015	Tous chapitres et ajout partie D	Propositions de réponses aux commentaires
0.7	19 février 2016	Tous chapitres	Publication réponses aux commentaires
0.8	12 mai 2016	Tous, dont chapitre D.3 demeurant à compléter	Urbanisation et simplification avant nouvel appel à commentaires
0.9.0	5 septembre 2016	Tous sauf chapitre D.2 et D.3	Réponses du secrétariat aux commentaires de mai 2016
0.9.1	12 octobre 2016	Tous sauf chapitres B.2, D.2 et D.3	Réponses du groupe restreint aux commentaires de mai 2016
0,9,2	16 décembre 2016	Tous	Réponses du groupe de résolution aux commentaires de mai 2016
0.9.3	10 janvier 2017	Tous	Après relecture V. ALLARD, I. BRUGIONI & V. MONNÉ
1.0	19 janvier 2017	Tous + confection gabarits	Levée des réserves M.Léobet. Publication le 10 février 2017
1.1	19 janvier 2017	B.2 & B.3 (ordre et libellés codes)	Version mineure, non redatée. Publication le 14 février 2017

Table des matières
Bibliographie
- [1] Journal Officiel de l'Union Européenne. Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) . 25/04/2007, 14 pages (voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&rid=4).
- [2] Code général des collectivités territoriales, Articles L2224-7-1, L2224-8, L2224-10 & L2226-1
- [3] COVADIS. Standard de données Aménagement Numérique des Territoires — Infrastructures et réseaux, version 1.0, 08/02/2012, 50 pages (voir http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/).
- [4] INSPIRE. Thematic Working Group Utility and Government Services. Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines, INSPIRE D2.8.III.6 version 3.0, 10/12/2013, 234 pages (voir http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2).
- [5] Conseil national de l'information géographique. Plan de corps de rue simplifié, Version 1.0 du 14 mai 2015, 67 pages (voir http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/06/CNIG_PCRS_v1.0.pdf).
- [6] CNIG Groupe de travail « IRU». Guide sur les identifiants de ressource uniques, Version 1.0.1 du 18 février 2016, 32 pages (voir http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/GuideIRU-corrig%C3%A9-v2.pdf).
- [7] ONEMA/ASTEE, Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable, mai 2013, 52 pages (voir http://www.astee.org/site/wp-content/uploads/2014/06/Guide_Descriptif_detaille-BD_DE.pdf).
- [8] ONEMA/ASTEE, Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement, décembre 2015, 248 pages (voir http://www.astee.org/site/wp-content/uploads/2016/02/ASTEE-Guide_GPRA_VF.pdf).
- [9] ONEMA/ASTEE, Gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable – Volume II : Optimiser ses pratiques pour un service durable et performant, mai 2016, 114 pages (voir http://www.astee.org/site/wp-content/uploads/2016/06/Guide_patrimonial_volume2_3105.pdf).
Glossaire
Association	Relation entre classes d'objets, qui décrit un ensemble de liens entre leurs instances.
Attribut	Propriété structurelle d'une classe qui caractérise ses instances. Plus simplement, donnée déclarée au niveau d'une classe et valorisée par chacun des objets de cette classe.
Classe d'objets	Description abstraite d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes propriétés (attributs et association), comportements (opérations et états) et sémantique.
Ensemble de séries de données	Une compilation de séries de données partageant la même spécification de produit.
ETL (Extract Transform Load)	Outil logiciel permettant d'effectuer des synchronisations massives d'information d'une source de données vers une autre.
Modèle conceptuel	Modèle qui définit de façon abstraite les concepts d'un univers de discours (c’est-à-dire un domaine d'application).
Modèle logique	Le modèle logique des données consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation.
Série de données	Compilation identifiable de données.
Spécification de contenu	Description détaillée d'un ensemble de données ou de séries de données qui permettra leur création, leur fourniture et leur utilisation par une autre partie.
Standard de données	Spécifications organisationnelles, techniques et juridiques de données géographiques élaborées pour homogénéiser des données géographiques issues de diverses sources.
Structure physique de données	Organisation des données dans un logiciel qui permet d'améliorer la recherche, la classification, ou le stockage de l'information.
Type de données	Les données manipulées en informatique sont typées, c'est-à-dire que pour chaque donnée utilisée il faut préciser le type de donnée. Cela détermine l'occupation mémoire (le nombre d'octets) et la représentation de la donnée.
Valeur d'attribut	La valeur d'attribut correspond à une réalisation de l'attribut caractérisant une occurrence de la classe à laquelle appartient cet attribut

Acronymes et abréviations
AEP	Adduction d’eau potable
AFIGÉO	Association française pour l'information géographique
AITF	Association des ingénieurs territoriaux de France
ASTEE	Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement
Cerema	Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
COVADIS	Commission de validation des données pour l'information spatialisée
CNIG	Conseil national de l'information géographique
EPCI	Établissement public de coopération intercommunale
FNCCR	Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
GIP ATGéRi	Groupement d'intérêt public Aménagement du territoire et gestion des risques
GR@CE	Géoréférencement et recensement automatisé des communications électroniques
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
INSPIRE	Infrastructure for spatial information in the european community
IRU	Identifiant (ou Identificateur) de ressource unique
ISO	International standard organisation
MAAF	Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
MEEM	Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
MIG	Mission de l'information géographique du MEEM
MLHD	Ministère du logement et de l'habitat durable
ONEMA	Office national de l'eau et des milieux aquatiques
PCRS	Plan de corps de rue simplifié
PIGMA	Plate-forme d'information géographique mutualisée en Aquitaine (gérée par le GIP ATGéRi)
RGF93	Réseau géodésique français 1993
SANDRE	Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (piloté par l'ONEMA)
SIREN	Système informatique du répertoire des entreprises
UML	Langage de modélisation unifié (Unified Modeling Language)
XML	Langage de balisage extensible (eXtensible Markup Language)
Clés de lecture
Le contenu du présent standard de données géographiques est réparti dans quatre parties indexées A, B, C et D.
La partie A consiste en une présentation générale du standard de données. Elle s'adresse d'abord à la COVADIS au moment de la délibération du projet de standard proposé. Sa lecture fournit un aperçu rapide du sujet traité, situe le contexte, récapitule les objectifs, la portée et l'historique du document. Mais elle s'adresse également au lecteur curieux de savoir si le standard de données concerne ses données et dans quelles conditions l'utiliser. Autrement dit, cette partie peut répondre aux questions que se pose le lecteur :
- Ai-je des données concernées par ce standard de données ?
- Quels besoins ce standard de données permet-il de satisfaire ?
- Faut-il que je l'applique et dans quelle situation ?
La partie B s'attache à spécifier le contenu c'est à dire les informations que contiennent les données standardisées. Cette partie du document est de niveau conceptuel, donc parfaitement indépendante des technologies, outils, formats et autres choix informatiques qui sont ou seront utilisés pour créer et manipuler les données géographiques. Elle sert à définir tous les concepts du domaine et leurs interactions au moyen de techniques d'analyse comme la modélisation. La description du contenu du standard est indépendante des évolutions technologiques. Seule une évolution des besoins et contraintes initialement identifiés ou une modification du périmètre du domaine traité est susceptible d'apporter des modifications au modèle conceptuel de données.
La partie C est de niveau opérationnel et s'adresse à qui veut traduire les spécifications de contenu en un ensemble de fichiers utilisables par un outil géomatique. À l'inverse des spécifications de contenu qui sont de niveau conceptuel, la structure physique des données dépend fortement de l'outil choisi pour stocker les futures données standardisées. Les caractéristiques d'une structure physique de données dépendent de plusieurs paramètres :
- les spécificités des outils géomatiques utilisés et de leur format de stockage ;
- les cas d'utilisation envisagés des données ;
- les simplifications apportées au modèle conceptuel.
La partie D vise à mettre en correspondance les différentes classes d'objets, leurs propriétés et les relations décrites par le standard de données avec les éléments homologues définis dans les guides techniques INSPIRE concernant les domaines dont relèvent les données standardisées.
NB : Une présentation interactive pour découvrir l’origine et le fonctionnement de la COVADIS, ainsi que le processus d’élaboration et les clés de lecture d’un géostandard est consultable en ligne sur le site du Cerema Territoires et ville (suivre Comprendre la Covadis et ses GéoStandards).
# Présentation du standard de données
## Identification
Nom du standard	Standard de données COVADIS : Réseaux d'AEP & d'assainissement
Description du contenu	Le géostandard Réseaux d'AEP & d'assainissement rassemble, à l'attention des communes (ou de leurs groupements), les informations géolocalisées nécessaires et suffisantes à l'inventaire a minima des réseaux supports des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif, qu'ils soient en fonctionnement ou en projet. / Son périmètre englobe donc l'ensemble des notions relatives aux infrastructures de réseau nécessaires à la délivrance de ces services à l'usager, ainsi qu'à la maintenance et à l'extension de ces infrastructures. Il décrit à cet effet les objets géographiques (ou géo-localisables) suivants : / les tronçons de canalisations où l'eau potable distribuée ou les eaux usées ou pluviales collectées circulent ; / les ouvrages et appareillages installés aux jonctions entre ces tronçons, dits nœuds du réseau ; / les tronçons, appareillages et ouvrages d'un réseau qui, suite à défaillances constatées durant l'exploitation du dit réseau, ont dû être réparés ou remplacés. / Il a été élaboré (et sa mise en œuvre expérimentée) en Aquitaine, à l'initiative de la Région et du GIP "Aménagement du territoire et gestion des risques", par un groupe de travail ad hoc réuni autour de la plate-forme géographique aquitaine régionale (PIGMA), puis, suite à plusieurs appels à commentaires, amendé et complété par : / la restriction du périmètre de la standardisation ; / la mise en évidence de sa relation avec le standard PCRS du CNIG [5] ; / la mise en cohérence des diverses nomenclatures avec les pratiques et les guides ONEMA/ASTEE de gestion patrimoniale des réseaux [7] [8] [9].
Thème principal	Au sens de la norme ISO19115, les données traitées dans ce standard se classent dans la catégorie thématique 19.Services d’utilité publique/Communication (Systèmes de distribution d'énergie, systèmes de distribution d'eau ou systèmes de collecte des déchets et infrastructures et services de communication).
Lien avec un thème INSPIRE	Au sens de la directive INSPIRE [1] les données traitées dans ce standard se classent dans la catégorie thématique 6.Services d’utilité publique et services publics de l'annexe III.
Zone géographique d'application	France entière.
Objectif des données standardisées	Le géostandard Réseaux d'AEP & d'assainissement a pour objectif de faciliter aux collectivités concernées : / le recensement des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement collectif existant sur leur territoire ; / la connaissance générale et la cartographie de ces réseaux.
Type de représentation spatiale	Les données géographiques concernées sont de nature vectorielle.
Résolution, niveau de référence	Les données de ce standard ont une résolution géographique de 2000, valeur moyenne. La valeur qu'elle prend dans les faits pour tel ou tel lot de données est en effet liée : / à l'échelle du référentiel utilisé au moment de la numérisation ; / à la précision des relevés topographiques effectués lors des travaux de pose ; / à la qualité des documents élaborés après les dits travaux (plans de récolement).

## Généalogie
### Commande
L'élaboration du standard a été initiée, en juin 2014, par une demande du GIP ATGéRi formulée à l'issue des travaux de modélisation entrepris dès mars 2013 par le groupe de travail PIGMA dédié à la cartographie des infrastructures de réseaux. Cette demande initiale sollicitait la COVADIS pour l'organisation d'un appel à commentaires national sur les modèles conceptuel et logique de données produits par le groupe, modèles dont les premières versions avaient déjà fait l'objet de deux appels à commentaires nationaux (été 2013 et hiver 2014).
Ce standard de données est donc la mise au "format COVADIS" d'un modèle de stockage de données construit en Aquitaine grâce à la participation active de ses futurs utilisateurs, notamment au travers d'une expérimentation en vraie grandeur menée en Dordogne durant l'été 2014, et de deux appels à commentaires nationaux ouverts depuis (juillet-août 2015, février 2016) à l'issue desquels sa simplification et son urbanisation ont été décidées par la COVADIS.
Le résultat de ces derniers travaux, enfin, a lui-même été soumis à un ultime appel à commentaires national en mai 2016 suivi d'une ''résolution'' des dits commentaires (octobre 2016) dont le présent géostandard rend compte.
### Périmètre de travail
Les informations incluses dans le périmètre du standard sont celles utiles à une gestion patrimoniale a minima des infrastructures de réseau supports des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif, à l'exclusion de celles nécessaires à la gestion administrative et financière (exploitation) de ces services eux-mêmes.

NB : Les services publics de gestion des eaux pluviales urbaines utilisent des réseaux de canalisations dont les caractéristiques physiques et les équipements sont semblables à ceux des réseaux d'assainissement collectif des eaux usées (les deux réseaux sont d'ailleurs assez fréquemment confondus).
C'est pourquoi dans le présent document "réseau d'assainissement collectif" désigne indifféremment :
- un réseau de collecte des seules eaux usées (réseau d'assainissement collectif dit parfois "séparatif") ;
- un réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (réseau d'assainissement collectif dit "unitaire") ;
- un réseau de collecte des seules eaux pluviales.
Malgré son périmètre ainsi restreint aux données les plus aisément échangeables entre les acteurs (collectivités, entreprises de travaux ou délégataires) l'application du géostandard permettra aux communes réglementairement en charge de ces services [2] et à leurs groupements :
- d'évaluer la qualité des réseaux d'AEP et d'assainissement collectif dont elles ont la responsabilité relativement à celle constatée ailleurs, ceci qu'elles aient ou non délégué, en tout ou partie, la gestion des services correspondants ;
- de caler la représentation cartographique des dits réseaux sur le Plan de de corps de rue simplifié [5] au fur et à mesure de son élaboration ;
- d'appuyer (lors des renouvellements de contrats, des programmations de travaux, etc.) leurs négociations avec les opérateurs délégataires des dits services (via affermage, concession ou régie intéressée) sur des données géolocalisées aisément interrogeables ;
- de respecter, pour l'essentiel, les recommandations des guides ONEMA/ASTEE de gestion patrimoniale des réseaux humides [7][8][9] ;
- grâce au noyau organisé de données géographiques ainsi constitué, de faciliter une informatisation ultérieure de la gestion intégrale des services concernés (cas d'une exploitation en régie directe).
### État et analyse de l'existant
Constatant que les données géolocalisées d'infrastructures de réseau de télécommunications étaient, du fait de leur hétérogénéité et de leur dispersion parmi les diverses collectivités territoriales concernées, difficilement exploitables, la Région Aquitaine a mis en place en 2012 la plate-forme Gr@ce.
S'agissant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement collectif, un constat semblable d'hétérogénéité et de dispersion des données a été fait par la Région Aquitaine dès mars 2013, la conduisant à l'élaboration d'un modèle régional de données destiné à l'implémentation sur la même plate-forme Gr@ce.
Ce sont ce modèle et cette implémentation qui ont, dans un premier temps (standard dans sa version 0.6 du 3/11/2015) fourni au présent standard l'essentiel de ses éléments, comme il les avaient fournis au géostandard Aménagement numérique des territoires dans sa première version [3])
### Déroulement de l'instruction
La saisine de la COVADIS étant intervenue assez tard, l'instruction a débuté sans que son Secrétariat permanent y soit associé et s'est déroulée comme suit :
Février 2013 :	Constitution du groupe de travail PIGMA Cartographie des infrastructures de réseaux – Thème Eau, co-animé par la Région d'Aquitaine et le GIP ATGeRi
Printemps 2013 :	Élaboration par le groupe d'une première version des modèles conceptuel et logique de données
18 Juillet au 18 Septembre 2013 :	Appel à commentaires sur cette première version (treize commentaires formulés)
Automne 2013 :	Élaboration par le groupe d'une deuxième version des modèles prenant en compte les commentaires ainsi que la compatibilité avec INSPIRE [4] et la conformité avec le SANDRE
20 janvier au 21 mars 2014 :	Appel à commentaires sur la deuxième version (six commentaires formulés)
Printemps 2014 :	Élaboration par le groupe d'une troisième version des modèles prenant en compte les commentaires
Juin 2014 :	Sollicitation, par le GIP ATGeRi, de la COVADIS pour l'organisation d'un troisième (et dernier) appel à commentaires
Automne 2014 :	Expérimentation en vraie grandeur par le Service de cartographie numérique de l'Agence technique départementale de la Dordogne et début de réécriture des modèles par le Secrétariat permanent de la COVADIS
Été 2015 :	Appel à commentaires sur la version élaborée à l'issue de l'expérimentation et reformatée par le Secrétariat permanent (136 commentaires formulés)
Février 2016 :	Appel à réactions aux réponses apportées par le groupe PIGMA à l'ensemble des commentaires de l'été précédent.
Avril 2016 :	Élaboration par le Secrétariat permanent d'une version urbanisée et allégée constituant un standard de données plus orienté vers l'échange
Mai 2016 :	Appel à commentaires sur la version urbanisée et allégée par le Secrétariat permanent (75 commentaires formulés)
Octobre 2016 :	Résolution des commentaires en présence de commentateurs (après examen par un groupe restreint de personnes qualifiées)
# Contenu du standard de données
## Description et exigences générales
### Présentation du contenu des données
Avertissement
Ne sont recensées dans le tableau ci-dessous que les classes d'objets, à l'exclusion des listes de codes et des énumérations.
En outre, ledit tableau ne liste que les classes d'objets communes, c'est à dire celles permettant indifféremment la description a minima d'un réseau d'adduction d'eau potable ou d'un réseau d'assainissement collectif dans l'optique d'un simple échange entre les acteurs (communes, EPCI, délégataires de services publics, etc.) de la gestion patrimoniale de ces réseaux.
Nom de la classe	Thème / Sous-thème	Spatiale ?
Canalisation	EAU/N_AEP ou EAU/N_ASSAINISSEMENT	Oui
Nœud		Oui
Appareillage		Oui*
Ouvrage		Oui*
Réparation		Oui
Métadonnées RAEPA		Non
AffleurantSymbolePCRS		Oui

Liste des classes d'objets figurant dans le modèle conceptuel de données
* Les objets des sous-classes Appareillage et Ouvrage héritent leur géométrie de celle des objets correspondants de la sur-classe Nœud.
Cinq classes, pour l'essentiel, permettent de décrire un réseau humide aux fins de gestion patrimoniale. Elles rassemblent les objets suivants :
- la classe Canalisation : les conduites (c'est à dire les ensembles de tuyaux joints par leurs extrémités) de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) uniformes sur toute leur longueur, représentées spatialement par des lignes ;
- la classe Nœud : les lieux où se fait la jonction entre deux conduites, représentés spatialement par des points ;
- la sous-classe Ouvrage : les nœuds où sont positionnés des ouvrages de maçonnerie (regard, chambre, etc.) abritant ou non des appareillages ;
- la sous-classe Appareillage : les nœuds où sont positionnés des appareillages et leurs enveloppes (vanne et bouche à clé, percement pour branchement individuel, etc.) abrités dans un ouvrage ou non (cas de piquage) ;
- la classe Réparation : les lieux où une intervention en réparation est intervenue suite à un incident de fonctionnement du réseau, représentés spatialement par des points.
À noter, s'agissant des classes omises dans le tableau ci-dessus mais apparaissant dans le modèle conceptuel de données présenté ci-dessous (B.2) :
- la classe AffleurantSymbolePCRS du modèle conceptuel de données du Plan de corps de rue simplifié : elle constitue une sur-classe de la classe Nœud ; tout nœud du réseau possède les mêmes coordonnées (X et Y) que le centre d'un affleurant symbolisé dans le PCRS d'angleRotation 0, de longueur 1 et de largeur 1 ;
- la classe Métadonnées RAEPA : il s'agit en fait d'un type de données, celles qui qualifient les données géométriques des classes spatiales Canalisation et Nœud.
- les listes de codes propres à chaque type de réseau humide (telles Ouvrage AE Type ou Type canalisation EU)
### Gestion des identifiants
Les classes présentes dans le modèle conceptuel de données portent toutes un attribut permettant d'identifier chaque canalisation, nœud ou réparation de façon unique au sein du réseau considéré.
Comme recommandé par le Guide sur les identifiants de ressource uniques du CNIG [6], et en l'absence de système d'identification national des réseaux humides, chaque réseau (ou jeu de données) est quant à lui identifié sans ambiguïté sur le territoire par un identifiant de ressource unique résolvable de type http qui prendra la forme suivante : {bloc_organisme}/{siren_organisme_public}/{type_reseau_humide} où :
- {bloc_organisme} est le nom de domaine permettant la ''résolution'' de l'identifiant ;
- {siren_organisme_public} est le numéro SIREN de la commune ou de l'EPCI en charge du service délivré ;
- {type_reseau_humide} est un code sur trois caractères précisant la nature et la modalité dudit service, à savoir :
  - AEP pour un réseau d'adduction d'eau potable ;
  - ASS pour un réseau d'assainissement collectif .
### Topologie
Bien qu'INSPIRE n'en fasse pas une obligation, la modélisation ci-après reprend le modèle générique de réseau tel qu'utilisé dans les spécifications du thème Utility and Government Services [4].
La topologie en deux dimensions adoptée ici est donc une topologie de réseau, qui décrit la relation entre arcs (représentés par des lignes ou des polylignes) et nœuds (représentés par des points) et inscrit le référencement des nœuds dans la description des arcs.
Dans une telle topologie, illustrée par la figure ci-contre :
- tout objet (ponctuel ou linéaire, nœud ou arc) est en relation topologique avec au moins un autre objet ;
- tout arc joint deux nœuds (ceux dont la localisation coïncide avec celle d'une de ses extrémités), tel l'arc H les nœuds 7 et 8 ou l'arc A les nœuds 1 et 2 ;
- deux arcs ou plus peuvent se croiser sans être connectés, tels les arcs A et H ;
- un nœud :
  - soit constitue une terminaison du réseau, tels les nœuds 1, 9 et 10,
  - soit connecte deux arcs (tel le nœud 7 les arcs G et H) ou plus (tel le nœud 3 les arcs B, C et F) par leurs extrémités.
### Systèmes de référence
NB • La topologie ainsi définie est adaptée (mais non remise en cause) en cas de branchement individuel, lequel, lorsqu'il est géolocalisé (ce qui n'est pas toujours le cas), constitue en fait (voir B.4.2 ci-dessous) un arc en relation avec une canalisation dite principale par piquage par l'intermédiaire, au point de piquage, soit d'un nœud (coupant), soit d'un point simple (non coupant).
Tous les standards de données COVADIS utilisent les mêmes systèmes de référence pour le géo-référencement, les dates et les éventuelles unités de mesure utilisées, à savoir :
Système de référence spatial	Les systèmes de référence géographique préconisés sont rendus obligatoires par le décret 2000 – 1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. Sur le territoire métropolitain c'est le système français légal RGF93 associé au système altimétrique IGN69 qui s'applique. Les projections associées sont listées ci-dessous. / Système géodésique Ellipsoïde associé Projection Système altimétrique Unité / France métropolitaine RGF93 IAG GRS 1980 Lambert 93 IGN 1969 (Corse: IGN1978) mètre / Guadeloupe WGS84 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 20 IGN 1988 mètre / Martinique WGS84 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 20 IGN 1987 mètre / Guyane RGFG95 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 22 NGG 1977 mètre / Réunion RGR92 IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 40 IGN 1989 mètre / Mayotte RGM04 (compatible WGS84) IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 38 SHOM 1953 mètre / Ainsi, chaque objet spatial est localisé dans le système de référence réglementaire RGF93 en utilisant la projection associée correspondant au territoire couvert.
Système de référence temporel	Le système de référence temporel est le calendrier grégorien. Les valeurs de temps sont référencées par rapport au temps local exprimé dans le système de temps universel UTC.
Unité de mesure	Voir système international de mesure

### Modélisation temporelle
La date de réalisation, pose ou mise en service des éléments du réseau d'adduction d'eau ou d'assainissement collectif est portée par chacune des trois classes principales (Réparation, Canalisation et Nœud) dans un format adapté à sa nature.
## Modèle conceptuel de données
Schéma d'application UML
## Catalogue d'objets
### Classe d'objets <Canalisation>
Nom de la classe : <Canalisation>
Super-classe de : <Canalisation AE> et <Canalisation ASS>
Synonymes	Tronçon de conduite
Définition	Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représenté spatialement par une ligne.
Regroupement	Toutes les canalisations de transport, de distribution et de collecte d'un réseau humide, ainsi que ses canalisations de branchement individuel (lorsque géolocalisées)
Critères de sélection	Chacune des deux extrémités d'une canalisation de transport, de distribution ou de collecte est confondue avec un nœud alors qu'une seule extrémité d'une canalisation de branchement est confondue avec un nœud (cf. B.1.3 ci-dessus).
Primitive graphique	Ligne
Modélisation géométrique	Une canalisation est un objet linéaire présentant deux extrémités
Contraintes	Les deux extrémités d'une canalisation sont des nœuds, sauf s'il s'agit d'une canalisation de branchement individuel.

Description des attributs de la classe <Canalisation>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
idCanalisation	Identifiant dans le réseau	AlphaNumérique		Valeur vide interdite
materiau	Matériau des tuyaux composant la canalisation	Liste de codes / <Matériau>	00,01→28,99	Valeur vide interdite
diametreNominal	Diamètre nominal de la canalisation	Entier (mm)		Valeur vide interdite
anPoseSup	Année marquant la fin de la période de pose de la canalisation	Date	*	Valeur vide interdite
maitreOuvrage	Propriétaire de la canalisation	Texte		Valeur vide interdite
exploitant	Exploitant actuel du réseau dont fait partie la canalisation	Texte		Valeur vide interdite
enService	Canalisation en service / ou non (abandonnée)	Booléen	O,N	Valeur vide interdite
branchement	Canalisation pour branchement individuel ou non (autre usage)	Booléen	O,N	Valeur vide interdite
modeCirculation	Mode de circulation de l'eau à l'intérieur de la canalisation	Énumération / <Mode Circulation>	00,01,02,03,99	Valeur vide interdite
anPoseInf*	Année marquant le début de la période de pose de la canalisation	Date	*
longueur	Longueur de la canalisation	Décimal (m)
metaRAEPA	Métadonnées	Complexe / <Métadonnées RAEPA>		Valeur vide interdite

* Les attributs anPoseSup et anPoseInf prennent la même valeur si et seulement si l'année de pose est connue.
Description des associations auxquelles participe la classe <Canalisation>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
	Spécialisation	Une canalisation d'adduction d'eau est un cas particulier de canalisation	<Canalisation> / (1..1)	<Canalisation AE> / (0..1)
	Spécialisation	Une canalisation d'assainissement collectif est un cas particulier de canalisation	<Canalisation> / (1..1)	<Canalisation ASS> / (1..1)
nœudInitial	Association	L'eau circule* depuis une extrémité de la canalisation ou depuis un nœud initial	<Canalisation> / (0..1)	<Nœud> / (1..1)
nœudTerminal	Association	L'eau circule* vers une extrémité de la canalisation ou vers un nœud final	<Canalisation> / (0..1)	<Nœud> / (1..1)
piquage	Association	Une canalisation peut recevoir des piquages	<Canalisation> / (1)	<Nœud> / (0..*)
réparation	Association	Une canalisation peut bénéficier de réparation(s)	<Canalisation> / (1)	<Réparation> / (0..*)

* Le sens de circulation (ou d'écoulement) n'est pertinent et utile à connaître que si la Canalisation décrite fait partie d'un réseau d'assainissement collectif ou d'une adduction d'eau gravitaire.
### Classe d'objets <Canalisation AE>
Nom de la classe : <Canalisation AE>
Classe spécialisée de : <Canalisation>
Synonymes	Tronçon de conduite d'adduction d'eau
Définition	Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représentées spatialement par une ligne.
Regroupement	Toutes les canalisations de transport et de distribution d'un réseau d'adduction d'eau potable, ainsi que ses canalisations de branchement individuel lorsque géolocalisées
Critères de sélection	Canalisation où circulent des eaux potables ou destinées à le devenir
Primitive graphique	Ligne
Modélisation géométrique	Une canalisation est un objet linéaire présentant deux extrémités
Contraintes	Les deux extrémités d'une canalisation sont des nœuds, sauf s'il s'agit d'une canalisation de branchement individuel.

Description des attributs de la classe <Canalisation AE>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
contCanAE	Nature des eaux véhiculées / par la canalisation	Énumération / <Catégorie Canalisation AE>	00,01,02,99	Valeur vide interdite
fonctionCanAE	Fonction dans le réseau de la canalisation d'adduction d'eau	Liste de codes / <Fonction Canalisation AE>	00,01,02,99	Valeur vide interdite
filGen	Profondeur moyenne de la génératrice supérieure de la canalisation	Décimal (m)

### Classe d'objets <Canalisation ASS>
Nom de la classe : <Canalisation ASS>
Classe spécialisée de : <Canalisation>
Synonymes	Tronçon de conduite d'assainissement collectif
Définition	Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représentées spatialement par une ligne.
Regroupement	Toutes les canalisations de transport et de collecte d'un réseau d'assainissement collectif, ainsi que ses canalisations de branchement individuel lorsque géolocalisées.
Critères de sélection	Canalisation d'assainissement collectif où circulent des eaux usées et/ou pluviales
Primitive graphique	Ligne
Modélisation géométrique	Une canalisation est un objet linéaire présentant deux extrémités
Contraintes	Les deux extrémités d'une canalisation sont des nœuds, sauf s'il s'agit d'une canalisation de branchement individuel.

Description des attributs de la classe <Canalisation ASS>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
contCanAss	Nature des eaux véhiculées / par la canalisation	Énumération / <Catégorie Canalisation ASS>	00,01,02,03,99	Valeur vide interdite
fonctionCanAss	Fonction dans le réseau de la canalisation d'évacuation d'eaux usées et/ou pluviales	Liste de codes / <Fonction Canalisation ASS>	00,01,02,99	Valeur vide interdite
typeReseau	Type du réseau d'assainissement collectif dont fait partie la canalisation	Énumération / <Type Réseau ASS>	01,02,03	Valeur vide interdite
altAmont	Altitude du fil d'eau amont Référentiel NGF-IGN69	Décimal (m)
altAval	Altitude du fil d'eau aval Référentiel NGF-IGN69	Décimal (m)

### Classe d'objets <Nœud>
Nom de la classe : <Nœud>
Super-classe de : <Appareillage> et <Ouvrage> • Classe Spécialisée de :<AffleurantSymbolePCRS
Synonymes
Définition	Lieu de jonction de plusieurs tronçons de conduite ou de percement d'un tronçon de conduite
Regroupement	Tous les appareillages et ouvrages, quelles que soient leur fonction et leur taille, reliés entre eux par les canalisations d'un réseau humide, ainsi que les piquages* pour branchements individuels (lorsque géolocalisés)
Critères de sélection	À l'inverse des piquages pour appareillage, aucun affleurant en surface ne signale la présence d'un piquage pour branchement individuel
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un nœud est un objet ponctuel représentant un appareillage ou un ouvrage.
Contraintes

* Appelés ici « nœuds » par convention mais dont la topologie peut être non celle d'un nœud mais celle d'un point simple (au cas par cas, selon le modèle de données géographiques adopté : voir B.1.3 et B.3.1 ci-dessus)
Description des attributs de la classe <Nœud>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
idNœud	Identifiant dans le réseau	AlphaNumérique		Valeur vide interdite
anMESSup	Année marquant la fin de la période de mise en service de l'appareillage et/ou de l'ouvrage	Date	*	Valeur vide interdite
maitreOuvrage	Propriétaire de l'appareillage et/ou de l'ouvrage	Texte		Valeur vide interdite
exploitant	Exploitant de l'appareillage et/ou de l'ouvrage	Texte		Valeur vide interdite
anMESInf	Année marquant le début de la période de mise en service de l'appareillage et/ou de l'ouvrage	Date	*
metaRAEPA	Métadonnées	Complexe / <Métadonnées RAEPA>		Valeur vide interdite

* Les attributs anMESSup et anMESInf prennent la même valeur si et seulement si l'année de mise en service de l'appareillage et/ou de l'ouvrage que le nœud représente est connue.
Description des associations auxquelles participe la classe <Nœud>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
	Spécialisation	Un nœud peut être le lieu d'implantation d'un appareillage	<Nœud> / (1..1)	<Appareillage> / (0..1)
	Spécialisation	Un nœud peut être le lieu d'implantation d'un ouvrage	<Nœud> / (1..1)	<Ouvrage> / (0..1)
extremiteInitiale	Association	Un nœud peut coïncider avec l'extrémité initiale d'une canalisation	<Nœud> / (1..1)	<Canalisation> / (0..1)
extremiteTerminale	Association	Un nœud peut coïncider avec l'extrémité terminale d'une canalisation	<Nœud> / (1..1)	<Canalisation> / (0..1)
canalisationPrincipale	Association	Un nœud peut consister en un piquage sur une canalisation	<Nœud> / (0..*)	<Canalisation> / (1)
réparation	Association	Un appareillage ou un ouvrage peut bénéficier de réparation(s)	<Nœud> / (1)	<Réparation> / (0..*)
	Généralisation	Un appareillage ou un ouvrage affleure en surface de voirie	<Nœud> / (0..1)	<AffleurantSymbolePCRS> / (1..1)

### Classe d'objets <Appareillage>
Nom de la classe : <Appareillage>
Sous-classe de : <Nœud> • Super-classe de : <Appareillage AE> et <Appareillage ASS>
Synonymes
Définition	Nœud où est positionné un appareillage et son enveloppe (vanne et bouche à clé, percement pour branchement individuel, etc.) abrité dans un ouvrage ou non (cas de piquage)
Regroupement	Tous les appareillages, quelles que soient leur fonction et leur taille, abrités ou non dans un ouvrage et reliés entre eux par les canalisations d'un réseau humide, ainsi que les piquages pour branchements individuels (lorsque géolocalisés)
Critères de sélection	Dispositifs démontables et remplaçables géolocalisés, le cas échéant, par les coordonnées géographiques d'un piquage
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un appareillage est un objet ponctuel, confondu, le cas échéant, avec l'objet ponctuel représentant l'ouvrage qui l'abrite.
Contraintes

Description des attributs de la classe <Appareillage>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
altiNœud	Altitude du nœud	Décimal (m)

Description des associations auxquelles participe la classe <Appareillage>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
	Généralisation	Un appareillage est un cas particulier de nœud	<Appareillage> / (0..1)	<Nœud> / (1..1)
	Agrégation	Un appareillage peut être abrité dans un ouvrage	<Appareillage> / (0..*)	<Ouvrage> / (0,,1)
	Spécialisation	Appareillage spécifique à l'adduction d'eau	<Appareillage> / (1..1)	<Appareillage AE> / (0..1)
	Spécialisation	Appareillage spécifique à l'assainissement	<Appareillage> / (1..1)	<Appareillage ASS> / (0..1)

### Classe d'objets <Appareillage AE>
Nom de la classe : <Appareillage AE>
Classe spécialisée de : <Appareillage>
Synonymes
Définition	Nœud où est positionné un appareillage d'adduction d'eau et son enveloppe (vanne et bouche à clé, percement pour branchement individuel, etc.) abrité dans un ouvrage ou non (cas de piquage)
Regroupement	Appareillages d'adduction d'eau
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un appareillage est un objet ponctuel
Contraintes

Description des attributs de la classe <Appareillage AE>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
typAppAE	Type d'appareillage d'adduction d'eau	Liste de codes / <Appareillage AE Type>	00,01,02,03,04,05,06,07,08,99	Valeur vide interdite

### Classe d'objets <Appareillage ASS>
Nom de la classe : <Appareillage ASS>
Classe spécialisée de : <Appareillage>
Synonymes
Définition	Nœud où est positionné un appareillage d'assainissement collectif et son enveloppe (ventouse , percement pour branchement individuel, etc.) abrité dans un ouvrage ou non (cas de piquage)
Regroupement	Appareillages d'assainissement collectif
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un appareillage est un objet ponctuel
Contraintes

Description des attributs de la classe <Appareillage ASS>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
typeReseau	Type du réseau d'assainissement collectif dont fait partie l'appareillage	Énumération / <Type Réseau ASS>	01,02,03	Valeur vide interdite
typAppAss	Type d'appareillage d'assainissement collectif	Liste de codes / <Appareillage ASS Type>	00,01,02,03,04,99	Valeur vide interdite

### Classe d'objets <Ouvrage>
Nom de la classe : <Ouvrage>
Sous-classe de : <Nœud> • Super-classe de : <Ouvrage AE> et <Ouvrage ASS>
Synonymes
Définition	Nœud (coupant ou non) où est positionné un ouvrage en maçonnerie (regard, chambre, etc.) abritant ou non un ou plusieurs appareillages
Regroupement	Tous les ouvrages, quelles que soient leur fonction et leur taille, reliés entre eux par les canalisations d'un réseau humide
Critères de sélection	Dispositifs construits ou préfabriqués posés, sur le parcours des canalisations
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un ouvrage est un objet ponctuel, confondu, le cas échéant, avec les objets ponctuels représentant les appareillages qu'il abrite.
Contraintes

Description des attributs de la classe <Ouvrage>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
altiRadierOuvrage	Altitude du radier de l'ouvrage	Décimal (m)		Valeur vide interdite

Description des associations auxquelles participe la classe <Ouvrage>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
	Généralisation	Un ouvrage est un cas particulier de nœud	<Ouvrage> / (0..1)	<Nœud> / (1..1)
	Agrégation	Un ouvrage abrite un ou plusieurs appareillage(s) ou n'en abrite aucun	<Ouvrage> / (0..1)	<Appareillage> / (0..*)
	Spécialisation	Ouvrage spécifique à l'adduction d'eau	<Ouvrage> / (1..1)	<Ouvrage AE> / (0..1)
	Spécialisation	Ouvrage spécifique à l'assainissement	<Ouvrage> / (1..1)	<Ouvrage ASS> / (0..1)

### Classe d'objets <Ouvrage AE>
Nom de la classe : <Ouvrage AE>
Classe spécialisée de : <Ouvrage>
Synonymes
Définition	Nœud (coupant ou non) où est positionné un ouvrage en maçonnerie (regard, chambre, etc.) abritant ou non un ou plusieurs appareillages d'adduction d'eau
Regroupement	Ouvrages d'adduction d'eau
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un ouvrage est un objet ponctuel
Contraintes

Description des attributs de la classe <Ouvrage AE>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
typOuvrageAE	Type d'ouvrage d'adduction d'eau	Liste de codes / <Ouvrage AE Type>	00,01,02,03,04,05,99	Valeur vide interdite

### Classe d'objets <Ouvrage ASS>
Nom de la classe : <Ouvrage ASS>
Classe spécialisée de : <Ouvrage>
Synonymes
Définition	Nœud (coupant ou non) où est positionné un ouvrage en maçonnerie (regard, chambre, etc.) abritant ou non un ou plusieurs appareillages d'assainissement collectif
Regroupement	Ouvrages d'assainissement collectif
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Un ouvrage est un objet ponctuel
Contraintes

Description des attributs de la classe <Ouvrage ASS>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
typeReseau	Type du réseau d'assainissement collectif dont fait partie l'ouvrage	Énumération / <Type Réseau ASS>	01,02,03	Valeur vide interdite
typOuvrageAss	Type d'ouvrage d'assainissement collectif	Liste de codes / <Ouvrage ASS Type>	00,01,02,03,04,05,06,07,99	Valeur vide interdite

### Classe d'objets <Réparation>
Nom de la classe : <Réparation>
Synonymes
Définition	Lieu d'une intervention sur le réseau effectuée suite à une défaillance dudit réseau
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Une réparation est un objet ponctuel
Contraintes

Description des attributs de la classe <Réparation>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
idReparation	Identifiant de la réparation sur le réseau	AlphaNumérique		Valeur vide interdite
supportIncident	Objet réparé	Énumération / <Support Incident>	01,02,03	Valeur vide interdite
typeDefaillance	Type de la défaillance ayant donné lieu à réparation	Liste de codes / <Défaillance>	00,01,02,03,04,05,06,99	Valeur vide interdite
dateIntervention	Date de l'intervention en réparation	Date
maitreOuvrage	Maître d'ouvrage de la réparation	Texte

Description des associations auxquelles participe la classe <Réparation>
Association	Type	Définition	Classe de départ / (cardinalité)	Classe d'arrivée / (cardinalité)
	Association	Une réparation peut intervenir sur une canalisation	<Réparation> / (0..*)	<Canalisation> / (1)
	Association	Une réparation peut intervenir sur un appareillage ou un ouvrage	<Réparation> / (0..*)	<Nœud> / (1)

### Type de données <Métadonnées RAEPA>
Nom de la classe : <Métadonnées RAEPA>
Synonymes
Définition	Métadonnées utilisées dans le modèle de données pour qualifier les informations des classes géographiques
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Néant
Modélisation géométrique
Contraintes

Description des attributs de la classe <Métadonnées RAEPA>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
qualiteGeolocXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique	Liste de codes / <Qualité Géolocalisation>	01,02,03	Valeur vide interdite
qualiteGeolocZ	Qualité de la géolocalisation / altimétrique	Liste de codes / <Qualité Géolocalisation>	01,02,03	Valeur vide interdite
dateMAJ	Date de la dernière mise à jour	Date		Valeur vide interdite
sourceMAJ	Source utilisée pour la dernière mise à jour	Texte		Valeur vide interdite
dateGeoloc	Date de la géolocalisation	Date
sourceGeoloc	Source de la géolocalisation	Texte
propMD	Validateur données attributaires	Texte
qualAnnee	Fiabilité de l'année de pose ou de mise en service	Liste de codes / <Qualité Année>	01,02,03,04,05,99	*

* Attribut valorisé si et seulement si Canalisation:anPoseSup = Canalisation:anPoseInf
ou Nœud:anMESSup = Nœud:anMESInf
Description des associations auxquelles participe la classe <Métadonnées RAEPA>
La classe <Métadonnées RAEPA> est une collection d'attributs utilisée dans deux des classes du modèle décrivant des informations relatives aux objets géométriques : <Canalisation> et <Nœud>.
### Types énumérés
Dans les descriptions ci-après les types dits ''Énumération'' énumèrent les codes d'une liste fermée alors que les types dits ''Liste de codes'' énumèrent les codes d'une liste ouverte.
Nom du type : <Matériau>				Liste de codes
Définition :	Matériau constitutif des tuyaux composant une canalisation
Valeur		Code	Définition
Indéterminé		00	Canalisation composée de tuyaux dont le matériau est inconnu
Acier		01	Canalisation composée de tuyaux d'acier
Amiante-ciment		02	Canalisation composée de tuyaux d'amiante-ciment
Béton âme tôle		03	Canalisation composée de tuyaux de béton âme tôle
Béton armé		04	Canalisation composée de tuyaux de béton armé
Béton fibré		05	Canalisation composée de tuyaux de béton fibré
Béton non armé		06	Canalisation composée de tuyaux de béton non armé
Cuivre		07	Canalisation composée de tuyaux de cuivre
Fibre ciment		08	Canalisation composée de tuyaux de fibre ciment
Fibre de verre		09	Canalisation composée de tuyaux de fibre de verre
Fibrociment		10	Canalisation composée de tuyaux de fibrociment
Fonte ductile		11	Canalisation composée de tuyaux de fonte ductile
Fonte grise		12	Canalisation composée de tuyaux de fonte grise
Grès		13	Canalisation composée de tuyaux de grès
Maçonné		14	Canalisation maçonnée
Meulière		15	Canalisation construite en pierre meulière
PEBD		16	Canalisation composée de tuyaux de polyéthylène basse densité
PEHD annelé		17	Canalisation composée de tuyaux de polyéthylène haute densité annelés
PEHD lisse		18	Canalisation composée de tuyaux de polyéthylène haute densité lisses
Plomb		19	Canalisation composée de tuyaux de plomb
PP annelé		20	Canalisation composée de tuyaux de polypropylène annelés
PP lisse		21	Canalisation composée de tuyaux de polypropylène lisses
PRV A		22	Canalisation composée de polyester renforcé de fibre de verre (série A)
PRV B		23	Canalisation composée de polyester renforcé de fibre de verre (série B)
PVC ancien		24	Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle posés avant 1980
PVC BO		25	Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle bi-orienté
PVC U annelé		26	Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle rigide annelés
PVC U lisse		27	Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle rigide lisses
Tôle galvanisée		28	Canalisation construite en tôle galvanisée
Autre		99	Canalisation composée de tuyaux dont le matériau ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Mode Circulation>				Énumération
Définition :	Modalité de circulation de l'eau dans une canalisation
Valeur		Code	Définition
Indéterminé		00	Mode de circulation inconnu
Gravitaire		01	L'eau s'écoule par l'effet de la pesanteur dans la canalisation en pente
Forcé		02	L'eau circule sous pression dans la canalisation grâce à un système de pompage
Sous-vide		03	L'eau circule par l'effet de la mise sous vide de la canalisation par une centrale d'aspiration
Autre		99	L'eau circule tantôt dans un des modes ci-dessus tantôt dans un autre

Nom du type : <Catégorie Canalisation AE>				Énumération
Définition :	Nature des eaux véhiculées par une canalisation d'adduction d'eau
Valeur		Code	Définition
Indéterminée		00	Nature des eaux véhiculées par la canalisation inconnue
Eau brute		01	Canalisation véhiculant de l'eau brute
Eau potable		02	Canalisation véhiculant de l'eau potable
Autre		99	Canalisation véhiculant tantôt de l'eau brute, tantôt de l'eau potable

Nom du type : <Fonction Canalisation AE>				Liste de codes
Définition :	Fonction dans le réseau d'une canalisation d'adduction d'eau
Valeur		Code	Définition
Indéterminée		00	Fonction de la canalisation dans le réseau inconnue
Transport		01	Canalisation de transport
Distribution		02	Canalisation de distribution
Autre		99	Canalisation dont la fonction dans le réseau ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Appareillage AE Type>				Liste de codes
Définition :	Type d'un appareillage d'adduction d'eau
Valeur		Code	Définition
Indéterminé		00	Type d'appareillage inconnu
Point de branchement		01	Piquage de branchement individuel
Ventouse		02	Ventouse d'adduction d'eau
Vanne		03	Vanne d'adduction d'eau
Vidange		04	Vidange d'adduction d'eau
Régulateur de pression		05	Régulateur de pression
Hydrant		06	Poteau de défense contre l'incendie
Compteur		07	Appareil de mesure des volumes transités
Débitmètre		08	Appareil de mesure des débits transités
Autre		99	Appareillage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Ouvrage AE Type>				Liste de codes
Définition :	Type d'un ouvrage d'adduction d'eau
Valeur		Code	Définition
Indéterminé		00	Type d'ouvrage inconnu
Station de pompage		01	Station de pompage d'eau potable
Station de traitement		02	Station de traitement d'eau potable
Réservoir		03	Réservoir d'eau potable
Chambre de comptage		04	Chambre de comptage
Captage		05	Captage
Autre		99	Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Catégorie Canalisation ASS>				Énumération
Définition :	Nature des eaux véhiculées par une canalisation d'assainissement collectif
Valeur		Code	Définition
Indéterminée		00	Nature des eaux véhiculées par la canalisation inconnue
Eaux pluviales		01	Canalisation véhiculant des eaux pluviales
Eaux usées		02	Canalisation véhiculant des eaux usées
Unitaire		03	Canalisation véhiculant des eaux usées et pluviales en fonctionnement normal
Autre		99	Canalisation véhiculant tantôt des eaux pluviales, tantôt des eaux usées

Nom du type : <Fonction Canalisation ASS>				Liste de codes
Définition :	Fonction dans le réseau d'une canalisation d'assainissement collectif
Valeur		Code	Définition
Indéterminée		00	Fonction de la canalisation dans le réseau inconnue
Transport		01	Canalisation de transport
Collecte		02	Canalisation de collecte
Autre		99	Canalisation dont la fonction dans le réseau ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Type Réseau ASS>				Énumération
Définition :	Type de réseau d'assainissement collectif
Valeur		Code	Définition
Pluvial		01	Réseau de collecte de seules eaux pluviales
Eaux usées		02	Réseau de collecte de seules eaux usées
Unitaire		03	Réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales

Nom du type : <Appareillage ASS Type>				Liste de codes
Définition :	Types d'un appareillage d'assainissement collectif
Valeur		Code	Définition
Indéterminé		00	Type d'appareillage inconnu
Point de branchement		01	Piquage de branchement individuel
Ventouse		02	Ventouse d'assainissement
Vanne		03	Vanne d'assainissement
Débitmètre		04	Appareil de mesure des débits transités
Autre		99	Appareillage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Ouvrage ASS Type>				Liste de codes
Définition :	Type d'un ouvrage d'assainissement collectif
Valeur		Code	Définition
Indéterminé		00	Type d'ouvrage inconnu
Station de pompage		01	Station de pompage d'eaux usées et/ou pluviales
Station d'épuration		02	Station de traitement d'eaux usées
Bassin de stockage		03	Ouvrage de stockage d'eaux usées et/ou pluviales
Déversoir d'orage		04	Ouvrage de décharge du trop-plein d'effluents d'une canalisation d'assainissement collectif vers un milieu naturel récepteur
Rejet		05	Rejet (exutoire) dans le milieu naturel d'eaux usées ou pluviales
Regard		06	Regard
Avaloir		07	Avaloir
Autre		99	Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Support Incident>				Énumération
Définition :	Type d'élément de réseau concerné par une réparation
Valeur		Code	Définition
Canalisation		01	Réparation sur une canalisation
Appareillage		02	Réparation d'un appareillage
Ouvrage		03	Réparation d'un ouvrage

Nom du type : <Défaillance>				Liste de codes
Définition :	Type de la défaillance ayant rendu nécessaire une réparation
Valeur		Code	Définition
Indéterminée		00	Défaillance de type inconnu
Casse longitudinale		01	Canalisation fendue sur sa longueur
Casse nette		02	Canalisation cassée
Déboîtement		03	Déboîtement de tuyau(x) de la canalisation
Fissure		04	Canalisation fissurée
Joint		05	Joint défectueux
Percement		06	Canalisation percée
Autre		99	Défaillance dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus

Nom du type : <Qualité Géolocalisation>				Énumération
Définition :	Classe de précision au sens de l'arrêté interministériel du 15 février 2012 modifié
Valeur		Code	Définition
Classe A		01	Classe de précision inférieure 40 cm
Classe B		02	Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
Classe C		03	Classe de précision supérieure à 1,50 m

Nom du type : <Qualité Année>				Liste de codes
Définition :	Qualité de l'information ''année de pose'' ou ''année de mise en service'' d'un équipement
Valeur		Code	Définition
Indéterminée		00	Information ou qualité de l'information inconnue
Certaine		01	Année constatée durant les travaux de pose
Récolement		02	Année reprise sur plans de récolement
Projet		03	Année reprise sur plans de projet
Mémoire		04	Année issue de souvenir(s) individuel(s)
Déduite		05	Année déduite du matériau ou de l'état de l'équipement

### Classes et types importés
Classe <AffleurantSymbolePCRS>
Nom de la classe : <AffleurantSymbolePCRS>
Super-classe de : <Nœud>
Synonymes	Affleurant du PCRS représenté par un symbole
Définition	Classe spécialisée permettant de décrire une partie d’un réseau existant visible depuis la surface
Regroupement
Critères de sélection
Primitive graphique	Point
Modélisation géométrique	Point permettant le positionnement du centre d'un symbole
Contraintes

Description des attributs de la classe <AffleurantSymbolePCRS>
Nom de l'attribut	Définition	Type de valeurs	Valeurs possibles	Contraintes sur l’attribut
reference	Désignation du symbole à utiliser pour la représentation de l'affleurant	Chaîne de caractères		Valeur vide interdite
angleRotation	Utilisé uniquement pour l'orientation du symbole d'affleurant	Valeur angulaire en degrés décimaux	0	Valeur vide interdite
longueur	Utilisé uniquement pour la mise à l'échelle X du symbole de l'affleurant	Décimal	1	Valeur vide interdite
largeur	Utilisé uniquement pour la mise à l'échelle Y du symbole de l'affleurant	Décimal	1	Valeur vide interdite

## Qualité des données
### Critères de qualité des données
Les critères qualité dans un standard de données COVADIS ne servent qu'à recommander la fourniture de ces informations de qualité des données dans les métadonnées. Ces recommandations, portant sur la source et la résolution des données sont portées dans le modèle conceptuel de données parmi les attributs du type de données <Métadonnées RAEPA>.
### Saisie des données
Les données à échanger dans le cadre de ce géostandard sont, en tout ou partie, saisies et stockées au fil de l'eau par les acteurs concernés (communes, groupements de communes et délégataires de service public) dans leur propre système d'information. Les règles générales de saisie découlent de la topologie arcs-nœuds telle que définie plus haut (voir B.1.3) : les coordonnées des canalisations et des nœuds sont systématiquement saisies.

Cas particulier des branchements individuels :
Afin d'éviter la multiplication des arcs (canalisations), la saisie des branchements est toutefois traitée de façon particulière, c'est à dire  :
- soit comme une canalisation reliée à une canalisation principale  ; celle de ses extrémités se trouvant sur la canalisation principale est alors saisie sans découper cette dernière ;
- soit comme un nœud "ordinaire" ; celle de ses extrémités se trouvant sur la canalisation principale est alors saisie en découpant cette dernière.
Pour les besoins de l'échange, elles sont extraites par leurs propres soins et transférées dans des fichiers plats de type shapefile dont le gabarit est téléchargeable depuis le Serveur de gabarit mis à disposition par le MEEM.
### Administration, maintenance des données
L'administration et la maintenance des systèmes d'information entretenus par les acteurs évoqués ci-dessus est du ressort de ces derniers. L'initiative de la publication (initiale ou en mise à jour*[1]) et de l'échange des jeux de données formatés selon le présent géostandard est également de leur responsabilité.
[1] nécessitée, par exemple, par la réalisation de travaux sur les réseaux humides concernés (réparations, ajouts de branchements, interconnexions, etc.), la modification d'un schéma d'ingénierie ou l'évolution du territoire concerné (aménagement de nouvelles zones urbanisées ou d'activités ou tout autre facteur).
## Considérations juridiques
La fiche ci-dessous (où les cases cochées  signalent que les données standardisées remplissent la condition correspondante) récapitule les informations de nature juridique relatives aux contraintes d'accès et d'utilisation
Droit d'accès à la donnée
 Document administratif (droit d'accès du public)	L'information est relative : /  à l'environnement (droit d'accès renforcé) /  à des émissions de substances dans l'environnement (les limitations d'accès sont restreintes)
L'accès est interdit ou restreint pour les raisons suivantes[2]
Statut du document
 Document inachevé /  Document réalisé dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées
La consultation ou la communication du document porte atteinte :
 au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; /  au secret de la défense nationale ; /  à la conduite de la politique extérieure de la France ; /  à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; /  au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; /  à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; / *au secret en matière de statistique tel que prévu par la loi du 7 juin 1951.
Le document n'est communicable qu'à l'intéressé[3] :
*en raison de données à caractère personnel (vie privée, médical …) ; / *en raison de données liées au secret en matière commerciale et industrielle.
Autres raisons limitant ou restreignant l'accès
Uniquement s'il ne s'agit pas d'informations relatives à l'environnement	Uniquement pour des informations relatives à l'environnement
 Document faisant déjà l'objet d'une diffusion publique[4] /  Atteinte à la monnaie et au crédit public /  Atteinte aux secrets protégés par la loi /  Document préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration	*Atteinte à la protection de l'environnement auquel se rapporte le document / *Atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni l'information demandée sans consentir à sa divulgation (sauf contrainte d'une disposition légale ou réglementaire)
[2] Fiche CADA concernant les Informations relatives à l'environnement : « Dans tous les cas, l’administration ne peut opposer un refus de communication qu’après avoir apprécié l’« intérêt » que celle-ci présenterait, notamment pour la protection de l’environnement et les intérêts que défend le demandeur. Contrairement au régime issu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration peut décider de communiquer une information relative à l’environnement si elle l’estime opportun, alors même qu’un des motifs énumérés ci-dessus pourrait légalement justifier un refus de communication. Il lui appartient donc, à l’occasion de chaque saisine, de procéder à un bilan coûts-avantages de la communication au regard des différents intérêts en présence. »
[3] Selon les termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (Titre Ier, Chapitre Ier, Article 6, II)
[4] Rapport d'activité 2009 de la CADA p°35 : "En matière environnementale, l’accès à l’information doit être faite par tout moyen, et la circonstance qu’une information relative à l’environnement soit publiée ne dispense pas l’administration de la délivrer sur demande."

* Comme indiqué par l'article l'article 13.2 de la directive INSPIRE, les motifs signalés par un * ne peuvent être invoqués pour restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.
Obligations de diffusion de la donnée
 Diffusion obligatoire dans le cadre de la mission de service public
 Information relative à l'environnement dont la diffusion est obligatoire[5]
[5] Selon la liste établie par le décret n°2006-578 du 22 mai 2006 (Art R.124-5 du Code de l'environnement)
 La donnée entre dans le cadre d'INSPIRE[6]
[6] Les données concernées sont définies par les annexes I, II et III de la directive et les règles de mise en œuvre
Réutilisation des informations publiques
Obstacles à la réutilisation des informations contenues dans la base de données[7]
[7] Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (Titre Ier, Chapitre II, Article 10, 11 & 13)
 La base de données est élaborée ou détenue par une administration dans une mission de service public à caractère industriel ou commercial.
 Un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur la base de données.
 Les conditions de réutilisation des informations sont spécifiquement fixées par un établissement ou une institution d'enseignement ou de recherche, ou par un établissement, un organisme ou un service culturel.
 La base de données contient des informations à caractère personnel qui n'ont pu être anonymisées par l'autorité détentrice.
Restrictions d'accès et d'usage propres à INSPIRE
Restrictions applicables à l'accès public[8]	Restrictions applicables au partage avec les autorités publiques [9]
Services de recherche et affichage des métadonnées /  Un tel accès peut nuire aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.	 Le partage est susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, à la sécurité publique, à la défense nationale ou aux relations internationales.
Causes de limitation d'accès aux autres services / (consultation, téléchargement, transformation...) / *Confidentialité des travaux des autorités publiques prévue par la loi /  L'accès nuit aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale. /  Entrave à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire / *Confidentialité des informations commerciales ou industrielles (lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal) /  Existence de droits de propriété intellectuelle / *Confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire / *Entrave aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données / *Protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme, par exemple, la localisation d'espèces rares
[8] Article 13 de la Directive
[9] Article 17 de la Directive

* Comme indiqué par l'article l'article 13.2 de la directive INSPIRE, les motifs signalés par un * ne peuvent être invoqués pour restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.
Les données du standard Réseaux d'AEP & d'assainissement, en effet :
  - sont stockées dans des fichiers électroniques qui, produits (ou reçus) par des autorités publiques dans le cadre de leur mission de service public, sont des documents administratifs ;
  - sont qualifiées d'informations relatives à l'environnement en vertu de l'article L124-2 du code de l'environnement (« Est considérée comme information relative à l'environnement [...] toute information [...] qui a pour objet [...] 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments [de l'environnement]. » ;
  - constituent en outre une « information relative à des émissions de substance dans l'environnement » ; de ce fait (Art. L. 124-5. - II du code de l'environnement) « L'autorité publique ne peut rejeter [leur] demande [...] que dans le cas où [leur] consultation ou [leur] communication porte atteinte :
    « 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
    « 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
    « 3° A des droits de propriété intellectuelle. » ;
  - sont de diffusion obligatoire en vertu de l'article R 124-5 du code de l'environnement (« I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique [...] les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : [...] 5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement») ;
  - entrent dans le cadre d'INSPIRE, puisque classées (voir A.1 ci-dessus) dans la catégorie thématique 6.Services d’utilité publique et services publics de l'annexe III de la Directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 [1] ;
  - n'entrent dans aucune des catégories autorisant l'autorité publique à en limiter l'accès ;
  - mais peuvent cependant relever dans certains cas de l'alinéa b de l'article 10 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 qui dispose que « Ne sont pas considérées comme des informations publiques [...] les informations contenues dans des documents [...] produits ou reçus par les administrations [...] dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; ».
# Structure des données, métadonnées
## Structure des données
### Choix d'implémentation
Pour faciliter la saisie et la maintenance des données de ce GéoStandard, il est recommandé de s'appuyer sur une interface de saisie qui garantira l'intégrité attributaire et topologique des informations.
La plate-forme Gr@ce de la région Aquitaine, mise en place voici quelques années pour standardiser la saisie des réseaux de télécommunications est en mesure de remplir cette fonction (voir B.4.2 ci-dessus), mais elle peut, bien entendu, être remplie par tout autre ETL. Sachant que les composants qui la constituent sont libres de droit et sont mis à disposition (sur la forge de l'Adullact) par la Région d'Aquitaine pour être réutilisés et adaptés par toute entité intéressée, la COVADIS a choisi d'implémenter ce GéoStandard plus spécifiquement pour le SGBDRS PostgreS/PostGIS utilisé par Gr@ce.
En particulier les noms d'attributs choisis pour cette implémentation sont ceux utilisés dans Gr@ce.
### Livraison informatique
Description du format utilisé
Le format utilisé pour l'échange des données est le format shapefile.
Description des tables échangées
Les données de chaque réseau d'AEP ou d'assainissement collectif d'eaux usées sont stockées dans quatre tables, dont la structure, sous forme de tables vides de données (dites gabarits), est téléchargeable depuis le Serveur de gabarit[10] mis à disposition par le MEEM et dont les descriptions suivent :
[10] Lot de données Réseaux d'AEP & d'assainissement
Réseau d'AEP (dont l'identifiant[11] est préfixé par AEP)
[11] Voir B.1.2 Gestion des identifiants
Nom de la table	Géométrie	Commentaire
RAEPA_CANALAEP_L	Linéaire	Table des éléments linéaires du réseau d'AEP
RAEPA_APPARAEP_P	Ponctuelle	Table des appareillages du réseau d'AEP
RAEPA_OUVRAEP_P	Ponctuelle	Table des ouvrages du réseau d'AEP
RAEPA_REPARAEP_P	Ponctuelle	Table des interventions en réparation sur les éléments du réseau d'AEP

Réseau d'assainissement collectif (dont l'identifiant[12] est préfixé par AEU, AUN ou APL)
[12] Voir A.2.2. Périmètre de travail et B.1.2 Gestion des identifiants
Nom de la table	Géométrie	Commentaire
RAEPA_CANALASS_L	Linéaire	Table des éléments linéaires du réseau d'assainissement collectif
RAEPA_APPARASS_P	Ponctuelle	Table des appareillages du réseau d'assainissement collectif
RAEPA_OUVRASS_P	Ponctuelle	Table des ouvrages du réseau d'assainissement collectif
RAEPA_REPARASS_P	Ponctuelle	Table des interventions en réparation sur les éléments du réseau d'assainissement collectif

NB : Les services publics de gestion des eaux pluviales urbaines utilisent des réseaux de canalisations dont les caractéristiques physiques et les équipements sont semblables à ceux des réseaux d'assainissement collectif des eaux usées.
C'est pourquoi les dictionnaires des tables RAEPA_CANALAEU, APPAREILAEU et OUVRAGEAEU contiennent chacun un champ indiquant le type de réseau considéré. (Unitaire / Eaux usées / Eaux pluviales).
Énumérations et listes de codes
Les types énumérés recensés en B.3.13 ci-dessus sont implémentées dans les tables suivantes :
- VAL_RAEPA_MATERIAU ;
- VAL_RAEPA_MODE_CIRCULATION ;
- VAL_RAEPA_CAT_CANAL_AE ; VAL_RAEPA_FONC_CANAL_AE ;
- VAL_RAEPA_CAT_CANAL_ASS ; VAL_RAEPA_FONC_CANAL_ASS ;
- VAL_RAEPA_TYP_RESEAU_ASS
- VAL_RAEPA_FONC_APP_AE ; VAL_RAEPA_FONC_OUV_AE
- VAL_RAEPA_FONC_APP_ASS ; VAL_RAEPA_FONC_OUV_ASS
- VAL_RAEPA_SUPPORT_REPARATION
- VAL_RAEPA_TYPE_DEFAILLANCE
- VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC ; VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE ;
### Dictionnaire des tables
Par convention champs nommés en gras sont obligatoires et les champs identifiants – de nom ID[…] et de type Caractère (254) – sont des chaînes ininterrompues (sans blanc) de caractères alpha-numériques.
Table RAEPA_CANALAEP_L
Nom de la table / RAEPA_CANALAEP_L			Éléments implémentés / <Canalisation AE> & relations entre <Canalisation> et <Nœud>
Définition	Table contenant l'ensemble des canalisations du réseau d'adduction d'eau potable
Géométrie	Objet linéaire
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDCANA	Identifiant de la canalisation (clé primaire)		Caractère (254)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage du réseau		Caractère (100)
	GEXPLOIT	Gestionnaire exploitant du réseau		Caractère (100)
	ENSERVICE	Canalisation en service / Canalisation abandonnée / O / N		Caractère (1)
	BRANCHEMNT	Canalisation de branchement individuel : O / Canalisation de transport ou de distribution : N		Caractère (1)
	MATERIAU	Matériau de la canalisation d'adduction d'eau potable / Codes de la table VAL_RAEPA_MATERIAU		Caractère (2)
	DIAMETRE	Diamètre nominal de la canalisation (en millimètres)		Entier (5)
	ANFINPOSE	Année marquant la fin de la période de pose de la canalisation		Caractère (4)
	MODECIRC	Mode de circulation de l'eau à l'intérieur de la canalisation / Codes de la table VAL_RAEPA_MODE_CIRCULATION		Caractère (2)
	CONTCANAEP	Catégorie de la canalisation d'adduction d'eau potable / Codes de la table VAL_RAEPA_CAT_CANAL_AE		Caractère (2)
	FONCCANAEP	Fonction de la canalisation d'adduction d'eau potable / Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_CANAL_AE		Caractère (2)
	IDNINI	Identifiant du nœud de début de la canalisation (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDNTERM	Identifiant du nœud de fin de la canalisation (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDCANPPALE	Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère)		Caractère (254)
	PROFGEN	Profondeur moyenne de la génératrice supérieure de la canalisation		Décimal (1,2)
	ANDEBPOSE	Année marquant le début de la période de pose de la canalisation		Caractère (4)
	LONGCANA	Longueur mesurée de canalisation (en mètres)		Entier (4)
	NBRANCHE	Nombre de branchements individuels sur la canalisation d'adduction d'eau potable		Entier (3)
Métadonnées / RAEPA	QUALGLOCXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	QUALGLOCZ	Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	DATEMAJ	Date de la dernière mise à jour des informations		Date (10)
	SOURMAJ	Source de la mise à jour		Caractère (100)
	QUALANNEE	Fiabilité, lorsque ANDEBPOSE = ANFINPOSE, de l'année de pose / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE		Caractère (2)
	DATEGEOLOC	Date de la géolocalisation		Date (10)
	SOURGEOLOC	Auteur de la géolocalisation		Caractère (100)
	SOURATTRIB	Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation)		Caractère (100)

Table RAEPA_APPARAEP_P
Nom de la table / RAEPA_APPARAEP_P			Éléments implémentés / <Appareillage AE>, relations entre <Canalisation> et <Nœud> & relation entre <Ouvrage> et <Appareillage
Définition	Table contenant l'ensemble des appareillages du réseau d'adduction d'eau potable
Géométrie	Objet ponctuel
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDAPPAREIL	Identifiant de l'appareillage (clé primaire)		Caractère (254)
	X	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	Y	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage du réseau		Caractère (100)
	GEXPLOIT	Gestionnaire exploitant du réseau		Caractère (100)
	FNAPPAEP	Fonction de l'appareillage d'adduction d'eau potable / Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_APP_AE		Caractère (2)
	ANFINPOSE	Année marquant la fin de la période de mise en service de l'appareillage		Caractère (4)
	DIAMETRE	Diamètre nominal de l'appareillage (en millimètres)		Entier (5)
	IDCANAMONT	Identifiant de la canalisation d'amont de l'appareillage (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDCANAVAL	Identifiant de la canalisation d'aval de l'appareillage (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDCANPPALE	Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDOUVRAGE	Identifiant de l'ouvrage d'accueil (clé étrangère)		Caractère (254)
	Z	Altitude (en mètres, référentiel NGF-IGN69)		Décimal (6,3)
	ANDEBPOSE	Année marquant le début de la période de mise en service de l'appareillage		Caractère (4)
Métadonnées / RAEPA	QUALGLOCXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	QUALGLOCZ	Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	DATEMAJ	Date de la dernière mise à jour des informations		Date (10)
	SOURMAJ	Source de la mise à jour		Caractère (100)
	QUALANNEE	Fiabilité, lorsque ANDEBPOSE = ANFINPOSE, de l'année de mise en service / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE		Caractère (2)
	DATEGEOLOC	Date de la géolocalisation		Date (10)
	SOURGEOLOC	Auteur de la géolocalisation		Caractère (100)
	SOURATTRIB	Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation)		Caractère (100)

Table RAEPA_OUVRAEP_P
Nom de la table / RAEPA_OUVRAEP_P			Éléments implémentés / <Ouvrage AE>, relations entre <Canalisation> et <Nœud> & relation entre <Ouvrage> et <Appareillage
Définition	Table contenant l'ensemble des ouvrages du réseau d'adduction d'eau potable
Géométrie	Objet ponctuel
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDOUVRAGE	Identifiant de l'ouvrage (clé primaire)		Caractère (254)
	X	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	Y	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage du réseau		Caractère (100)
	GEXPLOIT	Gestionnaire exploitant du réseau		Caractère (100)
	FNOUVAEP	Fonction de l'ouvrage d'adduction d'eau potable / Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_OUV_AE		Caractère (2)
	ANFINPOSE	Année marquant la fin de la période de mise en service de l'ouvrage		Caractère (4)
	IDCANAMONT	Identifiants des canalisations d'amont de l'ouvrage (clés étrangères)		Caractère (254)
	IDCANAVAL	Identifiants des canalisations d'aval de l'ouvrage (clés étrangères)		Caractère (254)
	IDCANPPALE	Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère)		Caractère (254)
	Z	Altitude (en mètres, référentiel NGF-IGN69)		Décimal (6,3)
	ANDEBPOSE	Année marquant le début de la période de mise en service de l'ouvrage		Caractère (4)
Métadonnées / RAEPA	QUALGLOCXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	QUALGLOCZ	Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	DATEMAJ	Date de la dernière mise à jour des informations		Date (10)
	SOURMAJ	Source de la mise à jour		Caractère (100)
	QUALANNEE	Fiabilité, lorsque ANDEBPOSE = ANFINPOSE, de l'année de mise en service / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE
	DATEGEOLOC	Date de la géolocalisation		Caractère (2)
	SOURGEOLOC	Auteur de la géolocalisation		Date (10)
	SOURATTRIB	Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation)		Caractère (100)

Table RAEPA_REPARAEP_P
Nom de la table / RAEPA_REPARAEP_P			Éléments implémentés / <Réparation> & relations de <Réparation> avec <Canalisation> et avec <Nœud>
Définition	Table contenant l'ensemble des réparations du réseau d'adduction d'eau potable
Géométrie	Objet ponctuel
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDREPAR	Identifiant de la réparation effectuée (clé primaire)		Caractère (254)
	X	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	Y	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	SUPPREPARE	Type du support de la réparation / Codes de la table VAL_RAEPA_SUPPORT_REPARATION		Caractère (2)
	DEFREPAREE	Type de la défaillance réparée / Codes de la table VAL_RAEPA_TYPE_DEFAILLANCE		Caractère (2)
	IDSUPREPAR	Identifiant du support de la réparation (clé étrangère)		Caractère (254)
	DATEREPAR	Date de l'intervention en réparation		Date (10)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage de la réparation		Caractère (100)

Table RAEPA_CANALASS_L
Nom de la table / RAEPA_CANALASS_L			Éléments implémentés / <Canalisation ASS> & relations entre <Canalisation> et <Nœud>
Définition	Table contenant l'ensemble des canalisations du réseau d'assainissement collectif
Géométrie	Objet linéaire
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDCANA	Identifiant de la canalisation (clé primaire)		Caractère (254)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage du réseau		Caractère (100)
	GEXPLOIT	Gestionnaire exploitant du réseau		Caractère (100)
	ENSERVICE	Canalisation en service / Canalisation abandonnée / O / N		Caractère (1)
	BRANCHEMNT	Canalisation de branchement individuel : O / Canalisation de transport ou collecte : N		Caractère (1)
	TYPRESEAU	Type du réseau d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_TYP_RESEAU_ASS		Caractère (2)
	MATERIAU	Matériau de la canalisation d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_MATERIAU		Caractère (2)
	DIAMETRE	Diamètre nominal de la canalisation (en millimètres)		Entier (5)
	ANFINPOSE	Année marquant la fin de la période de pose de la canalisation		Caractère (4)
	MODECIRC	Mode de circulation de l'eau à l'intérieur de la canalisation / Codes de la table VAL_RAEPA_MODE_CIRCULATION		Caractère (2)
	CONTCANASS	Catégorie de la canalisation d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_CAT_CANAL_ASS		Caractère (2)
	FONCCANASS	Fonction de la canalisation d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_CANAL_ASS		Caractère (2)
	IDNINI	Identifiant du nœud de début de la canalisation (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDNTERM	Identifiant du nœud de fin de la canalisation (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDCANPPALE	Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère)		Caractère (254)
	ZAMONT	Altitude à l'extrémité amont (en mètres, Référentiel NGF-IGN69)		Décimal (6,3)
	ZAVAL	Altitude à l'extrémité aval (en mètres, Référentiel NGF-IGN69)		Décimal (6,3)
	SENSECOUL	Sens de l'écoulement dans la canalisation d'assainissement collectif / 0 (nœud terminal → nœud initial) • 1 (nœud initial → nœud terminal)		Caractère (1)
	ANDEBPOSE	Année marquant le début de la période de pose de la canalisation		Caractère (4)
	LONGCANA	Longueur mesurée de canalisation (en mètres)		Entier (4)
	NBRANCHE	Nombre de branchements individuels sur la canalisation d'assainissement collectif		Entier (3)
Métadonnées / RAEPA	QUALGLOCXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	QUALGLOCZ	Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	DATEMAJ	Date de la dernière mise à jour des informations		Date (10)
	SOURMAJ	Source de la mise à jour		Caractère (100)
	QUALANNEE	Fiabilité, lorsque ANDEBPOSE = ANFINPOSE, de l'année de pose / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE		Caractère (2)
	DATEGEOLOC	Date de la géolocalisation		Date (10)
	SOURGEOLOC	Auteur de la géolocalisation		Caractère (100)
	SOURATTRIB	Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation)		Caractère (100)

Table RAEPA_APPARASS_P
Nom de la table / RAEPA_APPARASS_P			Éléments implémentés / <Appareillage ASS>, relations entre <Canalisation> et <Nœud> & relation entre <Ouvrage> et <Appareillage
Définition	Table contenant l'ensemble des appareillages du réseau d'assainissement collectif
Géométrie	Objet ponctuel
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDAPPAREIL	Identifiant de l'appareillage (clé primaire)		Caractère (254)
	X	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	Y	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage du réseau		Caractère (100)
	GEXPLOIT	Gestionnaire exploitant du réseau		Caractère (100)
	TYPRESEAU	Type du réseau d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_TYP_RESEAU_ASS		Caractère (2)
	FNAPPASS	Fonction de l'appareillage d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_APP_ASS		Caractère (22)
	ANFINPOSE	Année marquant la fin de la période de mise en service de l'appareillage		Caractère (4)
	DIAMETRE	Diamètre nominal de l'appareillage (en millimètres)		Entier (5)
	IDCANAMONT	Identifiant de la canalisation d'amont de l'appareillage (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDCANAVAL	Identifiant de la canalisation d'aval de l'appareillage (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDCANPPALE	Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère)		Caractère (254)
	IDOUVRAGE	Identifiant de l'ouvrage d'accueil (clé étrangère)		Caractère (254)
	Z	Altitude (en mètres, référentiel NGF-IGN69)		Décimal (6,3)
	ANDEBPOSE	Année marquant le début de la période de mise en service de l'appareillage		Caractère (4)
Métadonnées / RAEPA	QUALGLOCXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	QUALGLOCZ	Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	DATEMAJ	Date de la dernière mise à jour des informations		Date (10)
	SOURMAJ	Source de la mise à jour		Caractère (100)
	QUALANNEE	Fiabilité, lorsque ANDEBPOSE = ANFINPOSE, de l'année de mise en service / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE		Caractère (2)
	DATEGEOLOC	Date de la géolocalisation		Date (10)
	SOURGEOLOC	Auteur de la géolocalisation		Caractère (100)
	SOURATTRIB	Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation)		Caractère (100)

Table RAEPA_OUVRASS_P
Nom de la table / RAEPA_OUVRASS_P			Éléments implémentés / <Ouvrage ASS>, relations entre <Canalisation> et <Nœud> & relation entre <Ouvrage> et <Appareillage
Définition	Table contenant l'ensemble des ouvrages du réseau d'assainissement collectif
Géométrie	Objet ponctuel
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDOUVRAGE	Identifiant de l'ouvrage (clé primaire)		Caractère (254)
	X	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	Y	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage du réseau		Caractère (100)
	GEXPLOIT	Gestionnaire exploitant du réseau		Caractère (100)
	TYPRESEAU	Type du réseau d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_TYP_RESEAU_ASS		Caractère (2)
	FNOUVASS	Fonction de l'ouvrage d'assainissement collectif / Codes de la table VAL_RAEPA_FONC_OUV_ASS		Caractère (30)
	ANFINPOSE	Année marquant la fin de la période de mise en service de l'ouvrage		Caractère (4)
	IDCANAMONT	Identifiants des canalisations d'amont de l'ouvrage (clés étrangères)		Caractère (254)
	IDCANAVAL	Identifiants des canalisations d'aval de l'ouvrage (clés étrangères)		Caractère (254)
	IDCANPPALE	Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère)		Caractère (254)
	Z	Altitude (en mètres, référentiel NGF-IGN69)		Décimal (6,3)
	ANDEBPOSE	Année marquant le début de la période de mise en service de l'ouvrage		Caractère (4)
Métadonnées / RAEPA	QUALGLOCXY	Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	QUALGLOCZ	Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC		Caractère (2)
	DATEMAJ	Date de la dernière mise à jour des informations		Date (10)
	SOURMAJ	Source de la mise à jour		Caractère (100)
	QUALANNEE	Fiabilité, lorsque ANDEBPOSE = ANFINPOSE, de l'année de mise en service / Codes de la table VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE		Caractère (2)
	DATEGEOLOC	Date de la géolocalisation		Date (10)
	SOURGEOLOC	Auteur de la géolocalisation		Caractère (100)
	SOURATTRIB	Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation)		Caractère (100)

Table RAEPA_REPARASS_P
Nom de la table / RAEPA_REPARASS_P			Éléments implémentés / <Réparation> & relations de <Réparation> avec <Canalisation> et avec <Nœud>
Définition	Table contenant l'ensemble des réparations du réseau d'assainissement collectif
Géométrie	Objet ponctuel
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	IDREPAR	Identifiant de la réparation effectuée (clé primaire)		Entier (7)
	X	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	Y	Coordonnée X Lambert 93 (en mètres)		Décimal (7,3)
	SUPPREPARE	Type du support de la réparation / Codes de la table VAL_RAEPA_SUPPORT_REPARATION		Caractère (2)
	DEFREPAREE	Type de la défaillance réparée / Codes de la table VAL_RAEPA_TYPE_DEFAILLANCE		Caractère (2)
	IDSUPREPAR	Identifiant du support de la réparation (clé étrangère)		Caractère (254)
	DATEREPAR	Date de l'intervention en réparation		Date (10)
	MOUVRAGE	Maître d'ouvrage de la réparation		Caractère (100)

Nom de la table			Élément implémenté
VAL_RAEPA_MATERIAU / VAL_RAEPA_MODE_CIRCULATION / VAL_RAEPA_CAT_CANAL_AE / VAL_RAEPA_FONC_CANAL_AE / VAL_RAEPA_CAT_CANAL_ASS / VAL_RAEPA_FONC_CANAL_ASS / VAL_RAEPA_TYP_RESEAU_ASS / VAL_RAEPA_FONC_APP_AE / VAL_RAEPA_FONC_OUV_AE / VAL_RAEPA_FONC_APP_ASS / VAL_RAEPA_FONC_OUV_ASS / VAL_RAEPA_SUPPORT_REPARATION / VAL_RAEPA_TYPE_DEFAILLANCE / VAL_RAEPA_QUALITE_GEOLOC / VAL_RAEPA_QUALITE_ANPOSE			<Matériau> / <Mode Circulation> / <Catégorie Canalisation AE> / <Fonction Canalisation AE> / <Catégorie Canalisation ASS> / <Fonction Canalisation ASS> / <Type Réseau ASS> / <Appareillage AE Type> / <Ouvrage AE Type> / <Appareillage ASS Type> / <Ouvrage ASS Type> / <Support Incident> / <Défaillance> / <Qualité Géolocalisation> / <Qualité Année>
	Nom informatique	Définition Liste de valeurs		Type informatique
Champs / attributaires	CODE	Identifiant de chaque valeur de la liste de codes / 00,01,02,…,97,98,99		Caractère (2)
	LIBELLE	Libellé associé au code		Caractère (254)

## Métadonnées standard COVADIS
Les principales informations de ce standard de données COVADIS sont synthétisées sous la forme de métadonnées standard. Ces métadonnées sont dites standard parce qu'elles ne se rapportent à aucun lot de données en particulier. Elles ne servent qu'à aider l'administrateur des données localisées dans son travail de catalogage. Il lui revient de les compléter et les préciser autant que ses jeux de données locaux le nécessitent.
Métadonnée	Description
Identificateur de la ressource	http://[nom de domaine]/[NNNNNNNNN[13]]/A[EP/SS][14]
Intitulé de la ressource	Base de données géographique décrivant le réseau support d'un service public d'adduction d'eau potable ou d'assainissement collectif.
Résumé de la ressource	Lot de données géographiques composé de plusieurs tables : / une table (RAEPA_CANALAEP_L ou RAEPA_CANALASS_L) décrivant les éléments linéaires du réseau ; / deux tables (RAEPA_APPARAEP_P & RAEPA_OUVRAEP_P ou RAEPA_APPARASS_P et RAEPA_OUVRASS_P) décrivant les éléments ponctuels du réseau ; / une table (RAEPA_REPARAEP_P ou RAEPA_REPARASS_P) décrivant les réparations des éléments du réseau.
Langue de la ressource	Français
Catégorie thématique	19.Services d’utilité publique/Communication de la Norme ISO19115
Mots clés INSPIRE	6.Services d’utilité publique et services publics de l'annexe III de la directive INSPIRE
Autres mots-clés	EAU ; N_AEP ; N_ASSAINISSEMENT ; eau potable ; assainissement ; réseau humide ; service public
Type de représentation spatiale	Vecteur
Type d'objet géométrique	Ligne ; Point
Résolution spatiale	Estimée à 2000 en moyenne (500 à 5000), la résolution spatiale, parce que liée à l'échelle du référentiel utilisé au moment de la numérisation, doit être précisée pour chaque série de données.
Système de référence géodésique	Métropole Antilles Guyane Réunion Mayotte / RGF93 WGS84 RGFG95 RGR92 RGM04
Projection	Métropole Antilles Guyane Réunion Mayotte / Lambert 93 UTM20 Nord UTM22 Nord UTM40 Sud UTM38 Sud
Conformité COVADIS	Standard de données Réseaux d'AEP & d'assainissement , version 1.1 – 19 janvier 2017
Conformité INSPIRE	Oui, vu spécifications de données publiées le 10 décembre 2013 [4]
Généalogie de la ressource	Données produites à l'issue de relevés effectués expressément (initialisation) et des récolements suivant la pose des éléments de réseau et les réparations (mises à jour)
Sources des données	Date et version des sources utilisées (cadastre, PCRS, etc.) et identifiées pour chaque objet géographique par l'attribut sourceGeoloc (voir B.3.12 ci-dessus)
Fournisseur	À spécifier : collectivité territoriale compétente sur le réseau, (qu'elle en ait ou non délégué la gestion) ou délégataire de service public (fermier, concessionnaire ou régisseur) en charge de tout ou partie de la gestion du réseau.
Conditions d'utilisation, d'accès, de diffusion et de réutilisation	Aucune s'agissant de l'accès et de la diffusion / Fixées par la commune ou de l'EPCI en charge du service s'agissant de l'utilisation et de la réutilisation des informations lorsqu'elles sont produites dans le cadre d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial.
Restrictions sur l'accès public	Aucune (information environnementale relative à l'émission de substances dans l'environnement)
Référence temporelle	Date de dernière mise à jour de l'ensemble de séries de données
Commentaire
[13] Numéro SIREN (9 chiffres) de la commune ou de l'EPCI en charge du service (voir B.1.2 Gestion des identifiants)
[14] L'identifiant unique (pour tout territoire) de chacun des objets géographiques du réseau décrit par le jeu de données considéré s'écrit donc comme suit : [nom de domaine]_[NNNNNNNNN]_A[EP/UN/EU/PL]_[nom de table]_[identifiant de l'objet dan la table]

# Correspondances avec INSPIRE
L'objet de ce chapitre est de mettre en correspondance les différentes classes d'objets, les propriétés des classes et les relations avec les éléments homologues définis dans les différents guides techniques INSPIRE. Il ne s'agit pas de définir un modèle de données qui serait en tout point conforme avec les exigences des guides techniques en question mais bien de donner les clés qui faciliteront cette mise en conformité si le besoin est avéré ultérieurement.
## Présentation générale
Comme indiqué ci-dessus (voir A.1 et C.2) le thème INSPIRE de rattachement des Réseaux d'AEP & d'assainissement est celui des ''Services d'utilité publique et service publics'' (US : Utility and government services en version originale), thème relevant de l'annexe III. Ainsi, à l'exception de la classe Réparation, les classes et attributs du modèle conceptuel de donnés du géostandard Réseaux d'AEP & d'assainissement sont ils reconnaissables, sous un autre nom, dans les spécifications de données de ce thème[15].
[15] [4], téléchargeables en http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_US_v3.0.pdf
Les quatre schémas d'application UML synthétisant ces spécifications INSPIRE pour le domaine de l'eau et de l'assainissement sont repris ci-après. Les éléments utilisés pour construire le schéma d'application du géostandard RAEPA (voir B.2 ci-dessus) y sont mis en évidence par surlignement et les classes du dit géostandard par ajout de leur dénomination sous la classe INSPIRE correspondante.
Schéma Utility Networks Profile
Le Generic Network Model[16] (modèle générique pour les réseaux), complété par les objets modélisant les données des réseaux de services publics dont l'AEP et l'assainissement sont des exemples parmi d'autres, est reproduit ci-dessous.
[16] Voir INSPIRE. Data Specifications – BaseModels – Generic Network Model, INSPIRE D2.10.1 version 1.0rc3
On y trouve figurées notamment, les quatre classes abstraites (notées en italiques dans un schéma d'application UML) du thème ''Services d'utilité publique et service publics'' (Network::Link, Network::Node, UtilityNode et UtilityNodeContainer) correspondant à quatre des six classes communes aux deux types de réseau, à savoir, et respectivement, Canalisation, Nœud, Appareillage et Ouvrage.
Schéma Utility Networks Profile – Common Types
Le schéma, extrait, comme le précédent, des spécifications de données des ''Services d'utilité publique et service publics'' ci-dessous, décrit les diverses classes spécialisées que généralisent les classes abstraites figurant dans le schéma d'application précédent.

On y trouve figurées notamment :
- la classe Pipe, qui généralise les classes Canalisation AE et Canalisation EU ;
- la classe Cabinet, choisie, parmi les classes spécialisées d'UtilityNodeContainer pour généraliser les classes Ouvrage AE et Ouvrage EU qu'INSPIRE n'impose pas de détailler ;
- la classe Appurtenance, qui généralise les classes Appareillage AE et Appareillage EU ;
- les listes de codes AppurtenanceTypeValue que les listes Appareillage AE Type, Appareillage EU Type, Ouvrage AE Type et Ouvrage EU Type reprennent en tout ou partie.
Schémas Water Network & Sewer Network
Les deux schémas ci-après issus, comme les précédents, des spécifications de données des ''Services d'utilité publique et service publics'' décrivent, cette fois en détail, les listes de codes particulières à un réseau d'adduction d'eau potable (schéma Water Network) et à un réseau d'assainissement collectif (schéma Sewer Ntework).

## Propositions de correspondances
Il s'agit ici, de mettre en évidence, pour chaque élément du modèle de données, présenté en B.2, du domaine Réseaux d'AEP & d'assainissement(RAEPA) son équivalent INSPIRE lorsqu'il existe.
### Classe <Canalisation>
Correspondance INSPIRE ► classe abstraite Network::Link, ainsi que certains attributs des classes :
- Network::NetworkElement,
- UtilityLinkSet,
- UtilityNetworkElement,
- CommonUtilityNetworkElements::Pipe et
- CommonUtilityNetworkElements::UtilityNetwork.
Attribut RAEPA	Correspondance INSPIRE
	Classe	Propriété
idCanalisation	Network::NetworkElement	inspireId
geometrie	Network::Link	centrelineGeometry
materiau	—	—
diametreNominal	Common Utility Network Elements::Pipe	pipeDiameter
anPoseSup	Network::NetworkElement	beginLifespanVersion
maitreOuvrage	Common Utility Network Elements::UtilityNetwork	authorityRole
exploitant	Common Utility Network Elements::UtilityNetwork	authorityRole
enService	—	—
branchement	—	—
modeCirculation	CommonUtilityNetworkElements::Pipe	pressure
metaRAEPA	—	—
anPoseInf	UtilityNetworkElement	validFrom
longueur	—	—

### Classes <Canalisation AE> et <Canalisation ASS>
Correspondance INSPIRE ► classes Water Network::Water Pipe et SewerNetwork::SewerPipe, ainsi qu'un attribut de la classe abstraite Common Utility Network Elements::UtilityLinkSet.
Chacune des deux classes [...]Pipe est en outre caractérisée implicitement par la propriété utilityNetworkType de la classe Common Utility Network Elements::UtilityNetwork.
Attribut RAEPA	Correspondance INSPIRE
	Classe	Propriété
contCanAE	Water Network::WaterPipe	waterType
fonctionCanAE	Common Utility Network Elements::UtilityLinkSet	utilityDeliveryType
filGen	—	—
contCanAss	Sewer Network::SewerPipe	sewerWaterType
fonctionCanAss	Common Utility Network Elements::UtilityLinkSet	utilityDeliveryType
typeReseau	—	—
altAmont	—	—
altAval	—	—

### Classe <Nœud>
- Correspondance INSPIRE ► classe abstraite Network::Node, ainsi que certains attributs des classes :
- Network::NetworkElement,
- UtilityNetworkElement,
- CommonUtilityNetworkElements::Pipe et
- CommonUtilityNetworkElements::UtilityNetwork.
Attribut RAEPA	Correspondance INSPIRE
	Classe	Propriété
idNœud	Network::NetworkElement	inspireId
geometrie	Network::Node	geometry
anMESSup	Network::NetworkElement	beginLifespanVersion
maitreOuvrage	CommonUtilityNetworkElements::UtilityNetwork	authorityRole
exploitant	CommonUtilityNetworkElements::UtilityNetwork	authorityRole
metaRAEPA	—	—
anMESInf	UtilityNetworkElement	validFrom

### Classes <Appareillage>, <Appareillage AE> et <Appareillage ASS>
Correspondance INSPIRE ► classe abstraite Common Utility Network Elements::UtilityNode et classe Common Utility Network::Appurtenance en utilisant les codes décrivant des types d'appareils des tables codeList :
- WaterAppurtenanceTypeValue et
- SewerAppurtenanceTypeValue.
Attribut RAEPA	Correspondance INSPIRE
	Classe	Propriété
altiNoeud	—	—
typAppAE	Common Utility Network::Appurtenance	appurtenanceType
typeReseau	—	—
typeAppAss	Common Utility Network::Appurtenance	appurtenanceType

### Classes <Ouvrage>, <Ouvrage AE> et <Ouvrage ASS>
Correspondance INSPIRE ► classe abstraite Common Utility Network Elements::UtilityNodeContaineret classe Common Utility Network::Appurtenance en utilisant les codes décrivant des types d'appareils des tables codeList :
- WaterAppurtenanceTypeValue et
- SewerAppurtenanceTypeValue.
Attribut RAEPA	Correspondance INSPIRE
	Classe	Propriété
altRadierOuvrage	—	—
typAppAE	Common Utility Network::Appurtenance	appurtenanceType
typeReseau	—	—
typeAppAss	Common Utility Network::Appurtenance	appurtenanceType

### Classe <Réparation>
La classe Réparation, comme le groupe d'attributs des classes Canalisation et Nœud rassemblés sous le nom de metaRAEPA (voir ci-dessus), n'a pas d'équivalent dans INSPIRE. Cette classe, comme le type de données Métadonnées RAEPA, constituent donc, de fait, un enrichissement du modèle INSPIRE.
## Conclusion
Les paragraphes précédents montrent que, même si le modèle conceptuel de données du géostandard n'est pas conforme en l'état avec les règlements techniques d'INSPIRE, il contient l'ensemble des éléments le rendant compatible avec ces règlements. Ainsi les modèles de données physiques comme les jeux de données rassemblés selon ces derniers sont ils potentiellement conformes à leurs homologues qui seraient déduits d'une application stricte des « Spécifications de données » détaillée en [4].